**ПРОЕКТ** № ПС-87

Додаток

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області**  **та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
|  | Пульсоксиметр | 101470250 | Вийшов з ладу газорозрядний індикатор. Замикання доріжок. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Відсмоктувач | 101470337 | Деформація трубки. Пошкодження наконечника.Вийшов з ладу мембранний насос  Не придадне до подальшого використання. | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Термоповiтродувка | 101456919 | Міжвиткове замикання силового трансформатора.Обрив обмотки та резистора. Втрата контакту у роз’ємах. | 918,00 | 918,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Стелаж | 101630511 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж | 101630512 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж | 101630513 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1988 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630398 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630399 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стелаж 550х1400х2640 | 101630400 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Холодильник | 101490026 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 1 359,00 | 1 359,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Шкала цукрового дiабету | 101640106 | Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 11 663,00 | 11 663,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Шафа | 101630170 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Шафа 12-ти мiстна | 101630211 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1973 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630305 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630367 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для бiлизни | 101630369 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа для матерiалiв | 101631137 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані крепежі на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1994 |
|  | Шафа для одягу | 101630366 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Шафа книжкова | 101630216 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа лiкаря | 101630753 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа лiкаря | 101630754 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа лiкаря | 101630755 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443301 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443302 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443351 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа матерiально-плательна медична | 101443352 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа плательна | 101630394 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1976 |
|  | Диван-лiжко | 101630105 | Було у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатне до подальшого використання. | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа | 101630772 | Була у тривалому використанні, відламані петлі та поломані ніжки.Не придатна до подальшого використання. | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стiл лiкарський | 101620728 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація.Не придатний до подальшого використання. | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Дезкамера | 101420743 | Була у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, проржавіло та випало дно, деформація. Не придатна до подальшого використання. | 786,00 | 786,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Електро кипятильник КНЇ50 | 101456928 | Відсутній контакт між теном та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та теном. | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Крiсло МКР 111 | 101631081 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР 111 | 101631082 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631093 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631095 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Крiсло МКР-111 | 101631096 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатне до подальшого використання. | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Шафа книжкова | 101630116 | Була у тривалому використанні,відламані петлі та ніжки. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Стерилiзатор ГП-20 | 101456514 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря.Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Шафа медична | 101630473 | Була у тривалому використанні, відламані петлі.Фізичний знос, деформація корпусу. Не підлягає подальшому використанню. | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Крiсло Медiкан | 101470322 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Шафа 2-х дверна з антресолями | 101631075 | Була у тривалому використанні, відламані петлі та поломані ніжки. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Стiл для засiдань | 101630626 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Лiжко одинарне | 101490303 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лiжко одинарне | 101490304 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформа-ція корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лiжко одинарне | 101490305 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Лупа налобна хiрургiчна LNH-400-2,5х | 101490083 | Пошкодження у місцях кріплення. Деформація та тріщини корпусу. Непридатне до подальшого використання. | 9 697,00 | 9 697,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Лiжко функцiональне | 101470012 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Вiдсмоктувач електро хiрургiчний | 101477111 | Пошкодження кріплення апарату. Несправність з’єднувального шнура. Деформація пазу обойми насоса.Зламані перемикачі.  Пошкодження колби.  Деформація корпусу | 1 916,00 | 1 916,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Аспiратор електричний MINIVAC-8-S | 101470548 | Втрата герметичності з’єднань. Заклинення якоря вентилятора притоку повітря. Вийшов з ладу компресор. Втрата контакту в дроті електричного живлення. Протікання. | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Шафа ШСС-80 | 101456767 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тумблер. Пошкодження робочої камери. Коротке замкнення ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Стерилiзатор ГП 40 | 101453219 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Деформація корпусу. | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Диван | 101640037 | Був у тривалому використанні, має дірки та затертості. Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Диван-лiжко | 101630460 | Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатний до подальшого викиристання. | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Холодильник Донбас | 101456730 | Виток хладогена (фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замикання контактів у пуско-захисному реле. | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Каток сушильний | 101494388 | Відсутній контракт між теном та штифтом приладу. Коротке замикання між корпусом та теном. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елементу. Несправні елементи передачі приводу. Несправність електричної схеми включення та керування. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений. | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Каток сушильний | 101494387 | Вийшов з ладу термостат. Перегорання термо запобіжника. Замикання контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли тени. Замикання обмотки електродвигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря. | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Пральна машина LG | 101490069 | Корозія корпусу. Згорів електродвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 19 454,00 | 19 454,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Гладильний прес КП-512 | 101494386 | Коротке замикання між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замикання у клемній коробці. Перегорання нагрівального елементу. Несправні елементи передачі приводу. Несправність електричної схеми включення та керування. | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Пральна машина МСТ-50 | 101493395 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управлення. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 10 891,00 | 10 891,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Пральна машина LG | 101420027 | Корозія корпусу. Тріщини лопастного диску активатору. Механічний знос втулки активатора. Згорів електродвигун АБВ-071-4C. Пробій пускового конденсатора. | 2 917,00 | 2 917,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Пральна машина LG | 101490069 | Згорів електро двигун М-430. Вийшло з ладу пуско-захисне реле РТК-1-2. Пошкоджений механічний механізм часу. Деформація рами кріплення електро двигуна та активатору. Зношення вузла активатора. | 19 454,00 | 19 454,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Пральна машина LG | 101420022 | Корозія корпусу. Згорів електодвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Пральна машина LG | 101490143 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управлення. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 37 527,00 | 37 527,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Сушильний барабан | 101496549 | Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Сушильний барабан | 101496550 | Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН. | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Машина сушильна | 101497123 | Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. | 21 529,00 | 21 529,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414277 | Замикання обмотки електро двигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Замикання в обмотці якоря. | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414280 | Згоріла обмотка ротора. Згоріла обмотка статора. Пошкоджені підшипники. Пошкодена ліва кришка корпусу. Розбиті посадочні місця підшипників. | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414239 | Замикання обмотки електро двигуна. Несправність у ланцюгу живлення. Знос вугільних щіток. Замикання в обмотці якоря. | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Електричний двигун АИР | 101414238 | Згоріла обмотка ротора. Згоріла обмотка статора. Пошкоджені підшипники. Пошкоджена ліва кришка корпусу. Розбиті посадочні місця підшипників. | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Стiл 2-х тумбовий | 101620712 | Фізичний знос, деформація корпусу. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стiл 2-х тумбовий | 101620713 | Фізичний знос, деформація корпусу. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Анализатор Clover AIC комплект | 101472859 | Пошкоджене табло. Замикання доріжок. Замикання контактів блоку живлення. Западання кнопок. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2013 |
|  | Набiр пробних окулярних лiнз | 101476529 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1999 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490363 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490364 | Пробій вихідного відео підсилювача. Несправність радіоканалу. Згорів приймач УЛПТ-61-II-28. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Histar" | 101490366 | Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал кінескопа.Вийшов з ладу АПЧГ. Вийшов з ладу модуль обробки сигналу МОС-4. Втрата контакту плати селектору каналів СКМ-24. | 796,00 | 796,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор "Тошиба" | 101490370 | Перегорання контактів плати ПК-4. Вийшли з ладу каскади формування сигналів АББ. Пошкоджена плата сетевого фільтру та розмагнічення кінескопа. Втрата кольору зображення. Несправність підсилювача-комутатора. | 1 049,00 | 1 049,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Телевiзор Самсунг | 101490218 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Телевiзор Славутич | 101493173 | Пробій вихідного відео підсилювача. Несправність радіоканалу. Згорів приймач УЛПТ-61-II-28. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Пральна машина LG | 101490293 | Корозія корпусу. Згорів електро двигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456726 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 973,00 | 973,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Холодильник Кодри | 101491062 | Вихід з ладу терморегулятора. Поломка мотора-компресора. Пошкодження пуско-захисного реле. Розгерметизація корпусу. Витік фріону. Вихід з ладу електрики. Пошкодження випаровувача. | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Холодильник Кодри | 101491069 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замка та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Диван кутовий | 101630294 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 1986 |
|  | М"який куток "Затишок" | 101631119 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Диван-лiжко | 101630233 | Фізичний знос. Було у тривалому використанні, має дірки та затертості. Не придатний до подальшого використання. | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 1982 |
|  | Лiжко одинарне | 101490480 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання. | 2 500,00 | 2 50,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Диван | 101640034 | Фізичний знос, присутні дірки та затертості. Пошкоджені кріплення. Не підлягає подальшому використанню. | 1 123,00 | 1 123,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Шафа плательна 2-х дверна | 101630043 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Шафа плательна 2-х дверна | 101630044 | Фізичний знос. Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не підлягає подальшому використанню. | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456723 | Витік хладогена (фреону). Заклинення компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замикання контактів у пуско-захисному реле. | 974,00 | 974,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Стерилiзатор паровий ГК-101 | 101456771 | Вийшов з ладу парогенеравтор. Вийшов з ладу ТЕН (накип). Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Перегорів нагрівальний елемент. Пошкоджена ізоляція. | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Термостат ТПС-2-1 | 101450741 | Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Пошкоджений тумблер. Пошкодження робочої камери. Перегорання запобіжників. Коротке замикання ланцюга живлення. Деформація корпусу. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Термостат ТС-80 | 101451095 | Вийшов з ладу датчик температури.  Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли тени. Перегорання мікросхеми блоку вимірювання. | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 1971 |
|  | Бензокосарка | 101420024 | Деформація валу двигуна. Блокування ролику у аераторі. Заїдання поршню. Порушена герметичність поплавка. | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Газонокосилка | 101490378 | Блокування ролику у аераторі. Заїдання поршню. Заклинення дросельних заслінок. Пошкоджена штанга. | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Машина сушильна пральна | 101420140 | Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура електроживлення. Відсутній контакт перемикача. | 26 764,00 | 26 764,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Машина пральна з електро приводом | 101420141 | Корозія корпусу. Згорів електродвигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН (накип) сушки. | 24 051,00 | 24 051,00 | 0,00 | 2008 |
|  | Пральна машина ПАЦ-8-7 М | 101420002 | Пошкодження манжету. Протікання в патрубкові. Згорів блок управління. Фізичне зношення насосу. Розрив у ланцюгу живлення. Протікання баку. | 11 373,00 | 11 373,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Лiжко функцiональне | 101470611 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 1970 |
|  | Апарат інгаляційний для наркозу "Полiнаркон-2" | 101470007 | Корозія корпусу, не придатний до подальшого викорисатання. Вийшов з ладу показник тиску у магістралі. Пошкоджений блок клапану керування диханням. Вийшов з ладу електронний блок. Перегорання низьковольтних мікросхем. Фізичний знос гумових шлангів. | 1 256,00 | 1 256,00 | 0,00 | 1981 |
|  | Апарат Iлiзарова | 101456739 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 25 865,00 | 25 865,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Електронiж | 101476465 | Вийшов з ладу блок живлення мережевий. Вийшла з ладу плата мікроперемикачів та індикаторів. Механічний знос. Корозія корпусу, не придатний до подальшого використання. | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 1998 |
|  | Дрель гiдро | 101630155 | Знос вугільних щіток. Механічний знос патрону кріплення свердла. Розбиті посадочні місця підшипників. Міжвиткове замикання в обмотці якоря. Підгоріла обмотка статора. | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 2001 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474289 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 879,00 | 879,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101472949 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474342 | Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474439 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Рама Балконського | 101472986 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472987 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472988 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Рама Балконського | 101472989 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання. | 171,00 | 171,0 | 0,00 | 1991 |
|  | Фартух рентгенозахисний | 101490386 | Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання. | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Фартух рентгенозахисний | 101490387 | Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання. | 1 925,00 | 1 925,00 | 0,00 | 2012 |
|  | Шафа медсестринська | 101630978 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 48,0 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа книжкова | 101630046 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1980 |
|  | Телевiзор "Панасонiк" | 101497074 | Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескоп внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. | 1 795,00 | 1 795,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621019 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Шафа для одягу з антресоллю | 101631080 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Шафа сушильна електрична для рентгенплiвок | 101452436 | Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегорання нагрівального елементу. Відсутня індикація. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношена. | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Бiкси стерилiзацiйнi середнi | 101444096 | Деформація корпусу. Відламані кріплення. Не підлягає ремонту, фізично зношений. | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 1994 |
|  | Монiтор внутрiшньочерепного тиску | 101470405 | Роздуті електролітичні конденсатори. Перегоріла плата інвертора. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Пошкодження матриці монітора. | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Холодильник "Nord" | 101490019 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 1 433,00 | 1 433,00 | 0,00 | 2006 |
|  | Холодильник "Nord" | 101456621 | Вихід з ладу терморегулятора. Поломка мотора-компресора. Пошкодження пуско-захисного реле. Розгерметизація корпусу. Витік фріону. Вихід з ладу електрики. Пошкодження випаровувача. | 964,00 | 964,00 | 0,00 | 2002 |
|  | Холодильник "Днепр" | 101456586 | Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замикання у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 2001 |
|  | Набiр П-35 | 101630681 | Фізичне зношення. Деформація. Не придатний до подальшого використання. | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Диван-лiжко | 101630309 | Був у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатний до подальшого використання. | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Диван-лiжко | 101630677 | Був у тривалому використанні, має дірки та зламані пружини. Не придатний до подальшого використання. | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Набір кухонний "Мрiя" | 101630308 | Фізичне зношення. Деформація. Не придатний до подальшого використання. | 191,00 | 191,00 | 0,00 | 1986 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621036 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621037 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621144 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621145 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621148 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Стiл однотумбовий | 101621149 | Був у тривалому використанні, розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Шафа 2-х дверна з антресолями | 101631072 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 1992 |
|  | Шафа для одягу | 101630307 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Шафа для одягу з антресоллю | 101630590 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 1989 |
|  | Шафа лiкарняна | 101630660 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатне до подальшого використання. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 1990 |
|  | Сухожарова шафа ГП- 40 | 101453222 | Перегорання нагрівального елеменету. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. | 293,00 | 293,00 | 0,00 | 1993 |
|  | Кушетка масажна | 101630443 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатна до подальшого використання. | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 1987 |
|  | Принтер XEROX Work Cent | 101480087 | Дефект елементів схеми температурного контролю. Несправність енергонезалежної пам’яті. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Пошкоджений дешифратор ПЗУ. | 1317,00 | 1317,00 | 0,00 | 2013 |
|  | Системний блок | 101480070 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Комп’ютер HP LJ 1200 | 101480046 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Залипання клавіш клавіатури. Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Втрата ємності конденсаторів. Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал екрана. Пошкодження люмінофору. Висихання електролітів великої ємності. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Комп’ютер HP C7700 | 101480047 | Перегорання мікросхеми модуля живлення. Дефект матриці.Пошкоджений контролер. Вийшов з ладу мікропроцесор. Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є підгари текустоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Термічна деформація гнучких контактних груп.Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Відшаровування текстоліту. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Комп’ютер Prime PC80 | 101480045 | Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Дефект інтерфейс модуля. Люфт механічних частин. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури. | 1216,00 | 1216,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Системний блок | 101480041 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Системний блок | 101480077 | Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейсного модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101480079 | Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює нестабільно. Біля ланцюгів живлення є підгари текустоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101480081 | Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Дефект інтерфейсного модуля. Пошкодження процесора напругою Втрата контактів гнучного шлейфу. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101487056 | Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. | 2 855,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2005 |
|  | Монiтор Asus | 101480042 | Згоріла плата управління з процесором. Менічне пошкодження матриці. Вийшли з ладу конденсатори. Згоріли транзистори. Порушення контактів. Пошкодження діодів. Обрив резистора на маленькій платі. Несправність відео процесора. Роз’єднана пайка. | 1 485,00 | 1 485,00 | 0,00 | 2009 |
|  | Комп'ютер в комплектi | 101480016 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз’ємах.Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучного шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз’ємі типу «кросовер». Пошкодження плати блоку живлення. Вихід з ладу основної плати (main board). Пошкодження роз’ємів. Вихід з ладу інвертора напруги. Несправність шлейфів дешифратора. Некоректна робота відео карти. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв’язку з ПК. Відшарування текстоліту. | 2 993,00 | 2 993,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474140 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко медичне функцiональне | 101474205 | Корозія і деформація корпусу. Не підлягає подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко медичне функцiональне | 101474206 | Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшого використання. | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 1995 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474296 | Пошкодження корпусу у місцях кріплень. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474297 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Лiжко функцiональне | 101474364 | Не придатне до подальшого використання у зв’язку з ушкодженням (деформацією) металевих конструкцій каркасу. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Підсумок: |  |  | 567211,00 | 567211,00 |  |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО