Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 04.02.2025 № 87

(у редакції рішення виконавчого

комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 15.04.2025 № 303

ПЕРЕЛІК

об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2025 році за рахунок коштів Програми часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади для проходження опалювального сезону 2022-2025 років та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами

| № п/п | Напрям використання коштів | Фінансування, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «Часткова компенсація вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії» | 466 500, 00 |
| 1 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кW, 3Ф, 48V, акумуляторні батареї Deye SE-G5.1Pro-B, LiFePO4 51,2V. 100 Ah (3 шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-В/5 (Секція «А»), ОСББ «ПАЛЛАДІУМ 5» | 16 500,00 |
| 2 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кW, 3Ф, 48V, акумуляторні батареї Deye SE-G5.1Pro-B, LiFePO4 51,2V. 100 Ah (4 шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-В/4 (Секція «Б»), ОСББ «ПАЛЛАДІУМ 5» | 50 000,00 |
| 3 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кW, 3Ф, 48V, акумуляторні батареї Deye SE-G5.1Pro-B, LiFePO4 51,2V. 100 Ah (3 шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-В/3 (Секція «В»), ОСББ «ПАЛЛАДІУМ 5» | 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кW, 3Ф, 48V, акумуляторні батареї Deye SE-G5.1Pro-B, LiFePO4 51,2V. 100 Ah (3 шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-В/2 (Секція «Г»), ОСББ «ПАЛЛАДІУМ 5» | 50 000,00 |
| 5 | Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кW, 3Ф, 48V, акумуляторні батареї Deye SE-G5.1Pro-B, LiFePO4 51,2V. 100 Ah (3 шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Петлюри Симона, 21-В (Секція «Д»), ОСББ «ПАЛЛАДІУМ 5» | 50 000,00 |
| 6 | Генератор дизельний Wattstream WS40-WS, сер. № 24061563, 3 фази, 32/30 кВт, 40/37,5 кВА, напруга 400 В, частота напруги 50Гц для потреб багатоквартирного будинку по вул. Соборній, 20, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 7 | Генератор дизельний ENERSOL model SCBS-50DM, потужність RATED POVER 45 Kva, COP POWER 36 кВт. Сер. № DPK202408597 для потреб багатоквартирного будинку по вул. Чорновола В’ячеслава, 11, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 8 | Генератор дизельний ESTAR BES-44 SA, № ID 995605, номінальна потужність 40/44 кВА, потужність 32 кВт, частота напруги 50 Гц, 3 фази для потреб багатоквартирного будинку по вул. Київській, 237, ТОВ «Житло Уют Сервіс» | 50 000,00 |
| 9 | Дизельний генератор SGT-60LX, комплектація кожух, АВР, GPS-модуль, бак 120л, 59кВа/400В/50Гц для потреб багатоквартирного будинку по вул. Сергія Москаленка, 53, ТОВ «Комфорт-Т4» | 50 000,00 |
| 10 | Гібридний сонячний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU на 12 кВт; зовнішні батареї для ДБЖ/інвертора Hina ESS PowerGem Plus 14,3 кВт/год для потреб багатоквартирного будинку по вул. Ярослава Мудрого, 28, ОСББ «ЖК «ДОБРОБУТ» | 50 000,00 |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО