Додаток 3

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 24.04.2025 № 2076-91-08

Перелік майна, що перебуває на балансі спеціалізованого комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району
Київської області «Броварська ритуальна служба» та підлягає списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарни й номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишков а вартість (грн.) | Ріквведенн я в експлуа тацію |
| 1. | Котел на твердому паливі Енергія - комфорт 15кВт, модель ТТ 6-15 | 104040 | Зламана плата розпалу. Вийшла з ладу мембрана водяного редуктора. Зламана плата управління. Пошкодження запірної арматури. Заклиненнямуфтового зливного крану. Вийшов з ладу манометр гарячої води. Пошкодження верхнього та нижніх колекторів. Прогорання колосникової решітки. Місцеве зменшення початкової товщини 50% корпусу (до 0,7-0,3мм); товщина відкладень поверхонь нагріву більше 0,5 мм; прогорання корпусу (прогар до 15 мм) | 19100,00 | 14166,13 | 4933,87 | 2017 |
| 2. | Котел Енергія ТТ25 кВТ твердопаливний, з | 104035 | Пошкоджений шланг теплообмінника. Зламаний датчик тиску. Зламаний манометр. Заклинення муфтового зливного крану. Вийшов з ладу манометр | 28449,84 | 26552,96 | 1896,88 | 2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автоматикою і механічним регулятором тяги |  | гарячої води. Пошкодження верхнього та нижніх колекторів. Прогоряння колосникової решітки. Місцеве зменшення початкової товщини 50% корпусу (до 0,7-0,3мм) |  |  |  |  |
|  | Підсумок: |  |  | 47549,84 | 40719,09 | 6830,75 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО