ПРОЕКТ	№ ПС-178

Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від ___________ № __________

Перелік об’єктів електропостачання  комунальної власності Броварської міської територіальної громади за адресою: вулиця Грушевського Михайла, 13-А, місто Бровари Броварського району Київської області, що передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»

| № п/п | Найменування | Протяжність м | Кількість шт | Рік побудови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Електромережі КЛ-0,4 кВ від ТП-157 до вводу в будинок № 13-А по вул. Грушевського Михайла АВВГ 4*120 | 120 | 2 | 2004 |

Міський голова                                                                              Ігор САПОЖКО