Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 27.05.2025 № 426

РІЧНИЙ ПЛАН

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення комунального підприємства Броварської міської ради

Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

на 12 місяців з 01 січня 2026 року

| № з/п | Показники | Обсяги, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактично |  |  |  |  | передбачено чинним тарифом | плановий період 2026 рік |
|  |  | 2021 рік | 2022 рік | ІІ півріччя 2022 р. - І півріччя 2023 р. | 2023 рік | 2024 рік |  |  |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т.ч.: | 7230,25 | 6065,59 | 6847,31 | 7350,41 | 7458,59 | 7350,41 | 7458,59 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 7230,01 | 6065,49 | 6847,21 | 7350,30 | 7458,47 | 7350,30 | 7458,47 |
| 1.2 | підземний водозабір | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| 1.3 | вода, придбана до ІІ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Витрати води на технологічні потреби до ΙΙ підйому | 431,81 | 481,88 | 453,87 | 464,43 | 448,16 | 510,61 | 448,16 |
| 3 | Втрати води до ΙΙ підйому | 0 | 30,33 | 37,71 | 43,84 | 65,47 | 43,84 | 454,97 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ΙΙ підйому (що не відповідає нормативній якості питної води) | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обсяг води для здійснення іншого виду діяльності, окрім централізованого водопостачання, що не відповідає нормативній якості питної води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього, у т. ч.: | 6792,54 | 5553,38 | 6355,73 | 6842,14 | 6944,96 | 6795,96 | 6555,46 |
| 6.1 | придбана питна вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати питної води після ΙΙ підйому | 22,23 | 48,15 | 49,36 | 49,55 | 48,09 | 49,55 | 48,09 |
| 8 | Втрати питної води після ΙΙ підйому | 1104,03 | 1226,87 | 1620,53 | 1831,69 | 1902,07 | 1070,00 | 1085,97 |
| 9 | Обсяг реалізації централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 5368,32 | 4057,16 | 4557,96 | 4879,27 | 4925,67 | 5581,41 | 5326,40 |
| 9.1 | споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 135,58 | 109,82 | 117,89 | 124,89 | 129,99 | 169,00 | 135,00 |
| 9.2 | населенню (індивідуальні житлові будинки), усього, у т. ч.: | 631,50 | 523,49 | 586,71 | 608,08 | 619,91 | 637,47 | 645,00 |
| 9.2.1 | без вузла комерційного обліку води | 170,87 | 156,99 | 171,74 | 144,11 | 146,25 | 144,11 | 150,00 |
| 9.2.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі | 460,63 | 366,50 | 414,97 | 463,97 | 473,66 | 493,36 | 495,00 |
| 9.2.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам, усього, у т. ч.: | 102,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.1 | без вузла комерційного обліку води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію | 102,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, усього, у т. ч.: | 3307,60 | 2656,29 | 2878,34 | 3019,42 | 3141,30 | 3374,45 | 3446,03 |
| 9.4.1 | без вузла комерційного обліку води, усього, у т. ч.: | 3307,60 | 2656,29 | 2878,34 | 3019,42 | 3141,30 | 3374,45 | 3446,03 |
| 9.4.1.1 | населенню | 3236,20 | 2621,11 | 2837,23 | 3019,42 | 3141,30 | 3374,45 | 3446,03 |
| 9.4.1.2 | іншим споживачам | 71,40 | 35,18 | 41,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власників будівлі або був у наявності при введенні будинку в експлуатацію, усього, у т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2.1 | населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.2.2 | іншим споживачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власників будівлі, усього, у т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.1 | населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4.3.2 | іншим споживачам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5 | іншим споживачам (окрім обсягів, вказаних у багатоквартирних будинках): | 1190,73 | 767,56 | 975,02 | 1126,88 | 1034,47 | 1400,49 | 1100,37 |
| 9.5.1 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений не за кошти власника будівлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5.2 | з вузлом комерційного обліку води, що встановлений за кошти власника будівлі | 1190,73 | 767,56 | 975,02 | 1126,88 | 1034,47 | 1400,49 | 1100,37 |
| 10 | Обсяги водопостачання для здійснення інших видів діяльності ліцензіата (окрім централізованого водопостачання) | 297,96 | 122,91 | 127,88 | 81,63 | 69,13 | 95,00 | 95,00 |
| 11 | Загальний обсяг водопостачання | 5666,28 | 4278,36 | 4685,84 | 4960,90 | 4994,80 | 5676,41 | 5421,40 |
| 12 | Обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди, усього, у т.ч.: | 5489,72 | 4432,00 | 4752,14 | 4952,16 | 4969,05 | 5032,16 | 4969,05 |
| 12.1 | обсяги пропуску стічних вод через власні очисні споруди | 5489,72 | 4432,00 | 4752,14 | 4952,16 | 4969,05 | 5032,16 | 4969,05 |
| 12.2 | обсяги пропуску стічних вод через очисні споруди інших суб'єктів господарювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обсяг реалізації централізованого водовідведення, усього, у т. ч.: | 5016,38 | 3859,43 | 4204,63 | 4416,70 | 4459,08 | 4496,70 | 4506,23 |
| 13.1 | споживачам, що є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | 129,05 | 123,25 | 124,55 | 125,40 | 161,25 | 205,40 | 208,40 |
| 13.2 | населенню (на випуску з індивідуальних житлових будинків) | 174,00 | 151,19 | 170,72 | 172,79 | 164,42 | 172,79 | 164,42 |
| 13.3 | споживачам у багатоквартирних будинках за колективними договорами та колективним споживачам | 117,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | споживачам у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами | 3492,55 | 2759,25 | 2899,57 | 3027,51 | 3142,57 | 3027,51 | 3142,57 |
| 13.5 | іншим споживачам (окрім обсягів у багатоквартирних будинках) | 1103,74 | 825,74 | 1009,79 | 1091,00 | 990,84 | 1091,00 | 990,84 |
| 14 | Обсяги стічних вод від здійснення іншого виду діяльності (окрім централізованого водовідведення) | 19,98 | 43,19 | 46,96 | 24,37 | 14,49 | 24,37 | 14,49 |
| 15 | Загальний обсяг водовідведення | 5036,36 | 3902,62 | 4251,59 | 4441,07 | 4473,57 | 4521,07 | 4520,72 |

Міський голова                                                                                                                                                                                       Ігор САПОЖКО