Додаток  3

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 29.05.2025 № 2115-92-08

Перелік майна, що перебуває на балансі Броварського ліцею №1  Броварської міської ради   Броварського району Київської області та підлягає списанню

| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шафа холодильна «ОРЕОН» | 101410017 | Глибока корозія корпусу, фізичне зношення ущільнювачів дверей, згоріла обмотка статору електродвигуна, механічне пошкодження магістралей випарника холодильної камери. Порушена теплоізоляція між стінками. | 5551,00 | 5551,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Підсумок: |  |  | 5551,00 | 5551,00 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО