Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 09.06.2025 № 477

| РІЧНИЙ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ «БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ» |  |  |  |
| на 12 місяців з 01.01.2025 по 31.12.2025 |  |  |  |
| № з/п | Показники | Значення, тис. куб. м |  |
|  |  | Передбачено діючим тарифом | Планований період 2025 рік |
| А | Б |  |  |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т.ч. | 0,00 | 25,59 |
| 1.1 | поверхневий водозабір |  |  |
| 1.2 | підземний водозабір |  | 25,59 |
| 1.3 | покупна вода |  |  |
| 1.4 | покупна вода в природному стані |  |  |
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому |  |  |
| 3 | Втрати води технологічні до до ІІ підйому |  |  |
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому |  |  |
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього |  | 25,591 |
| 5.1 | у т.ч. покупна питна вода |  |  |
| 6 | Витрати питної води після II підйому, усього, у т. ч. на потреби: | 0,00 | 1,236 |
| 6.1. | водопровідного господарства |  | 1,036 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 40,50 |
| 6.2. | каналізаційного господарства |  | 0,199 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 7,79 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому |  | 6,215 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 242,86 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього, у т. ч.: | 0,00 | 18,140 |
| 8.1 | населенню |  | 17,300 |
| 8.2 | бюджетним установам |  | 0,810 |
| 8.3 | іншим споживачам |  | 0,030 |
| 8.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств |  |  |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод , усього | 0,00 | 62,07 |
| 9.1 | у т. ч. біологічна очистка стоків | 0,00 | 62,07 |
| 9.1 | Обсяг пропуску стічних вод через власні очисні споруди, усього |  | 29,75 |
| 9.1.1 | у т. ч. біологічна очистка стоків с. Княжичі |  | 29,75 |
| 9.2 | Обсяг очистки стічних вод через очисні споруди сторонніх організацій, усього | 0,00 | 32,32 |
| 9.2.1 | у т. ч. біологічна очистка стоків с. Требухів |  | 27,23 |
| 9.2.2 | у т. ч. біологічна очистка зливової каналізації с. Требухів |  | 5,09 |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, у т. ч. | 0,00 | 56,98 |
| 10.1 | населенню |  | 37,876 |
| 10.1.1 | населенню с. Тебухів |  | 15,004 |
| 10.1.2 | населенню с. Княжичі |  | 22,872 |
| 10.2 | бюджетним установам |  | 7,568 |
| 10.2.1 | бюджетним установам с. Тебухів |  | 3,785 |
| 10.2.2 | бюджетним установам с. Княжичі |  | 3,783 |
| 10.3 | іншим споживачам |  | 11,533 |
| 10.3.1 | іншим споживачам с. Тебухів |  | 8,442 |
| 10.3.2 | іншим споживачам с. Княжичі |  | 3,091 |
| 10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств |  |  |

Міський голова				    				    Ігор САПОЖКО