**ПРОЕКТ** № ПС-221

Додаток 6

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишкова вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водонагрівач ПВ-12 | 10402158 | 1 | Латунні трубки зношені, не витримали випробування тиском (3=10атм.), ремонту не підлягає | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 1995 |
| 2. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402322 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування (P=10атм.), ремонту не підлягає | 16500,00 | 16500,00 | 0,00 | 2000 |
| 3. | Стіл письмовий | 10605146 | 1 | Значне зношення поверхні стільниці, пошкодження лакофарбового покриття, розхитування конструкції, деформація ніжок, ослаблені з’єднання елементів, ремонту не підлягає | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 1996 |
| 4. | Стіл письмовий | 10605147 | 1 | Значне зношення поверхні стільниці, пошкодження лакофарбового покриття, розхитування конструкції, деформація ніжок, ослаблені з’єднання елементів, ремонту не підлягає | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 1996 |
| 5. | Стіл письмовий | 10605150 | 1 | Значне зношення поверхні стільниці, пошкодження лакофарбового покриття, розхитування конструкції, деформація ніжок, ослаблені з’єднання елементів, ремонту не підлягає | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 1996 |
|  | Підсумок |  | 5 |  | 17528,40  | 17528,40  |  0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО