**ПРОЕКТ** № ПС-254

Додаток 5

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської област**і **та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
|  | Ліжко функціональне | 101474294 | Деформація корпусу, розстріскування. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 872,00 | 872,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Ліжко функціональне | 101470363 | Деформація корпусу, розстріскування. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко медичне функціональне | 101456654 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 1 193,00 | 1 193,00 | 0,00 | 2002 |
|  | Ліжко одинарне | 101490316 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490317 | Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490318 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490319 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Системний блок | 101480075 | Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту I.PT. Перегорання мосфітів.  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Шафа книжкова | 101630115 | Була у тривалому використанні, відламані петлі та поламані ніжки. Не придатна до подальшого використання. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 1979 |
|  | Ліжко функціональне | 101474344 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 1 731,00 | 1 731,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Ліжко медичне функціональне | 101474437 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 1997 |
|  | Ліжко функціональне | 101470364 | Деформація корпусу, розстріскування. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко функціональне | 101474302 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | Ліжко функціональне | 101470023 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 1984 |
|  | Стіл ресторанний | 101630966 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій. Пошкодження у місцях кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стіл ресторанний | 101630967 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій. Пошкодження у місцях кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стіл ресторанний | 101630969 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій. Пошкодження у місцях кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Стіл ресторанний | 101630970 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій. Пошкодження у місцях кріплення. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Гарнітур меблевий | 101630171 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатний до подальшого використання. | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 1983 |
|  | Стіл 2-х тумбовий | 101620726 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитування з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатний до подальшого використання. | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Кондиціонер | 101490086 | Вихід з ладу терморегулятора. Поломка мотора-компресора. Пошкодження пуско-захисного реле. Розгерметизація корпусу. Витік фріону. Вихід з ладу електрики. Пошкодження випаровувача. | 2 256,00 | 2 256,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Шафа | 101630773 | Не має стабільного стійкого стану внаслідок розхитання з’єднувальних конструкцій, зламані кріплення на дверцятах. Не придатна до подальшого використання. | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 1991 |
|  | Ліжко функціональне | 101474303 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення.Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання. | 871,00 | 871,00 | 0,00 | 1996 |
|  | АвтомобільВАЗ-2107АІ9104СК/АІ5860НМ | 101510005 | Відпрацював свій ресурс і не підлягає ремонту, знаходиться в неробочому стані, непридатний для подальшого використання. | 19 826,00 | 19 826,00 | 0,00 | 2010 |
|  | ШМД Ford Transit 1001 01933КМ/АІ38 27ІА | 101510192 | Відпрацював свій ресурс і не підлягає ремонту, знаходиться в неробочому стані, непридатний для подальшого використання. | 28430,00 | 28 430,00 | 0,00 | 2002 |
|  | Автомобіль ГАЗ-32214 ШМД АІ9105СК | 101510006 | Відпрацював свій ресурс і не підлягає ремонту, знаходиться в неробочому стані, непридатний для подальшого використання. | 118622,00 | 118622,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Кардіодефибри лятор-монітор ДКН-15 | 101470411 | Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індиувція. Перегорання мікросхеми модуля живлення. | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Монітор нагляду за станом пацієнта мультифун. | 101470514 | Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора.Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490306 | Деформація корпусу, розтріскування. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490307 | Деформація корпусу, розтріскування. Фізичний знос. Не підлягає до подальшого використання. | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Ліжко одинарне | 101490329 | Деформація корпусу. Роз’єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання. | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2011 |
|  | Підсумок: |  |  | 312030,00 | 312030,00 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО