Додаток 1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 31.07.2025 № 2191-96-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основнихзасобів | Інвентарнийномер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість(грн.) | Знос(грн.) | Залишкова вартість(грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Колориметр фотоелектричний концентраційний | 10404393 | 1 | Занижений поріг чутливості фотодетектора, що впливає на результати вимірювань, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1990 |
| 2. | Мікроскоп стереоскопічний БІОЛАМ | 10404385 | 1 | Зламаний механізм точного фокусування, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1982 |
| 3. | Апарат для струшування рідких речовин | 10404388 | 1 | Деформація платформи, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1982 |
| 4. | Колориметр фотоелектричний концентраційний | 10404391 | 1 | Механічна несправність кюветотримача, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991 |
| 5. | Екскаватор ЕО-4321Б держаний № 17106 КА | 10402329 | 1 | Граничний знос кабіни, колісних дисків, рами, гідроциліндрів, КПП, заднього мосту, переднього мосту, двигуна, електрообладнання, ремонту не підлягає | 108679,27 | 108679,27 | 0,00 | 1992 |
| 6. | Трактор Т-150 К державний № 35411 КА | 10404054 | 1 | Граничний знос кабіни, колісних дисків, рами, КПП, заднього мосту, переднього мосту, двигуна, електрообладнання ремонту, не підлягає | 2420,01 | 2420,01 | 0,00 | 1991 |
| 7. | Автомобіль легковий вантажопасажирський ІЖ-2715 державний № АІ 4765 СР | 10504521 | 1 | Граничний знос кузова, колісних дисків, КПП, заднього мосту, двигуна, електрообладнання ремонту не підлягає | 17709,58 | 17709,58 | 0,00 | 1999 |
| 8. | Автомобіль ВАЗ 21150 легковий седан, державний № АІ 0964 СТ | 10504619 | 1 | Граничний знос кузова, колісних дисків, КПП, двигуна, електрообладнання, проводка потріскана, не забезпечує ізоляцію. | 7374,32 | 7374,32 | 0,00 | 2001 |
| 9. | Асенізаційна машина ГАЗ-53 державний № АІ 7592 АІ | 10504632 | 1 | Граничний знос кабіни, бочки, колісних дисків, КПП, заднього мосту, двигуна, електрообладнання пошкоджене, втратило еластичність не забезпечує ізоляцію | 3513,81 | 3513,81 | 0,00 | 2013 |
| 10. | Автомобіль ГАЗ 3309 державний № АІ 7098 ВН | 10504590 | 1 | Граничний знос кабіни, колісних дисків, КПП, заднього місту, двигуна, електрообладнання пошкоджене, не забезпечує ізоляцію | 91510,46 | 91510,46 | 0,00 | 2007 |
| 11. | Причіп ПТС-10 державний № 35410 КА  | 10504598 | 1 | Граничний знос рами, колісних дисків, балок (вісь), електрообладнання не забезпечує ізоляцію | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991 |
| 12. | Автомобіль ГАЗ 2705 державний № АІ 7848 АС | 10504625 | 1 | Граничний знос кузова, колісних дисків, КПП, двигуна, електрообладнання не працює  | 10202,80 | 10202,80 | 0,00 | 2005 |
| 13. | Екскаватор ЕО 2621 державний № 17112 КА | 10404055 | 1 | Граничний знос кабіни, колісних дисків, гідроциліндрів, КПП, заднього місту, переднього місту, двигуна, електрообладнання не забезпечує ізоляцію  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1987 |
| 14. | Машина для внесення добрив ПРТ-10 державний № 35409 КА | 10504635 | 1 | Граничний знос рами, колісних дисків, балки, механізму розкидання, електрообладнання пошкоджене не забезпечує ізоляцію | 75165,00 | 75165,00 | 0,00 | 2013 |
| 15. | Стіл комп’ютерний | 10605164 | 1 | Поломані бокові стійки, тріщини в каркасі, деформація конструкції, обламане кріплення каркаса, ремонту не підлягає | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 1996 |
| 16. | Тумба з 3 ящиками, на колесах | 10605161 | 1 | Поломані бокові стійки, тріщини в каркасі, деформація конструкції, обламане кріплення каркаса, ремонту не підлягає | 194,90 | 194,90 | 0,00 | 1996 |
| 17. | Стіл письмовий | 10605149 | 1 | Поломані бокові стійки, тріщини в каркасі, деформація конструкції, обламане кріплення каркаса, ремонту не підлягає | 127,40 | 127,40 | 0,00 | 1996 |
| 18. | Шафа з антресоллю | 10605142 | 1 | Поломані бокові стійки, тріщини в каркасі, деформація конструкції, обламане кріплення каркасу, ремонту не підлягає | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 1996 |
| 19. | Пенал з антресоллю | 10605138 | 1 | Поломані бокові стійки, тріщини в каркасі, деформація конструкції, обламане кріплення каркаса, ремонту не підлягає | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1996 |
| 20. | Шафа металева | 10605110 | 1 | Пошкодження дверцят (обрив завіса, вигнута рама), пошкодження корпусу, ремонту не підлягає | 117,19 | 117,19 | 0,00 | 1995 |
| 21. | Шафа металева | 10605109 | 1 | Пошкодження дверцят (обрив завіса, вигнута рама), пошкодження корпусу,ремонту не підлягає | 117,19 | 117,19 | 0,00 | 1995 |
| 22. | Шафа для посуду | 10605103 | 1 | Пошкодження дверцят (обрив завіса, вигнута рама), пошкодження корпусу, ремонту не підлягає | 88,36 | 88,36 | 0,00 | 1989 |
| 23. | Знімач універсальний | 10605114 | 1 | Пошкодження регулюючої гайки, обрив різьби, тріщина в тязі, ремонту не підлягає | 1402,50 | 1402,50 | 0,00 | 2000 |
| 24. | Прилад електричний | 10404345 | 1 | Пошкодження корпусу, стрілка шкали збита з направляючих, перегоріла плата приладу, спрацьовує запобіжник захисту, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1988 |
| 25. | Прилад електричний | 10404346 | 1 | Пошкодження корпусу, стрілка шкали збита з направляючих, перегоріла плата прилада, спрацьовує запобіжник захисту, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991 |
| 26. | Шкаф ПМУГ (пульт механічний управління грабаркою) | 10404330 | 1 | Механічне зношення системи комутації, пошкодження корпусу, обламане кріплення, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1971 |
| 27. | Різак  | 10605052 | 1 | Розбите сопло, знос кранів, ремонту не підлягає | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 1998 |
| 28. | Патрон токарний (до станка) | 10402496 | 1 | Знос кулачків, шестерень, ремонту не підлягає | 121,82 | 121,82 | 0,00 | 1998 |
| 29. | Регулятор AVTB «Данфос» | 10402939 | 1 | Вийшла з ладу плата управління, розгерметизація сильфонів, пошкоджена мембрана, ремонту не підлягає | 1294,56 | 1294,56 | 0,00 | 2006 |
| 30. | Насос живлення К 90/35 з електродвигуном Р=15 кВт | 10401506 | 1 | Посадкові місця підшипників в корпусі насоса розбиті, вал насоса неодноразово реставрувався шляхом наварювання, ремонту не підлягає | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1996 |
| 31. | Насос живлення К 90/35 з електродвигуном Р=15кВт | 10401507 | 1 | Робоче колесо вражене виразковою корозією, внутрішня корозія і раковини корпусу насоса, пошкодження ізоляції обмотки статора, розбиті посадочні місця підшипників, ремонту не підлягає | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1996 |
| 32. | Насос К 65-50-160 | 10400586 | 1 | Тріщина в робочому колесі, в корпусах кришок, деформований вал, пошкодження ізоляції обмотки статора, ремонту не підлягає | 232,90 | 232,90 | 0,00 | 1991 |
| 33. | Водогрійний котел «Універсал-6» | 10402963 | 1 | Раковини в чавунних секціях котла, які складають більше 30%, тріщини в колекторі топки котла, ремонту не підлягає | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 2006 |
| 34. | Водогрійний котел «Універсал-6» | 10402964 | 1 | Раковини в чавунних секціях котла, які складають більше 35%, тріщини в фланцевих з’єднаннях колектора топки котла, ремонту не підлягає | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 2006 |
| 35. | Водогрійний котел «Універсал-6» | 10402977 | 1 | Раковини в чавунних секціях котла, які складають більше 35%, тріщини в фланцевих з’єднаннях колектора топки котла, ремонту не підлягає | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 2006 |
| 36. | Водогрійний котел «НІІСТУ-5» | 10400628 | 1 | Екранні труби та колектори котла мають зовнішню та внутрішню виразкову корозію, яка складає більше 40%, ремонту не підлягає | 17358,59 | 17358,59 | 0,00 | 1982 |
| 37. | Мілівольтметр рН- 150М | 10605244 | 1 | Повний знос комплектуючих, вийшов з ладу, ремонту не підлягає | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 2003 |
|  | Підсумок |  | 37 |  | 341875,90 | 341875,81 | 0,09 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО