ПРОЕКТ	№ ПС-289

Додаток

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік об’єктів, які перебувають у власності та на балансі  приватного акціонерного товариства

«Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» та безоплатно передаються в комунальну власність

Броварської міської територіальної громади на баланс комунального підприємства Броварської міської

ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»:

| № п/п | Найменування | Кількість шт/ протяжність м | Діаметр труб мм | Кількість колодязів, футлярів та інше шт. | Вартість з ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Каналізаційна насосна станція зливових вод на території багатоповерхової житлової забудови ІІ черги кварталу «Олімпійський» в місті Бровари Броварського району Київської області | 1 | - | - | 9 150 000,00 |
| 2 | Напірна зливова каналізація на території багатоповерхової житлової забудови кварталу «Олімпійський» в місті Бровари Броварського району Київської області (ІІІ черга будівництва) К2Н від КНС К2 до К2-5 існуючої на ділянці від вулиці Броварської сотні до Броварської кільцевої дороги | 838,00 66,00 4,80 | D 400 D 450 D 600 | Колодязів – 4, Перехід через вулицю Броварської сотні – штольня 1,3х1,6х1,7м, L=20.00 п.м. футляр - D=630 мм. Перехід через Броварську кільцеву дорогу – L=53,70 п.м, футляр - D=630 мм | 6 650 024,12 |
|  | Підсумок |  |  |  | 15 800 024,12 |

Міський голова                                                                                                     Ігор САПОЖКО