Додаток  5

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 25.09.2025 № 2267-100-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Насос КМ 50-32-125 | 10402879 | 1 | Розбитий корпус електродвигуна, ремонту не підлягає | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 2005 |
| 2. | Насос К 80-65-160 | 10402917 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий та деформований вал, ремонту не підлягає | 1920.00 | 1920.00 | 0,00 | 2005 |
| 3. | Насос К 65-50-160 | 10401852 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає | 499,36 | 499,36 | 0,00 | 1990 |
| 4. | Теплова мережа по вулиці Онікієнка. Олега, 71-75 від ТК-2 до ТК-4 (114 метрів у двотрубному вимірі) | 10310239 | 1 | Трубопровід пошкоджений сильною зовнішньою корозією (70%), антикорозійне покриття труб відсутнє, теплоізоляція пошкоджена і місцями відсутня, що не відповідає вимогам ДБН В.2.5В Теплові мережі, ремонту не підлягає | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000 |
|  | Підсумок |  | 4 |  | 3519,36 | 3519,36 | 0,00 |  |

Секретар міської ради          											       Тетяна КОВКРАК