ПРОЕКТ	№ ПС-2

Додаток

до Договору користування

складових газорозподільної системи

№_____________________

від "__"  _________  2026 р.

Перелік майна, яке надається Київській  філії ТОВ

«Газорозподільні мережі України»

в користування

| № п/п | Місце знаходження | Назва об’єкту | Рік введен-ня. | Од. вимі- ру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід високого тиску, підземний (Р≤1,2МПа) Ø219×6,0 (сталь) | 2023 | м.п. | 8,0 |
| 2 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід високого тиску, надземний (Р≤1,2МПа) Ø219×6,0 (сталь) | 2023 | м.п. | 1,0 |
| 3 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід високого тиску, підземний (Р≤1,2 МПа) Ø159×4,5 (сталь) | 2023 | м.п. | 0,5 |
| 4 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід середнього тиску, підземний (Р≤0,3МПа) Ø315×28,6 (поліетилен) | 2023 | м.п. | 2905 |
| 5 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід середнього тиску, надземний (Р≤0,3МПа) Ø273×6,0 (сталь) | 2023 | м.п. | 0,5 |
| 6 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Газопровід середнього тиску, надземний (Р≤0,3МПа) Ø325×8,0 (сталь) | 2023 | м.п. | 2,5 |
|  | Всього |  |  | м.п | 2917,5 |
| 1 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів | Пункт шафовий газорегуляторний ШГРП-С-01-MBN 100х200 на 2-ві лінії редукування з регуляторами MBN 100х200 | 2023 | шт | 1 |
|  | Всього |  |  |  | 1 |

| Власник БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України, буд. 15 Код ЄДРПОУ: 26376375 Міський голова __________________ /Ігор Сапожко/ | Користувач ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1 код ЄДРПОУ 44907200 № п/р UA 833004650000026009301344249 в АТ «Ощадбанк» ІПН 449072026597 в особі Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» 08150, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка Т., буд. 178 ЄДРПОУ: 45385755 Виконуючий обов’язки начальника управління Броварського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі УКРАЇНИ» _____________________ / Сергій Смага / |
| --- | --- |

# Міський голова                                                                      Ігор САПОЖКО