Додаток  1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 29.01.2026 № 2477-110-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Спектрофотометр ULAB 102 | 10404616 | 1 | Показники спектрофотометра по контрольним світлофільтрам не відповідають паспортним значенням, ремонту не підлягає | 13541,67 | 13541,67 | 0,00 | 2011 |
| 2. | Ваги лабораторні (електронні) | 10404618 | 1 | Не проходять повірку, так як вага не відповідає еталонним мірам, ремонту не підлягає | 2333,33 | 2333,33 | 0,00 | 2011 |
| 3. | Водонагрівач ПВ-10 (7 секцій) та ПВ-08 (2 секції) | 10402069 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування (Р=10 атм.), ремонту не підлягає | 10924,64 | 10924,64 | 0,00 | 1998 |
| 4. | Водонагрівач ПВ-10 (10 секцій) | 10402201 | 1 | Численні пошкодження трубок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування (Р=10 атм.), ремонту не підлягає | 5909,52 | 5909,52 | 0.00 | 1995 |
| 5. | Дизельний генератор Daewoo DDAE 10500 DSE-3G | 10405385 | 1 | Відповідно до акту про пожежу від 12.12.2025р. Броварського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності причиною пожежі стала розгерметизація паливної системи генератора. | 156148,00 | 21145,02 | 135002,98 | 2023 |
|  | Підсумок |  | 5 |  | 188857,16 | 53854,18 | 135002,98 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО