Додаток 3

Договору користування

складовими газорозподільної системи

від 29.01.2026 № 2471-110-08

Інвентаризаційна відомість

на основні засоби, які передаються в користування

КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГАЗОРОЗПОДІЛЬЧІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

Місто Бровари                                                                                                                     «___» _______________ 2026 рік

| № п/п | Місце знаходження |  | Назва об'єкту | Матеріал газопроводу | Діаметр газо-проводу, мм |  | Одиниці виміру, м.п./шт. | Кількість | Рік вводу | Первісна вартість, грн, без ПДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід високого тиску, підземний (Р≤1,2МПа) Ø219×6,0 (сталь) | сталь | 219 |  | м.п. | 8,0 | 2023 | 39439,61 |  |
| 2 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід високого тиску, надземний (Р≤1,2МПа) Ø219×6,0 (сталь) | сталь | 219 |  | м.п. | 1,0 | 2023 | 10775,38 |  |
| 3 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід високого тиску, підземний (Р≤1,2 МПа) Ø159×4,5 (сталь) | сталь | 159 |  | м.п. | 0,5 | 2023 | 4825,65 |  |
| 4 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід середнього тиску, підземний (Р≤0,3МПа) Ø315×28,6 (поліетилен) | поліетилен | 315 |  | м.п. | 2905,0 | 2023 | 14419543,18 |  |
| 5 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід середнього тиску, надземний (Р≤0,3МПа) Ø273×6,0 (сталь) | сталь | 273 |  | м.п. | 0,5 | 2023 | 9169,50 |  |
| 6 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Газопровід середнього тиску, надземний (Р≤0,3МПа) Ø325×8,0 (сталь) | сталь | 325 |  | м.п. | 2,5 | 2023 | 62146,28 |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | м.п. | 2917,5 |  | 14545899,60 |  |
| 1 | Київська область, Броварський район, Броварська міська територіальна громада, село Требухів, за межами населених пунктів |  | Пункт шафовий газорегуляторний ШГРП-С-01-MBN 100х200 на 2-ві лінії редукування з регуляторами MBN 100х200 | - | - |  | шт | 1,0 | 2023 | 3378513,41 |  |
|  | Всього вартість без ПДВ: |  |  |  |  |  | шт | 1,0 |  | 17 924 413,01 |  |
|  | Наявність основних засобів та технічної документації підтверджуємо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передав БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 07400 Київська обл., м. Бровари, вул. Героїв України, буд. 15 Код ЄДРПОУ: 26376375 Міський голова __________________ /Ігор Сапожко/ |  |  |  | Прийняв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 1 код ЄДРПОУ 44907200 № п/р UA 833004650000026009301344249 в АТ «Ощадбанк» ІПН 449072026597 в особі Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» 08150, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка Т., буд. 178 ЄДРПОУ: 45385755 Виконуючий обов’язки начальника управління Броварського УЕГГ Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі УКРАЇНИ» _______________________/ Сергій Смага / |  |  |  |  |

Міський голова                                                                                                                           Ігор САПОЖКО