ПРОЕКТ	№ ПВ-104

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 25.11.2025 № 1103

у редакції рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

Номенклатура та обсяги

місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків

на території Броварської міської територіальної громади

| № п/п | Найменування матеріальних цінностей | Одиниця виміру | Обсяги накопичення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт |  |  |  |
| 1. | Бензопила | шт. | 1 |
| 2. | Бетоноріз | шт. | 1 |
| 3. | Бензоріз | шт. | 1 |
| 4. | Мотопомпа продуктивністю до 6000л/хв | шт. | 2 |
| 5. | Напірні пожежні рукави Д - 77 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 6. | Напірні пожежні рукави Д - 66 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 7. | Напірні пожежні рукави Д - 51 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 8. | Перехідна головка ГП 66х51 | од. | 3 |
| 9. | Перехідна головка ГП 66х77 | од. | 3 |
| 10. | Мішки поліетиленові | шт. | 200 |
| 11. | Мішки | шт. | 300 |
| 12. | Ліхтар | шт. | 5 |
| 13. | Лопати штикові | шт. | 20 |
| 14. | Лопати совкові | шт. | 15 |
| 15. | Стрічка огороджувальна | метр. | 1000 |
| 2. Засоби індивідуального захисту |  |  |  |
| 1. | Маска захисна (медична) | шт. | 50000 |
| 2. | Захисний костюм (медичного призначення) | шт. | 10 |
| 3. | Протигаз | шт. | 35 |
| 4. | Респіратор | шт. | 100 |
| 5. | Захисний костюм (засіб радіаційно-хімічного та біологічного захисту) | шт. | 15 |
| 6. | Каска захисна | шт. | 20 |
| 7. | Рукавички медичні нестерильні | шт. | 1000 |
| 8. | Захисний щиток | шт. | 288 |
| 9. | Пірометр (інфрачервоний термометр) | шт. | 15 |
| 3. Засоби енергопостачання |  |  |  |
| 1. | Дизельний генератор | шт. | 2 |
| 2. | Бензиновий генератор (газо-генератор, інверторний генератор) | шт. | 9 |
| 4. Засоби обігріву |  |  |  |
| 1. | Піч для опалення типу «Булер’ян» | шт. | 3 |
| 2. | Теплова гармата в комплекті | к-т. | 3 |
| 5. Пально-мастильні матеріали |  |  |  |
| 1. | Дизельне пальне | л | 10000 |
| 2. | Бензин А-92/95 | л | 4000 |
| 3. | Олива для дизельних двигунів | л | 5 |
| 4. | Олива для бензинових двигунів | л | 5 |
| 5. | Олива трансформаторна Т-1500 (бочка 200л/175кг) | шт. | 2 |
| 6. Будівельні матеріали |  |  |  |
| 1. | Шифер лист | шт. | 500 |
| 2. | Цвяхи шиферні | кг | 50 |
| 3. | Цвяхи в асортименті | кг | 60 |
| 4. | Саморізи в асортименті | кг | 20 |
| 5. | Руберойд | рул. | 50 |
| 6. | Скло віконне | м.кв | 200 |
| 7. | Плита ОСБ (OSB) | лист. | 350 |
| 8. | Плівка поліетиленова | м.кв | 300 |
| 9. | Монтажна піна | шт. | 10 |
| 7. Речове майно |  |  |  |
| 1. | Куртка х/б (утеплена) | шт. | 10 |
| 2. | Костюм х/б | шт. | 10 |
| 3. | Чоботи гумові | пар | 10 |
| 4. | Рукавиці робочі ПВХ | пар | 500 |
| 5. | Матраци | шт. | 50 |
| 6. | Ковдра | шт. | 50 |
| 7. | Подушка | шт. | 50 |
| 8. | Білизна постільна | компл. | 50 |
| 9. | Полотенце | шт. | 50 |
| 10. | Посуд | компл. | 300 |
| 11. | Термос | шт. | 3 |
| 12. | Спальні мішки | шт. | 150 |
| 13. | Каремат | шт. | 150 |
| 14. | Намет типу УСТ-56 | компл. | 1 |
| 15. | Намет мобільний надувний | компл. | 2 |
| 16. | Гучномовець | шт. | 2 |
| 17. | Сирена електрична С - 40 | шт. | 2 |
| 8. Інше майно |  |  |  |
| 1. | Молоток | шт. | 20 |
| 2. | Лом звичайний | шт. | 20 |
| 3. | Сокира теслярська | шт. | 20 |
| 4. | Резервуар/цистерна для питної води | шт. | 5 |
| 5. | Марля (стерильна) | метр | 1000 |
| 6. | Кухня пересувна (польова) | шт. | 1 |
| 7. | Лампи електричні | шт. | 100 |
| 8. | Ліжко розкладне | шт. | 50 |
| 9. | Дезінфікуючі засоби | л | 500 |
| 10. | Провід AsXSn 4х120 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 11. | Провід AsXSn 4х16 0,6/1кВ | км | 1 |
| 12. | Провід AsXSn 4х25 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 13. | Провід AsXSn 4x50 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 14. | Провід AsXSn 4х70 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 15. | Провід AsXSn 4x95 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 16. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x120 | км | 0,313 |
| 17. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x50 | км | 0,2 |
| 18. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x70 | км | 0,2 |
| 19. | Кабель силовий АВВГ 4x120 | км | 1 |
| 20. | Кабель силовий АВВГ 4x185 | км | 0,2 |
| 21. | Кабель силовий АВВГ 4x240 | км | 0,2 |
| 22. | Кабель силовий АВВГ 4x50 | км | 0,4 |
| 23. | Кабель силовий АВВГ 4x70 | км | 0,4 |
| 24. | Автомат вимикач NМ1-250S/3300 100А | шт. | 5 |
| 25. | Автомат вимикач NМ1-250S/3300 160А | шт. | 10 |
| 26. | Автомат вимикач NМ1-400S/3300 250А | шт. | 10 |
| 27. | Автомат вимикач NМ1-400S/3300 400А | шт. | 10 |
| 28. | Вимикач навантаження ВНА-10/400 | шт. | 5 |
| 29. | Рубильник РПС-2 250А | шт. | 20 |
| 30. | Рубильник РПС-2 400А | шт. | 10 |
| 31. | Рубильник РЕ 19-39 31140 1000 А | шт. | 2 |
| 32. | Наконечник кабельний алюмінієвий 16-8-5,4 А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 33. | Наконечник кабельний алюмінієвий 25-8-7 | шт. | 100 |
| 34. | Наконечник кабельний алюмінієвий 35-10-8 | шт. | 100 |
| 35. | Наконечник алюмінієвий 50-10-9-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 36. | Наконечник кабельний алюмінієвий 70-10-12-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 37. | Наконечник алюмінієвий 95-12-13- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 38. | Наконечник алюмінієвий 120-12-14-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 39. | Наконечник кабельний алюмінієвий 150-12-17-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 40. | Наконечник алюмінієвий 185-16-19-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 41. | Наконечник кабельний алюмінієвий 240-20-20-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 42. | Розрядник РВО-10 У1 | шт. | 10 |
| 43. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-16-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 44. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-20-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 45. | Запобіжник (патрон) П(т) 012-10-50-31,5 УЗ | шт. | 9 |
| 46. | Запобіжник П(т) 011-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 47. | Тримачі до запобіжників Кт 16-10 | шт. | 30 |
| 48. | Тримачі до запобіжників Кт 17-10 | шт. | 20 |
| 49. | Запобіжник ПН-2-250А | шт. | 100 |
| 50. | Запобіжник ПН-2-400А | шт. | 50 |
| 51. | Ізолятор ИП-10-100-1 02 | шт. | 9 |
| 52. | Ізолятор ИО-10-3,75 ІІ УЗ | шт. | 30 |
| 53. | Ізолятор ШФ-20Г | шт. | 30 |
| 54. | Роз'єднувач РЛНДЗ-10/400 У1 з приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 5 |
| 55. | EUETH TpPC 12 50-120 850 CM Кінцева кабельна муфта 12 кВ зовнішнього встановлення для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 56. | T4TH O 50-120 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 57. | T4TH O 120-240 CM | шт. | 2 |
| 58. | T4TH O 16-50 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 16 до 50 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 1 |
| 59. | J4TH 16-50 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів перерізом провідника від 16 до 50мм2 (в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 2 |
| 60. | J4TH 50-120 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів у пол. ізол. до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2(в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 4 |
| 61. | J4TH 120-240 СМ | шт. | 2 |
| 62. | EUETH TpPC 12 25-50 850 CM | шт. | 1 |
| 63. | JTpPTHC 12 35-70 CM З'єднувальна кабельна муфта 12 кВ для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 35 до 70 мм2 (в комплекті зі з'єднувачем) | шт. | 4 |
| 64. | JTpPTHC 12 70-120 CM З'єднувальна кабельна муфта 12 кВ для кабелів з паперовою ізоляцією перерізом від 70 до 120 мм2 (зі з'єднувачами) | шт. | 2 |
| 65. | Трансформаторна підстанція | шт. | 4 |
| 66. | Автоматичний вимикач ВА-72, 80А, 3 пол., 380В, 30кА | шт. | 8 |
| 67. | Автоматичний вимикач ВА-72, 63А, 3 пол., 380В, 30кА | шт. | 5 |
| 68. | Автоматичний вимикач ВА-73, 250А, 3 пол., 380В, 40кА | шт. | 3 |
| 69. | Автоматичний вимикач ВА-72, 80А, 3 пол., 380В, 30кА | шт. | 3 |
| 70. | Автоматичний вимикач ВА-73, 100А, 3 пол., 380В, 40кА | шт. | 9 |
| 71. | Автоматичний вимикач ВА-74, 400А, 3 пол., 380В, 50кА | шт. | 2 |
| 72. | Ящик з рубильником і запобіжниками ЯРП 250 IP54 | шт. | 4 |
| 73. | Ящик з рубильником і запобіжниками ЯРП 400 IP54 | шт. | 3 |
| 74. | Вимикач-роз'єднувач ВР32-35B71250 250А на 2 напр. з'ємна змішана рук. права-ліва | шт. | 5 |
| 75. | Вимикач-роз'єднувач ВР32-37В31250400А з'ємна змішана рук. права-ліва | шт. | 5 |
| 76. | Вимикач-роз'єднувач ВР32-31B71250 100А на 2 напр. з'єм. рук. | шт. | 5 |
| 77. | Рубильник РПС-250А, правий, олов | шт. | 3 |
| 78. | Рубильник РПС-250А, лівий, олов | шт. | 2 |
| 79. | Рубильник РПС-400А, праві | шт. | 4 |
| 80. | Рубильник РПС-630А, праві | шт. | 3 |
| 81. | Запобіжник ПН22-250-00 УХЛ3 на 250А | шт. | 111 |
| 82. | Запобіжник ПН22-400-00 УХЛ3 на 400А | шт. | 57 |
| 83. | Запобіжник ПН22-630-00 УХЛ3 на 630А | шт. | 22 |
| 84. | Контакти до н/в запобіжників на 250А | шт. | 215 |
| 85. | Контакти до н/в запобіжників на 400А | шт. | 115 |
| 86. | Контакти до н/в запобіжників на 630А | шт. | 43 |
| 87. | Запобіжник ПТ 112-6-63-31,5 У1 | шт. | 5 |
| 88. | Запобіжник ПТ 111-10-16-31,5 У1 | шт. | 38 |
| 89. | Запобіжник ПТ 111-10-20-31,5 У1 | шт. | 38 |
| 90. | Запобіжник ПТ 111-10-31,5-31,5 У1 | шт. | 12 |
| 91. | Запобіжник ПТ 112-10-50-31,5 У1 | шт. | 12 |
| 92. | Контакти до запобіжників К16-10 | шт. | 183 |
| 93. | Контакти до запобіжників К17-10 | шт. | 45 |
| 94. | Наконечник алюмінієвий 120-12-14-А- УХЗЛ | шт. | 26 |
| 95. | Наконечник кабельний алюмінієвий 150-12-17-А-УХЛЗ | шт. | 18 |
| 96. | Наконечник кабельний алюмінієвий 240-20-20-А-УХЛЗ | шт. | 18 |
| 97. | Наконечник кабельний алюмінієвий 25-8-7 | шт. | 25 |
| 98. | Наконечник кабельний алюмінієвий 35-10-8 | шт. | 25 |
| 99. | Наконечник алюмінієвий 50-10-9-А- УХЗЛ | шт. | 25 |
| 100. | Наконечник кабельний алюмінієвий 70-10-12-А- УХЗЛ | шт. | 25 |
| 101. | Наконечник алюмінієвий 95-12-13- УХЗЛ | шт. | 25 |
| 102. | Наконечник мідний М 50 луж. (удл) | шт. | 25 |
| 103. | Провід ПВ3нг-LS 16 | км | 0,069 |
| 104. | Провід ПВ3нг-LS 25 | км | 0,038 |
| 105. | Провід ПВ3нг-LS 50 | км | 0,05 |
| 106. | Автоматичний вимикач NXB-125 1P C 125A 10kA, Chint | шт. | 50 |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО