ПРОЕКТ	№ ПС-143

Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від ___________№ ___________

Перелік зовнішніх інженерних мереж зливової каналізації, які перебувають у власності та на балансі  товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО», безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Бровари-Благоустрій»:

Зливова каналізація (К2)

| № п/п | Назва мережі | Довжина мережі, п.м. | Діаметр труб, мм. | Кількість колодязів та інше, шт. | Балансова вартість (без ПДВ) грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зливова каналізація К2 на ділянці від К2-18 до К2-6 | 43,80 70,20 42,50 26,10 35,50 3,20 | D 630 D 500 D 400 D 300 D 250 D 250 | Колодязь – 12, ЛОС – 1 | 1 207 976,39 |
| 2 | Зливова каналізація К2 від ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) на ділянці від К2-14 до К2-13 | 32,00 | D 250 | Колодязь – 1, випуск – 1 | 160 282,34 |
| 3 | Зливова каналізація К2 від ж/б №1 (вул. Металургів, 35) на ділянці від К2-28 до К2-1 та від К2-6 до К2-3 | 90,20 69,50 31,30 | D 630 D 300 D 250 | Колодязь – 14, випуск – 4, ЛОС – 2, зливоприй- мальник - 3 | 1 521 312,46 |
|  | Вартість без ПДВ |  |  |  | 2 889 571,19 |
|  | ПДВ |  |  |  | 577 914,24 |
|  | Всього |  |  |  | 3 467 485,43 |

Міський голова                                                                      Ігор САПОЖКО