Додаток 1

Програми стійкості та забезпечення життєдіяльності  Броварської

міської територіальної громади

на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради Броварського району Київської області від 23.12.2022 №948-39-08, (в редакції рішення сесії Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 12.03.2026 № 2598-113-08

Комплексний план стійкості

Броварської міської територіальної громади

на 2026 рік

м. Бровари

2026

ВСТУП

Комплексний план стійкості Броварської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури, паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану та відповідних безпекових викликів, а саме:

-інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури;

-розбудова системи розподіленої генерації електричної енергії;

-забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення резервними джерелами живлення.

Окремо в Плані розглянуто можливі перспективи розбудови системи розподіленої теплової генерації.

Здійснення заходів Плану планується завершити до 01 вересня 2026 року за умови наявності відповідних обсягів фінансування, отримання міжнародної допомоги та з урахуванням поточної безпекової ситуації в громади.

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Паливно-енергетичний сектор.

Протягом 2022-2025 років операторами систем розподілу електричної енергії вжито комплекс заходів з облаштування інженерного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі, І рівнем захисту охоплено 4 критичних об’єкта . На 1 об’єкті планується провести роботи з облаштування ІІ рівнем захисту ( розробка ПКД).

Сектор «системи життєзабезпечення».

Підприємствами теплового та водопровідно-каналізаційного господарства вжито всіх можливих заходів із захисту свої об’єктів (загалом _16__ од.), які наразі надають відповідні послуги в громаді.

Планом передбачено здійснення заходів з посилення та удосконалення наявного захисту щодо 16 об’єктів (149 критичних елементів), для забезпечення І рівнем захисту.

Фінансування.

У зв’язку з відсутністю розробленої проєктно-кошторисної документації мінімальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення інженерно-технічним захистом 16 об’єктів критичної інфраструктури складає 2700,00 тис грн.

РОЗБУДОВА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

За останніми вимірами, проведеними в 2025 році, максимальне споживання громади (в тому числі населення) склало 93 МВт. При цьому орієнтовне споживання всіма об’єктами критичної інфраструктури знаходиться на рівні 25 МВт,  тому числі об’єктами життєзабезпечення 6 МВт.

Починаючи з 2022 року, комунальним підприємством громади отримано дві когенераційні установки  загальною потужністю 0,96 МВт. Крім цього встановлені СЕС на 0,35 МВт потужності.

Наразі, функціонує об’єкт когенерації  (приватна власність) потужністю 13 МВт у м. Бровари, найближчим часом потужність буде збільшено до 25 МВт, що забезпечить роботу об’єктів критичної інфраструктури (ВОС, лікарня).

З метою збільшення генерації електричної енергії в обсязі до 66,5 МВт, за кошти приватних інвесторів розробляється проєктно-кошторисна документація на встановлення декількох об’єктів когенерації на 64,5 МВт та СЕС на 2 МВт. Захист критичних елементів даних об’єктів  когенерації буде здійснено приватним інвестором за власні кошти.

Фінансування: не потребує залучення бюджетних коштів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛО-, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

РЕЗЕРВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЖИВЛЕННЯ

Наразі, середнє загальне споживання відповідних об’єктів складає 6 МВт/год При цьому рівень покриття таких об’єктів резервними джерелами живлення становить 5,312 МВт/год (88,5% від загального споживання), з них:

-об’єкти  водопровідно-каналізаційного господарства – 42 об. (загалом 2,05 МВт);

-об’єкти теплового господарства – 38 об. (3,262 МВт).

Заходами Плану передбачається придбання додаткового генеруючого та іншого обладнання для досягнення повної енергонезалежності об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення громади в умовах можливого настання блекауту, яка загалом склала 23 од. загальною потужністю 1,416 МВт, в тому числі:

- Придбання частотних перетворювачів на ЦТП 31шт.;

- Генератор на ВОС на 400 кВт (резерв);

- Генератор  на КНС 2 на 200кВт (резерв);

- ДБЖ та сонячні панелі на бюветні комплекси  11 кВт 6 шт.;

- Генератор на КНС с.Княжичі 60кВт 4 шт.;

- Генератор очисні споруди с.Княжичі 80Квт;

- Генератор на свердловини с.Требухів 50 Квт 3 шт.;

- Генератор КНС (Олімпійська) 160 кВт.;

Загальна потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення резервними джерелами живлення складає  17 985,00 тис грн.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ

ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Наразі, в громаді працює:

- газових котелень централізованого теплопостачання 36 об. з тепловою потужністю 339,128 МВт з них:

- стаціонарних котелень;

16 дахових котелень;

- електричних котелень централізованого теплопостачання 2 об. з тепловою потужністю 0,222МВт.

З метою децентралізації та автономності в забезпеченні споживачів теплоносієм, планується до початку опалювального сезону 2026/2027 :

- переведення  53 абонентів на індивідуальне опалення та закриття трьох нерентабельних котелень малої потужності;

- підключення двох ЗДО  та одного ліцею до котелень на альтернативних джерелах живлення;

- будівництво блочно-модульної котельні на 0,3 МВт для можливості закриття електричних котелень.

Загальна  потреба  у  фінансуванні  запропонованих  заходів  складає         9 500,00 тис.грн. , в тому числі:

- встановлення котелень на щепі  - 4500,00 тис грн.;

-встановлення блочно-модульної котельні на 0,3 МВт – 4000,00 тис.грн.;

-автономне опалення – 1000,00 тис.грн.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПЛАНУ

Загальна потреба у фінансуванні для реалізації Плану в повному обсязі становить  30 185,00 тис.грн., в тому числі:

-витрати на придбання обладнання – 19 985,00 тис грн;

-витрати на виконання робіт – 10 200,00 тис грн.

Джерелами фінансування можуть виступати кошти бюджетів всіх рівнів, допомоги міжнародних організацій, інших джерел, не заборонених чиним законодавством.

Міський голова                             		                      	 Ігор САПОЖКО