Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 26.03.2026 № 2609-114-08

Перелік зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності та на балансі  товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО»,

безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району

Київської області «Броваритепловодоенергія»:

Побутова каналізація (К1)

| № п/п | Назва мережі | Довжина мережі, п.м. | Діаметр труб, мм. | Кількість колодязів, та інше, шт. | Балансова вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каналізаційна мережа від ТОЦ №5 (вул. Петлюри Симона, 28/2), на ділянці від К1-21 до К1-19 | 6,80 | D 180 | Колодязь – 2, випуск – 2 | 134 276,90 |
| 2 | Каналізаційна мережа від ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) на ділянці від К1-17 до К1-12 | 79,95 | D 180 | Колодязь – 5, випуск – 5, жировловлювач–1 | 555 794,47 |
| 3 | Каналізаційна мережа на ділянці від К1-12 до К1-1 | 90,65 106,75 199,85 | D 225 D 250 D 280 | Колодязь – 12 | 1 501 507,08 |

Водопровід (В1)

| № п/п | Назва мережі | Довжина мережі п.м | Діаметр труб, мм | Кількість камер, колодязів, засувок, ПГ та інше, шт. | Балансова вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Водопровід на ділянці від В1-4 до В1-8/ПГ | 335,65 9,60 | D 280 D 315 | Камера–3, колодязь–3, засувка–8, ПГ–1, вантуз–1, МК–1, випуск–1 | 2 950 225,60 |
| 5 | Водопровід на ділянці від В1-8/ПГ до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) | 33,00 | 2D 110 | Засувка–4, ПГ–1 | 239 666,00 |

Обладнання (реконструкція ВОС)

| № п/п | Найменування майна | Одиниця виміру | Кількість | Балансова вартість без ПДВ грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Станція дозування розчину гіпохлориту натрію SK.DOS.DDA.200.4/ комплектна поставка | шт | 1 | 1 195 378,80 |
| 7 | ШУ-1станція дозування гіпохлориту, первинне та вторинне хлорування | шт | 1 | 311 770,00 |
| 8 | Станція дозування коагулянта SK.DOS.DDA.200-4/ комплектна поставка | шт | 1 | 1 195 378,80 |

Тепломережа (ТМ)

| № п/п | Назва мережі | Довжина Мережі п.м. | Діаметр труб, мм. | Кількість камер, шт. | Балансова вартість без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тепломережа на ділянці від ВТ-3(р.з.) до ВТ-5 | Т1,Т2 Lмережі=120,55 | 2D 273/400 | Камера – 2 | 1 379 758,32 |
| 10 | Тепломережа на ділянці від ВТ-5 до ВТ-6 | Т1,Т2 Lмережі=45,40 | 2D 219/315 | Камера – 2 | 1 529 286,37 |
| 11 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) | Т1,Т2 Lмережі=53,70 | 2D 159/250 | - | 604 156,41 |
| 12 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №4 (вул. Петлюри Симона, 28-Б) | Т1,Т2 Lмережі=15,60 | 2D 159/250 | - | 183 117,12 |
|  | Вартість без ПДВ |  |  |  | 11 780 315,87 |
|  | ПДВ |  |  |  | 2 356 063,17 |
|  | Всього |  |  |  | 14 136 379,04 |

Міський голова                                                                    Ігор САПОЖКО