ПРОЕКТ	№ ПВ-381

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від_______ №______

Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЖК СКАНДІЯ»

| № з/п | Показники | Код рядка | Значення, тис. куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактично |  |  |  |  | Перед бачено діючим тарифом | Плано ваний період 2026 рік |
|  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | Попере дній до базового 2024 р. | Базовий період 2025 рік |  |  |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обсяг І підйому води, усього, у т.ч. | 001 | 26,85 | 27,33 | 48,19 | 63,20 | 76,15 | 0,00 | 136,34 |
| 1.1 | поверхневий водозабір | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | підземний водозабір | 003 | 26,85 | 27,33 | 48,19 | 63,20 | 76,15 | 0,00 | 136,34 |
| 1.3 | покупна вода | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | покупна вода в природному стані | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витрати води технологічні до ІІ підйому | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Втрати води технологічні до ІІ підйому | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обсяг реалізації води до ІІ підйому | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подано води в мережу (ІІ підйом), усього | 009 | 26,85 | 27,33 | 48,19 | 63,20 | 76,15 | 0,00 | 136,34 |
| 5.1 | у т.ч. покупна питна вода | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Витрати питної води після ІІ підйому, усього, у т.ч. на потреби: | 011 | 2,06 | 2,10 | 3,70 | 4,86 | 5,76 | 0,00 | 11,46 |
| 6.1. | водопровідного господарства | 012 | 2,0600 | 2,0972 | 3,6978 | 4,8494 | 5,8637 |  | 11,45 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 77,0 |  | 83,98 |
| 6.2 | каналізаційного господарства | 013 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0051 | 0,0066 | 0,0080 |  | 0,01 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,11 |
| 7 | Втрати та необліковані витрати питної води після ІІ підйому | 014 | 3,17 | 3,23 | 5,70 | 7,47 | 8,88 | 0,00 | 20,02 |
|  | куб.м/тис.куб.м |  | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 118,2 | 116,6 |  | 146,85 |
| 8 | Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього, у т.ч.: | 015 | 21,61 | 22,00 | 38,79 | 50,87 | 61,51 | 0,00 | 104,85 |
| 8.1 | населенню | 016 | 21,56 | 21,96 | 38,58 | 50,20 | 60,46 |  | 102,80 |
| 8.2 | бюджетним установам | 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 8.3 | іншим споживачам | 018 | 0,05 | 0,04 | 0,21 | 0,67 | 1,05 |  | 2,05 |
| 8.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9 | Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | у т.ч. біологічна очистка стоків | 022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, у т.ч. | 023 | 21,61 | 22,00 | 38,79 | 50,87 | 61,51 | 0,00 | 104,8520 |
| 10.1 | населенню | 024 | 21,56 | 21,96 | 38,58 | 50,20 | 60,46 |  | 102,80 |
|  | бюджетним установам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 10.2 | іншим споживачам | 025 | 0,05 | 0,04 | 0,21 | 0,67 | 1,05 |  | 2,05 |
| 10.3 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО