ПРОЄКТ	№ ПВ-501

Додаток

Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області від 10.03.2026 № 246

(у редакції рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від ________ № _______)

ПЕРЕЛІК

об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2026 році за рахунок коштів Програми часткової компенсації вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Броварської міської територіальної громади та належного забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами під час режиму воєнного стану

| № п/п | Напрям використання коштів | Фінансування, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | «Часткова компенсація вартості закупівлі незалежних джерел електроенергії» | 419 090,00 |
| 1 | Гібридний інвертор DEYE 20кВт, акумуляторна батарея DEYE BOS-G PRO LIF ePO4Hv 5.12 kwh (5 шт.), блок керування АКБ для потреб багатоквартирного будинку по вул. Чорних Запорожців, 66, ОСББ «Житловий комплекс Короленка 66» | 50 000,00 |
| 2 | Гібридний інвертор DEYE 20кВт, акумуляторна батарея DEYE BOS-G PRO LIF ePO4Hv 5.12 kwh (5 шт.), блок керування АКБ для потреб багатоквартирного будинку по вул. Чорних Запорожців, 66-а, ОСББ «Житловий комплекс Короленка 66-а» | 50 000,00 |
| 3 | Дизельний генератор Vitals Professional EWI 50-3RS.130B для потреб багатоквартирного будинку по вул. Василя Симоненка, 107, ТОВ «Комфорт-Т4» | 50 000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Генератор GENERGY FEROE, 4,6 кВт для потреб багатоквартирного будинку по вул. Шевченка, 4-б, ОСББ «Зелена Купава» | 19 090,00 |
| 5 | Дизель-генераторна установка Alimar ALMARA 125 в шумопоглинаючому кожусі, 115 кВА/92кВт для потреб багатоквартирного будинку по вул. Василя Симоненка, 111, ТОВ «Комфорт-Т3» | 50 000,00 |
| 6 | Акумуляторна батарея SE-G5 1Pro-B (8шт.) для потреб багатоквартирного будинку по вул. Москаленка Сергія, 8-б, ОСББ «Житловий комплекс – Атлант» | 50 000,00 |
| 7 | Дизельний генератор Sensi SCD20TEQ,3 Ф,400/230 В, 18/14 КвА/КвТ для потреб багатоквартирного будинку по вул. Москаленка Сергія, 51, ТОВ «Комфорт-Т2» | 50 000,00 |
| 8 | Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SGO5LP3-EU, акумуляторна батарея Deye SE-G5/1 PRO-C для потреб багатоквартирного будинку по вул. Марії Лагунової, 18-б, ОСББ «М. Лагунової 18 Б» | 50 000,00 |
| 9 | Інвертор гібридний SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 (гібрид: 30 кВт/3ф, батарея HV, MPPT:3), акумуляторний блок BOS-GM5.1-8 шт., HVB750V/100A-EU (BMS для батареї Deye BOS-G-1шт, стійка акумуляторна 3U-LRACK-1шт, всього 11 одиниць, загальною потужністю 40 кВт для потреб багатоквартирного будинку по вул. Симоненка Василя, 2, ОСББ «Купава» | 50 000,00 |

Міський голова                                                                                  Ігор САПОЖКО