ПРОЄКТ	№ ПВ-504

Додаток 1

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від _________ № _____

Нормативи витрат

паливно-енергетичних ресурсів на одиницю теплової енергії

по комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» на 2026 рік

| № | Вид паливно-енергетичних ресурсів | Кількість (середня за рік) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Природний газ | на виробництво 154,7 кг.у.п/ Гкал на відпуск 158,2 кг.у.п/ Гкал |
| 2. | ## Електроенергія | на виробництво 22,5 квт.год/Гкал на відпуск 23,0 квт.год/ Гкал |

Міський голова                                        			              Ігор САПОЖКО