ПРОЄКТ	№ ПВ-504

Додаток 4

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від _______ № ______

Нормативи витрат паливно-енергетичних

ресурсів на одиницю теплової енергії по комунальному

підприємству Броварської міської ради Броварського району

Київської області  «Броваритепловодоенергія»

(котельні систем автономного опалення) на 2026 рік

| № | Вид паливно-енергетичних ресурсів | Кількість (середня за рік) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Природний газ | на виробництво 157,3 кг.у.п/Гкал на відпуск 160,8 кг.у.п/Гкал |
| 2. | ## Електроенергія | на виробництво 33,2 квт.год/Гкал на відпуск 33,9 квт.год/Гкал |

Міський голова                                                   			    Ігор САПОЖКО