Додаток 5

ПОГОДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 05.05.2026 № 495

РІЧНИЙ ПЛАН

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на планований період 12 місяців по комунальному підприємству Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броваритепловодоенергія"

| № п/п | Показники | Одиниці виміру | Період, попередній базовому (2024 факт) | Базовий період (2025 факт ) | Річний план 2026 року | У тому числі за місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генеруючих джерел, усього, у тому числі: | Гкал | 195 964,48 | 179 511,06 | 221 837,02 | 47 864,21 | 43 334,62 | 36 463,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988,64 | 35 244,14 | 45 941,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1 | ТЕЦ, ТЕС, когенераційні установки та ті, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | котельні | Гкал | 195 964,48 | 179 511,06 | 221 837,02 | 47 864,21 | 43 334,62 | 36 463,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988,64 | 35 244,14 | 45 941,77 |
| 2 | Надходження в мережу ліцензіата теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, у тому числі: | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | покупна теплова енергія | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами ліцензіата (ТОВ "ФТРАНС") | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу ліцензіата, усього (рядок 2 + рядок 1) | Гкал | 195 964,48 | 179 511,06 | 221 837,02 | 47 864,21 | 43 334,62 | 36 463,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 988,64 | 35 244,14 | 45 941,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата, усього: | Гкал | 22992,26 | 22 388,84 | 29 451,47 | 5 472,83 | 4 944,75 | 5 464,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810,82 | 5 287,72 | 5 471,32 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 11,7 | 12,5 | 13,3 | 11,4 | 11,4 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,6 | 15,0 | 11,9 |
| 4.1 | у тому числі втрати в теплових мережах ліцензіата теплової енергії інших власників ТОВ "ФТРАНС" | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | те саме у відсотках від рядка 2.2 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Надходження теплової енергії ліцензіата в мережу інших теплотранспортуючих організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Втрати теплової енергії ліцензіата в теплових мережах інших теплотранспортуючих організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | те саме у відсотках від рядка 3 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж, усього, у тому числі: | Гкал | 172 972,22 | 157 122,22 | 192 385,550 | 42 391,38 | 38 389,87 | 30 999,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 177,82 | 29 956,42 | 40 470,45 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (ТОВ "ФТРАНС") для транспортування мережами ліцензіата | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності ліцензіата | Гкал | 363,62 | 276,91 | 368,140 | 81,08 | 73,43 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 57,35 | 77,42 |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата, усього, у тому числі на потреби: | Гкал | 172 608,600 | 156 845,30 | 192 017,41 | 42 310,30 | 38 316,44 | 30 940,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 158,30 | 29 899,07 | 40 393,03 |
| 7.3.1 | населення | Гкал | 156 075,180 | 142 048,36 | 171 849,37 | 37 850,80 | 34 277,69 | 27 701,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110,59 | 26 769,42 | 36 139,34 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1.1 | опалення | Гкал | 156 075,18 | 142 048,36 | 171 849,37 | 37 850,80 | 34 277,69 | 27 701,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110,59 | 26 769,42 | 36 139,34 |
| 7.3.1.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 77,99 | 60,55 | 75,10 | 16,91 | 15,32 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 11,44 | 16,06 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2.1 | опалення | Гкал | 77,99 | 60,55 | 75,10 | 16,91 | 15,32 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 11,44 | 16,06 |
| 7.3.2.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.3 | бюджетних установ | Гкал | 10 465,030 | 9 529,29 | 13 086,10 | 2 883,80 | 2 611,60 | 2 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,88 | 2 037,41 | 2 753,05 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.3.3.1 | опалення | Гкал | 10 465,03 | 9 529,29 | 13 086,10 | 2 883,80 | 2 611,60 | 2 108,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,88 | 2 037,41 | 2 753,05 |
| 7.3.3.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 5 990,400 | 5 207,10 | 7 006,84 | 1 558,79 | 1 411,83 | 1 118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,31 | 1 080,80 | 1 484,58 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.3 | % | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3,68 | 3,68 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 3,61 | 3,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.4.1 | опалення | Гкал | 5 990,40 | 5 207,10 | 7 006,84 | 1 558,79 | 1 411,83 | 1 118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,31 | 1 080,80 | 1 484,58 |
| 7.3.4.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам ліцензіата з мереж котельних централізованого опалення, усього, у тому числі на потреби: | Гкал | 169 072,95 | 153 654,15 | 188 013,25 | 41 428,76 | 37 518,13 | 30 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945,53 | 29 275,04 | 39 551,24 |
| 7.4.1 | населення | Гкал | 152 944,610 | 139 238,10 | 168 322,68 | 37 074,02 | 33 574,24 | 27 133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 923,62 | 26 220,05 | 35 397,70 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.4 | % | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 7.4.1.1 | опалення | Гкал | 152 944,61 | 139 238,10 | 168 322,68 | 37 074,02 | 33 574,24 | 27 133,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 923,62 | 26 220,05 | 35 397,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.4.1.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2 | релігійних організацій | Гкал | 77,99 | 60,55 | 75,10 | 16,91 | 15,32 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 11,44 | 16,06 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.4 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2.1 | опалення | Гкал | 77,99 | 60,55 | 75,10 | 16,91 | 15,32 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 11,44 | 16,06 |
| 7.4.2.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3 | бюджетних установ | Гкал | 10 355,28 | 9 428,01 | 12 975,93 | 2 859,96 | 2 590,01 | 2 090,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,52 | 2 019,96 | 2 730,18 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.4 | % | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.4.3.1 | опалення | Гкал | 10 355,28 | 9 428,01 | 12 975,93 | 2 859,96 | 2 590,01 | 2 090,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,52 | 2 019,96 | 2 730,18 |
| 7.4.3.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.4 | інших споживачів | Гкал | 5 695,07 | 4 927,49 | 6 639,54 | 1 477,87 | 1 338,56 | 1 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,87 | 1 023,59 | 1 407,30 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.4 | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 7.4.4.1 | опалення | Гкал | 5 695,07 | 4 927,49 | 6 639,54 | 1 477,87 | 1 338,56 | 1 059,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,87 | 1 023,59 | 1 407,30 |
| 7.4.4.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | корисний відпуск теплової енергії від систем автономного опалення, усього, у тому числі на потреби: | Гкал | 3 535,65 | 3 191,15 | 4 004,160 | 881,54 | 798,31 | 645,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,77 | 624,03 | 841,79 |
| 7.5.1 | населення | Гкал | 3 130,570 | 2 810,260 | 3 526,69 | 776,780 | 703,450 | 568,480 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,970 | 549,370 | 741,640 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.5 | % | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 7.5.1.1 | опалення | Гкал | 3 130,57 | 2 810,26 | 3 526,69 | 776,78 | 703,45 | 568,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,97 | 549,37 | 741,64 |
| 7.5.1.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.2 | релігійних організацій | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.5 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7.5.2.1 | опалення | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.2.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.3 | бюджетних установ | Гкал | 109,75 | 101,28 | 110,17 | 23,84 | 21,59 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 17,45 | 22,87 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.5 | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7.5.3.1 | опалення | Гкал | 109,75 | 101,28 | 110,17 | 23,84 | 21,59 | 18,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 17,45 | 22,87 |
| 7.5.3.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.4 | інших споживачів | Гкал | 295,33 | 279,61 | 367,30 | 80,92 | 73,27 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 57,21 | 77,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | те саме у відсотках від рядка 7.5 | % | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 7.5.4.1 | опалення | Гкал | 295,33 | 279,61 | 367,30 | 80,92 | 73,27 | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 57,21 | 77,28 |
| 7.5.4.2 | гаряче водопостачання | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата, усього, у тому числі на потреби: | Гкал/год | 123,33 | 125,68 | 127,25 | 127,25 | 127,25 | 127,24 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,25 | 127,25 | 127,25 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 110,61 | 112,89 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,27 | 114,27 | 114,27 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8.3 | бюджетних установ | Гкал/год | 8,14 | 8,20 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 4,52 | 4,53 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 9 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата від котельних централізованого опалення , усього, у тому числі на потреби: | Гкал/год | 120,86 | 123,22 | 124,594 | 124,594 | 124,594 | 124,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124,594 | 124,594 | 124,594 |
| 9.1 | населення | Гкал/год | 108,440 | 110,720 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,92 | 111,92 | 111,92 |
| 9.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9.3 | бюджетних установ | Гкал/год | 8,08 | 8,140 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| 9.4 | інших споживачів | Гкал/год | 4,3 | 4,310 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів ліцензіата систем автономного опалення, усього, у тому числі на потреби: | Гкал/год | 2,47 | 2,46 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| 10.1 | населення | Гкал/год | 2,17 | 2,17 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 10.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | бюджетних установ | Гкал/год | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Виконуючий обов’язки міського голови –

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради												Петро БАБИЧ