ПРОЄКТ	№ ПС-258

Додаток 1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комп’ютерний стіл | 10605324 | 1 | Руйнування матеріалу ДСП внаслідок чого кріплення не тримаються, ремонту не підлягає | 248,35 | 248,35 | 0,00 | 2001 |
| 2 | Крісло шкіряне Галаксі стиль | 10605325 | 1 | Оббивка крісла витерлася та порвалася, відбулося порушення цілісності конструкції, коліщата та їх кріплення розсипалися, фурнітура не підлягає заміні, ремонту не підлягає | 280,94 | 280,94 | 0,00 | 2005 |
| 3 | Відбійний молоток НМ 1307 С | 10404817 | 1 | Пошкодження корпусу двигуна, пошкодження ізоляції робочої частини, зсув ламелів відносно валу якоря, обрив обмотки якоря, ремонту не підлягає | 6900,00 | 6900,00 | 0,00 | 2014 |
| 4 | Електрозварювальний апарат АДД 400 | 10404536 | 1 | Низький опір ізоляції, пошкодження плати керування, коротке замикання між первинною та вторинною обмотками, ремонту не підлягає | 0.01 | 0.00 | 0,01 | 1990 |
| 5 | Відкачуючий пристрій (на шасі) | 10404068 | 1 | Виявлено тріщини на корпусі, облом раструбів під відвідні рукави, ремонту не підлягає | 346,55 | 346,55 | 0,00 | 2000 |
| 6 | Шасі до відкачуючого пристрою | 10404058 | 1 | Виявлено надмірні корозійні руйнування рамної конструкції, розбиті посадкові місця підшипників маточини з обох сторін, тріщини причіпного пристрою, ремонту не підлягає | 593,76 | 593,76 | 0,00 | 2006 |
| 7 | Зварювальний апарат САК АДБ 303 | 10404061 | 1 | Повністю поржавіли рамні конструкції, виявлені тріщини причіпних пристроїв, зношення поршневої групи дизель-двигуна і паливної апаратури, вихід з ладу стартера і якоря генератора (зварювального), ремонту не підлягає | 0.01 | 0,00 | 0,01 | 1976 |
| 8 | Зварювальний апарат САК АДБ 303 | 10404062 | 1 | Повністю поржавіли рамні конструкції, виявлені тріщини причіпних пристроїв, зношення поршневої групи дизель-двигуна і паливної апаратури, вихід з ладу стартера і якоря генератора (зварювального), ремонту не підлягає | 0.01 | 0,00 | 0,01 | 1989 |
| 9 | Мотопомпа ММ.7/10 | 10404541 | 1 | Тріщини корпусу, зношення поршневої групи дизель-двигуна і паливної апаратури, обломані раструби під вхідні та відвідні рукави, ремонту не підлягає | 1071,10 | 1071,10 | 0,00 | 2006 |
| 10 | Генератор бензиновий Konner Sohnenn RS 1000E | 10405221 | 1 | Відсутнє збудження на генератор, не набирає обертів, відсутнє випрямлення напруги, повне зношення поршневої групи двигуна та паливної апаратури, ремонту не підлягає | 24165,80 | 20713,68 | 3452,12 | 2020 |
| 11 | Вагон-битовка | 10310562 | 1 | Дерев’яні каркаси споруди протрухли, розсипаються, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1984 |
| 12 | Вагон-битовка | 10310563 | 1 | Дерев’яні каркаси споруди протрухли, розсипаються, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1984 |
| 13 | Альтанка на території управління | 10311468 | 1 | Дерев’яні каркаси споруди протрухли, розсипаються, ремонту не підлягає | 697,19 | 697,19 | 0,00 | 2010 |
| 14 | Міні АТС | 10605329 | 1 | Не вмикається, механічні пошкодження корпусу та плати, обрив дротів всередині міні АТС, ремонту не підлягає | 100,03 | 100,03 | 0,00 | 2005 |
| 15 | Факсимільний апарат Panasonic KX F 500 | 10605326 | 1 | Механічні пошкодження плати та корпусу апарата, не вмикається, зламано механізм подачі бумаги, відсутня індикація на табло, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1995 |
| 16 | Факсимільний апарат Panasonic KX F 500 | 10605320 | 1 | Механічні пошкодження плати та корпусу апарата, не вмикається, зламано механізм подачі бумаги, відсутня індикація на табло, ремонту не підлягає | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 2007 |
| 17 | Телефонний апарат Panasonic | 10605328 | 1 | Механічні пошкодження корпусу апарата, вихід з ладу мікросхеми набору номера, ремонту не підлягає | 61,05 | 61,05 | 0,00 | 2001 |
| 18 | Огородження (55+77+132см) | 10311467 | 1 | Огородження проржавіли, деякі ділянки розтріскалися та розсипаються, ремонту не підлягає | 28581,55 | 28581,55 | 0,00 | 2010 |
| 19 | Холодильник LG 202 SQ | 10605321 | 1 | Пошкодження компресора, розтріскування підводящих фріон трубок та пластикового корпусу всередині, наскрізна корозія зовнішнього корпусу, ремонту не підлягає | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 2006 |
| 20 | Газова колонка Beretta 17 | 10404073 | 1 | Конвективна частина має внутрішній та зовнішній знос, наскрізна корозія теплообмінника, не тримає тиск газу, пошкодження корпусу корозією, ремонту не підлягає | 428,14 | 428,14 | 0,00 | 2006 |
| 21 | Котел КГБ 50 | 10404072 | 1 | Трубопроводи конвективної частини котла мають внутрішній та зовнішній знос, наскрізна корозія теплообмінника, не тримає тиск газу, прогорівший пальник, ремонту не підлягає | 2446,13 | 2446,13 | 0,00 | 2006 |
| 22 | Дистилятор водний ДЕ 4.02 | 10404627 | 1 | Проржавів корпус, перегорів ТЕН, ремонту не підлягає | 4991,67 | 4991,67 | 0,00 | 2011 |
| 23 | Насос К 45/30 | 10401906 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, погнутий вал, ремонту не підлягає | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 1988 |
| 24 | Насос К 80-65-160 | 10402267 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, зношене робоче колесо, тріщина на корпусі, ремонту не підлягає | 1669,00 | 1669,00 | 0,00 | 1998 |
| 25 | Насос К 20/30 | 10402044 | 1 | Розбитий корпус, зношене робоче колесо, гнізда підшипників розбиті, ремонту не підлягає | 244,78 | 244,78 | 0,00 | 1985 |
| 26 | Стіл письмовий | 10605145 | 1 | Вирвані дверні петлі, розбиті кріплення, пошкоджена тирсоплита, ремонту не підлягає | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 1996 |
| 27 | Трансформатор зварювальний | 10400741 | 1 | Згорів високочастотний випрямляч, ремонту не підлягає | 190,55 | 190,55 | 0,00 | 1989 |
| 28 | Холодильник ДХ 271.010 | 10605335 | 1 | Перегорів компресор, пошкоджені трубки подачі фріону, виник витік фріону, від корозії відбулося відшарування металу, регулятори температури зіпсовані, пересохла ущільнювальна гума, не працює реле, ремонту не підлягає | 1161,98 | 1161,98 | 0,00 | 2013 |
| 29 | Насос NM 40/20 CE підживлення б/у | 10403046 | 1 | Низький опір ізоляції електродвигуна, заклинення насоса, коротке замикання плати борно, порушено герметизацію обмотки двигунів, ремонту не підлягає | 5085,00 | 5085,00 | 0,00 | 2007 |
| 30 | Насос мережевий Д 1250/125 з електричним двигуном 500 кВт б/у | 10400583 | 1 | Корозія обмотки статора, розбиття посадкових місць кришок, клинить вал по осі, пошкодження магнітопроводу статора, корозія обмотки ротора, ремонту не підлягає | 10806,41 | 10806,41 | 0,00 | 1990 |
| 31 | Насос мережевий Д 1250/125 з електричним двигуном 630 кВт б/у | 10400577 | 1 | Низький опір ізоляції, розбиття посадкових місць кришок, не набирає обертів, пошкодження магнітопроводу, корозія обмотки ротора, ремонту не підлягає | 10589,39 | 10589,39 | 0,00 | 1989 |
| 32 | Механізм МЕО. 100/25 до котла б/у | 10400600 | 1 | Заклинено важіль, люфт валу на поздовжній осі, пошкодження кріплення зчеплення механізму, ремонту не підлягає | 495,83 | 495,83 | 0,00 | 1998 |
| 33 | Насос Ч 50.32.125 (ХВО)б/у | 10403241 | 1 | Зношення підшипників, розбиття посадкових місць кришок, биття валу на поздовжній осі, пошкодження магнітопроводу, корозія обмотки ротора, ремонту не підлягає | 7812,50 | 7812,50 | 0,00 | 2009 |
| 34 | Конденсаторна установка | 10400546 | 1 | Не тримають заряд ємності конденсаторів, пробиті конденсатори, коротке замикання на корпус, ремонту не підлягає | 106,28 | 106,28 | 0,00 | 1986 |
| 35 | Конденсаторна установка | 10400545 | 1 | Не тримають заряд ємності конденсаторів, пробиті конденсатори, коротке замикання на корпус, ремонту не підлягає | 106,28 | 106,28 | 0,00 | 1986 |
| 36 | Охолоджувач проб пари і води | 10400758 | 1 | Корозійні пошкодження труб «Охолоджувача проб пари і води», ремонту не підлягає | 192,39 | 192,39 | 0,00 | 1991 |
| 37 | Джерело безперебійного живлення Eaton 5e2000va | 10405156 | 1 | Вихід з ладу силового каскаду інвертора та термічне пошкодження головної плати керування, що призводить до короткого замикання при спробі переходу на роботу від акумуляторних батарей, ремонту не підлягає | 7379,16 | 7379,16 | 0,00 | 2018 |
| 38 | Мережевий накопичувач D.Lsnr DNS.327L | 10405107 | 1 | Апаратна несправність інтегрованого SATA- контролера на головній платі пристрою, що призводить до постійної втрати зв’язку з дисковими накопичувачами та руйнування структури RAID- масиву, ремонту не підлягає | 6334,00 | 6334,00 | 0,00 | 2016 |
| 39 | Багатофункціональний пристрій | 10404573 | 1 | Незворотний фізичний знос та критичне забруднення оптичної системи сканера (деградація скануючої лінійки та вихід з ладу приводу каретки), що унеможливлює функціонування пристрою як копіра та сканера, ремонту не підлягає | 156,58 | 156,58 | 0,00 | 2007 |
| 40 | Системний блок | 10404553 | 1 | Масове здуття та протікання електролітичних конденсаторів у ланцюгах живлення материнської плати та блоку живлення, що призвело до критичної нестабільності системи та неможливості коректного завантаження операційної системи, ремонту не підлягає | 185,24 | 185,24 | 0,00 | 2007 |
| 41 | Монітор 20 TFT ACER AL 2016 | 10404360 | 1 | Вихід з ладу процесора управління (скалера) на головній платі монітора, що проявляється у відсутності реакції на кнопки керування та некоректному відображенні вхідного сигналу (артефакти зображення), ремонту не підлягає | 771,51 | 771,51 | 0,00 | 2009 |
| 42 | Монітор LCD 19 Samsung Suns Master 943 | 10403239 | 1 | Вихід з ладу ламп підсвічування матриці(CCFL) та критична деградація високовольтного трансформатора інвертора, що призводить до відсутності зображення або його самовільного вимкнення через 1-2 секунди після запуску, ремонту не підлягає | 1435,50 | 1435,50 | 0,00 | 2009 |
| 43 | Системний блок Athlon 64x2 | 10403098 | 1 | Критичне термічне пошкодження («відвал») графічного чипа або північного мосту материнської плати, що призводить до відсутності ініціалізації системи та неможливості виводу зображення, ремонту не підлягає | 1533,00 | 1533,00 | 0,00 | 2008 |
| 44 | Системний блок Celeron D.430 1.8 | 10403088 | 1 | Вихід з ладу інтегрованого контролера пам’яті та деградація елементної бази материнської плати (здуття конденсаторів у колах живлення процесора), ремонту не підлягає | 2690,60 | 2690,60 | 0,00 | 2008 |
| 45 | Системний блок Celeron D 430 | 10403083 | 1 | Виявлено критичний перегрів та термічне пошкодження північного мосту (системної логіки) материнської плати. Пристрій не ініціалізує відеосигнал, подає звукові сигнали про помилку системної шини, ремонту не підлягає | 2540,40 | 2540,40 | 0,00 | 2008 |
| 46 | Системний блок Р4 2.0 | 10402666 | 1 | Виявлено критичне здуття електролітичних конденсаторів на материнській платі та всередині блоку живлення. Жорсткий диск дає численні нечитабельні сектори (bad blocks), що унеможливлює завантаження ОС, ремонту не підлягає | 2984,25 | 2984,25 | 0,00 | 2004 |
| 47 | Монітор LCD 19 | 10403089 | 1 | Незворотна деградація та вихід з ладу рідкокристалічної матриці (поява суцільних вертикальних смуг та «биті» пікселі по всій площі екрана), що унеможливлює відображення коректної інформації, ремонту не підлягає | 1435,50 | 1435,50 | 0,00 | 2008 |
| 48 | Принтер Kuocera FS.1030 | 10403076 | 1 | Критичний знос тефлонового валу та термоелемента, спостерігається неякісне запікання тонера (зображення розмазується рукою). Помилки ініціалізації при підключенні через інтерфейс USB(застарілий протокол 1.1), що спричиняє конфлікти з сучасними операційними системами, ремонту не підлягає | 1405,20 | 1405,20 | 0,00 | 2008 |
| 49 | Системний блок | 10402891 | 1 | Виявлено критичне пошкодження материнської плати (деградація кристала чипсета та вихід з ладу ланцюгів живлення). Апаратна частина не проходить процедуру POST, системна індикація відсутня, ремонту не підлягає | 4721,50 | 4721,50 | 0,00 | 2005 |
| 50 | Автоматичний вимикач АВМ 10 СВ ручний | 10405132 | 1 | Пошкодження корпусу, корозійний знос, облом приводу вимикання, не замикання контактів, спрацювання захисту, тріщина в траверсі, ремонту не підлягає | 13000,00 | 10833,00 | 2167,00 | 2017 |
| 51 | Клапан регулюючий 6с 9.2 Ду.100 б/у | 10400599 | 1 | Пошкодження корпусу, корозійний знос, знос приводу, не замикання контактів, вигиб штоку, клинить при роботі, тріщина в траверсі, ремонту не підлягає | 729,16 | 729,16 | 0,00 | 1998 |
| 52 | Джерело живлення АРС 500 V/A Back CS500 | 10402847 | 1 | Термічне пошкодження та обгорання контактних груп силових реле перемикання режимів «Мережа/Батарея», незворотна втрата ємності електролітичних конденсаторів у колі стабілізації напруги. Це призводить до постійного спрацювання звукової сигналізації (Error state) та відсутності напруги на вихідних розетках при наявності живлення в мережі, ремонту не підлягає | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 2005 |
| 53 | Джерело безперебійного живлення | 10404545 | 1 | Міжвиткове коротке замикання в обмотках силового трансформатора інвертора, що супроводжується критичним перегрівом магнітопроводу та виходом з ладу мікропроцесорної плати керування (Main Board) через зворотний стрибок напруги в колі зворотного зв’язку. Пристрій не ініціалізується і не переходить в робочий режим навіть за умови встановлення справної акумуляторної батареї, ремонту не підлягає | 33,06 | 33,06 | 0,00 | 2000 |
| 54 | Монітор ТФТ 19 ЛЖ В 1942 С.ВФ | 10403307 | 1 | Критичне зниження емісії катодів ламп підсвічування (ССFL) внаслідок тривалої експлуатації, що призвело до спрацювання захисту та виходу з ладу високовольтного трансформатора інвертора на платі живлення. Монітор самовільно вимикається через 1-2 секунди після старту або має виражений червоний відтінок зображення з подальшим блокуванням роботи, ремонту не підлягає | 1290,00 | 1290,00 | 0,00 | 2009 |
| 55 | Прибор КСД.2 | 10400898 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 179,99 | 179,99 | 0,00 | 1988 |
| 56 | Прибор КСД.2 | 10400899 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 173,11 | 173,11 | 0,00 | 1988 |
| 57 | Прибор КСД.2 | 10400900 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 179,99 | 179,99 | 0,00 | 1988 |
| 58 | Прибор КСД.2 | 10400901 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 232,05 | 232,05 | 0,00 | 1988 |
| 59 | Прибор КПД | 10400909 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 199,07 | 199,07 | 0,00 | 1988 |
| 60 | Прибор КПД | 10400910 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 199,07 | 199,07 | 0,00 | 1988 |
| 61 | Прибор КСД.2 | 10400919 | 1 | Вийшли з ладу підсилювачі і вимірювальні схеми, технічний знос механічних вузлів, вийшли з ладу редуктори та електронні перемикачі положення, ремонту не підлягає | 7,65 | 7,65 | 0,00 | 1994 |
| 62 | Водомір WPN N K DN 100 | 10402942 | 1 | Знос механічної частини, не пройшов повірку, ремонту не підлягає | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 2006 |
| 63 | Водомір WPN N K DN 100 | 10402946 | 1 | Знос механічної частини, не пройшов повірку, ремонту не підлягає | 1150,00 | 1150,00 | 0,00 | 2006 |
| 64 | Лічильник холодної води WPD 50/50 Dynamic DN 50мм. | 10403322 | 1 | Механічні пошкодження, порушення герметичності корпусу (розгерметизація) | 1981,00 | 1981,00 | 0,00 | 2010 |
| 65 | Системний блок TERRA PC | 10403348 | 1 | Критичне пошкодження (електричний пробій) мікросхеми системної логіки (південного мосту) на материнській платі, що призвело до повної відмови контролерів шини USB та інтерфейсів підключення накопичувачів SATA. Пристрій вмикається, проте не розпізнає завантажувальні пристрої та засоби ведення інформації, що робить його подальшу експлуатацію неможливою, ремонту не підлягає | 2566,67 | 2566,67 | 0,00 | 2010 |
| 66 | Системний блок Celeron 2Gb | 10404850 | 1 | Повне заклинювання охолоджувального вентилятора блока живлення через фізичне руйнування підшипника ковзання, що призвело до критичного перегріву внутрішніх компонентів БЖ, обгорання ізоляції обмоток трансформатора та здуття силових конденсаторів. Через температурний стрибок також зафіксовано пошкодження ліній живлення на материнській платі, що робить запуск системи неможливим, ремонту не підлягає | 4140,00 | 4140,00 | 0,00 | 2014 |
| 67 | Системний блок | 10404578 | 1 | Незворотна апаратна деградація кристалів центрального процесора та чипсета материнської плати внаслідок тривалої дифузії домішок у напівпровідникових структурах. Це призводить до критичних помилок при обробці інструкцій (General Protection Fault), неможливості проходження тесту самодіагностики BIOS та раптових апаратних зупинок системи навіть за умови стабільного живлення, ремонту не підлягає | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 2007 |
| 68 | Копіювальний апарат Panasonic | 10605323 | 1 | Критичний знос блоку закріплення зображення (ф’юзера) та руйнування тефлонового покриття нагрівального валу, що призводить до постійного заминання паперу та розмазування тонера. Також зафіксовано деградацію скануючої лінійки та люфт у приводних шестернях механізму подачі, що спричиняє значні дефекти друку (чорні смуги, двоїння зображення), ремонту не підлягає | 766,63 | 766,63 | 0,00 | 2007 |
| 69 | Квадратор BQ-536 | 10402681 | 1 | Апаратний вихід з ладу центрального спеціалізованого відеопроцесора (DSP), що відповідає за мультиплексування та розділення екрана на чотири канали. Це призвело до повної втрати синхронізації вхідних сигналів, появи статичних перешкод («снігу») на вихідному моніторі та неможливості формування мультиекранного зображення, ремонту не підлягає | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2004 |
|  | Підсумок |  | 69 |  | 173229,50 | 167610,32 | 5619,18 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО