ПРОЄКТ	№ ПС-304

Додаток

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від _____________ № ___________

Перелік зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності та на балансі  товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО»,

безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району

Київської області «Броваритепловодоенергія»:

Побутова каналізація (К1)

| # № # п/п | # Назва # мережі | # Довжина # мережі, п.м. | # Діаметр # труб, мм. | # Кількість колодязів, та інше, шт. | # Балансова вартість # грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Каналізаційна мережа від ТОЦ №5 (вул. Петлюри Симона, 28/2), на ділянці # від К1-21 до К1-19 | # 6,80 | # D 180 | # Колодязь – 2, | 161 132,28 |
| 2 | # Каналізаційна мережа від ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) на ділянці # від К1-17 до К1-12 | # 75.45 | # D 180 | # Колодязь – 5, | # 666 953,36 |
| # 3 | # Каналізаційна мережа на ділянці # від К1-12 до К1-1 | # 90,65 106,75 199,85 | # D 225 D 250 D 280 | # Колодязь – 12 | # 1 801 808,50 |

Водопровід (В1)

| # № # п/п | # Назва # мережі | # Довжина # мережі п.м | # Діаметр # труб, мм | # Кількість камер, колодязів, засувок, ПГ та інше, шт. | # Балансова вартість # грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 4 | # Водопровід # на ділянці # від В1-4 до В1-8/ПГ | # 335,65 9,60 | # D 280 D 315 | # Камера–3, колодязь–3, засувка–8, ПГ–1, вантуз–1, МК–1, випуск–1 | # 3 540 270,72 |
| # 5 | # Водопровід # на ділянці # від В1-8/ПГ до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) | # 33,00 | # 2D 110 | # Засувка–4, ПГ–1 | # 287 599,20 |

Обладнання (реконструкція ВОС)

| № п/п | Найменування майна | Одиниця виміру | Кількість | Балансова вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Станція дозування розчину гіпохлориту натрію SK.DOS.DDA.200.4/ комплектна поставка | шт | 1 | 1 434 454,56 |
| 7 | ШУ-1станція дозування гіпохлориту, первинне та вторинне хлорування | шт | 1 | 374 124,00 |
| 8 | Станція дозування коагулянта SK.DOS.DDA.200-4/ комплектна поставка | шт | 1 | 1 434 454,56 |

Тепломережа (ТМ)

| # № # п/п | # Назва мережі | Довжина мережі, п.м. | # Діаметр # труб, мм. | Кількість камер, шт. | Балансова вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Тепломережа на ділянці від ВТ-3(р.з.) до ВТ-5 | Т1,Т2 Lмережі=120,55 | 2D 273/400 | Камера – 2 | 1 655 709,98 |
| 10 | Тепломережа на ділянці від ВТ-5 до ВТ-6 | Т1,Т2 Lмережі=45,40 | 2D 219/315 | Камера – 2 | 1 835 143,65 |
| 11 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) | Т1,Т2 Lмережі=53,70 | 2D 159/250 | - | 724 987,69 |
| 12 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №4 (вул. Петлюри Симона, 28-Б) | Т1,Т2 Lмережі=15,60 | 2D 159/250 | - | 219 740,54 |
|  | Загальна вартість |  |  |  | 14 136 379,04 |

Міський голова                                                                    Ігор САПОЖКО