Порівняльна таблиця

змін до рішення Броварської міської ради Броварського району Київської області

від 26.03.2026 № 2609-114-08

Перелік зовнішніх інженерних мереж, які перебувають у власності та на балансі  товариства з обмеженою відповідальністю «КАГАН І КО», безоплатно приймаються в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передаються на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»:

Побутова каналізація (К1)

|  |  | # Було | # Стало |  | # Було | # Стало |  | # Було | # Стало |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # № # п/п | # Назва # мережі | # Довжина # мережі, п.м. | # Довжина # мережі, п.м. |  | # Кількість колодязів, # та інше, шт. | # Кількість колодязів, # та інше, шт. |  | # Балансова вартість # без ПДВ, грн. | # Балансова вартість # грн. |
| # 1 | # Каналізаційна мережа від ТОЦ №5 (вул. Петлюри Симона, 28/2), на ділянці # від К1-21 до К1-19 | # 6,80 | # 6,80 |  | # Колодязь – 2, випуск – 2 | # Колодязь – 2, |  | 134 276,90 | 161 132,28 |
| 2 | # Каналізаційна мережа від ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) на ділянці # від К1-17 до К1-12 | # 79,95 | # 75.45 |  | # Колодязь – 5, випуск – 5, жировловлювач–1 | # Колодязь – 5, |  | # 555 794,47 | # 666 953,36 |
| # 3 | # Каналізаційна мережа на ділянці # від К1-12 до К1-1 | # 90,65 106,75 199,85 | # 90,65 106,75 199,85 |  | # Колодязь – 12 | # Колодязь – 12 |  | # 1 501 507,08 | # 1 801 808,50 |

Водопровід (В1)

|  |  |  | # Було | # Стало |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # № # п/п | # Назва # мережі |  | # Балансова вартість без ПДВ, грн. | # Балансова вартість # грн. |
| # 4 | # Водопровід # на ділянці # від В1-4 до В1-8/ПГ |  | # 2 950 225,60 | # 3 540 270,72 |
| # 5 | # Водопровід # на ділянці # від В1-8/ПГ до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) |  | # 239 666,00 | # 287 599,20 |

Обладнання (реконструкція ВОС)

|  |  |  | Було | Стало |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування майна |  | Балансова вартість без ПДВ грн. | Балансова вартість грн. |
| 6 | Станція дозування розчину гіпохлориту натрію SK.DOS.DDA.200.4/ комплектна поставка |  | 1 195 378,80 | 1 434 454,56 |
| 7 | ШУ-1станція дозування гіпохлориту, первинне та вторинне хлорування |  | 311 770,00 | 374 124,00 |
| 8 | Станція дозування коагулянта SK.DOS.DDA.200-4/ комплектна поставка |  | 1 195 378,80 | 1 434 454,56 |

Тепломережа (ТМ)

|  |  |  | Було | Стало |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # № # п/п | # Назва мережі |  | Балансова вартість без ПДВ, грн. | Балансова вартість грн. |
| 9 | Тепломережа на ділянці від ВТ-3(р.з.) до ВТ-5 |  | 1 379 758,32 | 1 655 709,98 |
| 10 | Тепломережа на ділянці від ВТ-5 до ВТ-6 |  | 1 529 286,37 | 1 835 143,65 |
| 11 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №3 (вул. Петлюри Симона, 28-А) |  | 604 156,41 | 724 987,69 |
| 12 | Тепломережа на ділянці від ВТ-6(р.з.) до ж/б №4 (вул. Петлюри Симона, 28-Б) |  | 183 117,12 | 219 740,54 |
|  | Вартість без ПДВ |  | 11 780 315,87 |  |
|  | ПДВ |  | 2 356 063,17 |  |
|  | Загальна вартість |  | 14 136 379,04 | 14 136 379,04 |