ПРОЄКТ	№ ПВ-731

Додаток 2

Рішення виконавчого комітету

Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 25.11.2025 № 1103

(зі змінами)

у редакції рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

Номенклатура та обсяги

місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків

на території Броварської міської територіальної громади

| № п/п | Найменування матеріальних цінностей | Одиниця виміру | Обсяги накопичення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт |  |  |  |
| 1. | Бензопила | шт. | 1 |
| 2. | Бетоноріз | шт. | 1 |
| 3. | Бензоріз | шт. | 1 |
| 4. | Мотопомпа продуктивністю до 6000л/хв | шт. | 2 |
| 5. | Напірні пожежні рукави Д - 77 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 6. | Напірні пожежні рукави Д - 66 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 7. | Напірні пожежні рукави Д - 51 зі з’єднувальними головками | од. | 10 |
| 8. | Перехідна головка ГП 66х51 | од. | 3 |
| 9. | Перехідна головка ГП 66х77 | од. | 3 |
| 10. | Мішки поліетиленові | шт. | 200 |
| 11. | Мішки | шт. | 300 |
| 12. | Ліхтар | шт. | 5 |
| 13. | Лопати штикові | шт. | 20 |
| 14. | Лопати совкові | шт. | 15 |
| 15. | Стрічка огороджувальна | метр. | 1000 |
| 2. Засоби індивідуального захисту |  |  |  |
| 1. | Маска захисна (медична) | шт. | 50000 |
| 2. | Захисний костюм (медичного призначення) | шт. | 10 |
| 3. | Протигаз | шт. | 35 |
| 4. | Респіратор | шт. | 100 |
| 5. | Захисний костюм (засіб радіаційно-хімічного та біологічного захисту) | шт. | 15 |
| 6. | Каска захисна | шт. | 20 |
| 7. | Рукавички медичні нестерильні | шт. | 1000 |
| 8. | Захисний щиток | шт. | 288 |
| 9. | Пірометр (інфрачервоний термометр) | шт. | 15 |
| 3. Засоби енергопостачання |  |  |  |
| 1. | Дизельний генератор | шт. | 2 |
| 2. | Бензиновий генератор (газо-генератор, інверторний генератор) | шт. | 9 |
| 4. Засоби обігріву |  |  |  |
| 1. | Піч для опалення типу «Булер’ян» | шт. | 3 |
| 2. | Теплова гармата в комплекті | к-т. | 3 |
| 5. Пально-мастильні матеріали |  |  |  |
| 1. | Дизельне пальне | л | 10000 |
| 2. | Бензин А-92/95 | л | 4000 |
| 3. | Олива для дизельних двигунів | л | 5 |
| 4. | Олива для бензинових двигунів | л | 5 |
| 5. | Олива трансформаторна Т-1500 (бочка 200л/175кг) | шт. | 2 |
| 6. Будівельні матеріали |  |  |  |
| 1. | Шифер лист | шт. | 500 |
| 2. | Цвяхи шиферні | кг | 50 |
| 3. | Цвяхи в асортименті | кг | 60 |
| 4. | Руберойд | рул. | 50 |
| 5. | Скло віконне | м.кв | 200 |
| 6. | Плита ОСБ (OSB) | лист. | 500 |
| 7. | Плівка поліетиленова | м.кв | 300 |
| 7. Речове майно |  |  |  |
| 1. | Куртка х/б (утеплена) | шт. | 10 |
| 2. | Костюм х/б | шт. | 10 |
| 3. | Чоботи гумові | пар | 10 |
| 4. | Рукавиці робочі ПВХ | пар | 500 |
| 5. | Матраци | шт. | 50 |
| 6. | Ковдра | шт. | 50 |
| 7. | Подушка | шт. | 50 |
| 8. | Білизна постільна | компл. | 50 |
| 9. | Полотенце | шт. | 50 |
| 10. | Посуд | компл. | 300 |
| 11. | Термос | шт. | 3 |
| 12. | Спальні мішки | шт. | 150 |
| 13. | Каремат | шт. | 150 |
| 14. | Намет мобільний надувний | компл. | 2 |
| 15. | Гучномовець | шт. | 2 |
| 16. | Сирена електрична С - 40 | шт. | 2 |
| 8. Інше майно |  |  |  |
| 1. | Молоток | шт. | 20 |
| 2. | Лом звичайний | шт. | 20 |
| 3. | Сокира теслярська | шт. | 20 |
| 4. | Резервуар/цистерна для питної води | шт. | 5 |
| 5. | Марля (стерильна) | метр | 1000 |
| 6. | Кухня пересувна (польова) | шт. | 1 |
| 7. | Лампи електричні | шт. | 100 |
| 8. | Ліжко розкладне | шт. | 50 |
| 9. | Дезінфікуючі засоби | л | 500 |
| 10. | Провід AsXSn 4х120 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 11. | Провід AsXSn 4х16 0,6/1кВ | км | 1 |
| 12. | Провід AsXSn 4х25 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 13. | Провід AsXSn 4x50 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 14. | Провід AsXSn 4х70 0,6/1 кВ | км | 1 |
| 15. | Провід AsXSn 4x95 0,6/1 кВ | км | 0,5 |
| 16. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x120 | км | 0,313 |
| 17. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x50 | км | 0,2 |
| 18. | Кабель високовольтний ААБл-10 3x70 | км | 0,2 |
| 19. | Кабель силовий АВВГ 4x120 | км | 1 |
| 20. | Кабель силовий АВВГ 4x185 | км | 0,2 |
| 21. | Кабель силовий АВВГ 4x240 | км | 0,2 |
| 22. | Кабель силовий АВВГ 4x50 | км | 0,4 |
| 23. | Кабель силовий АВВГ 4x70 | км | 0,4 |
| 24. | Вимикач навантаження ВНА-10/400 | шт. | 5 |
| 25. | Рубильник РПС-2 250А | шт. | 20 |
| 26. | Наконечник кабельний алюмінієвий 16-8-5,4 А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 27. | Наконечник кабельний алюмінієвий 25-8-7 | шт. | 100 |
| 28. | Наконечник кабельний алюмінієвий 35-10-8 | шт. | 100 |
| 29. | Наконечник алюмінієвий 50-10-9-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 30. | Наконечник алюмінієвий 95-12-13- УХЗЛ | шт. | 105 |
| 31. | Наконечник алюмінієвий 120-12-14-А- УХЗЛ | шт. | 100 |
| 32. | Наконечник кабельний алюмінієвий 150-12-17-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 33. | Наконечник алюмінієвий 185-16-19-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 34. | Наконечник кабельний алюмінієвий 240-20-20-А-УХЛЗ | шт. | 100 |
| 35. | Розрядник РВО-10 У1 | шт. | 10 |
| 36. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-16-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 37. | Запобіжник (патрон) П(т) 011-10-20-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 38. | Запобіжник П(т) 011-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 18 |
| 39. | Тримачі до запобіжників Кт 16-10 | шт. | 30 |
| 40. | Тримачі до запобіжників Кт 17-10 | шт. | 20 |
| 41. | Ізолятор ИП-10-100-1 02 | шт. | 9 |
| 42. | Ізолятор ИО-10-3,75 ІІ УЗ | шт. | 30 |
| 43. | Ізолятор ШФ-20Г | шт. | 30 |
| 44. | Роз'єднувач РЛНДЗ-10/400 У1 з приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт. | 5 |
| 45. | EUETH TpPC 12 50-120 850 CM Кінцева кабельна муфта 12 кВ зовнішнього встановлення для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 46. | T4TH O 50-120 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 2 |
| 47. | T4TH O 120-240 CM | шт. | 2 |
| 48. | T4TH O 16-50 CM Муфта кінцева зовнішнього встановлення для чотирижильних кабелів у полімерній ізоляції до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 16 до 50 мм2 (в комплекті з наконечниками) | шт. | 1 |
| 49. | J4TH 16-50 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів перерізом провідника від 16 до 50мм2 (в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 2 |
| 50. | J4TH 50-120 CM Муфта з'єднувальна для чотирижильних кабелів у пол. ізол. до 1кВ з поперечним перерізом провідника від 50 до 120 мм2(в комплекті зі з'єднувачами) | шт. | 4 |
| 51. | J4TH 120-240 СМ | шт. | 2 |
| 52. | EUETH TpPC 12 25-50 850 CM | шт. | 1 |
| 53. | JTpPTHC 12 35-70 CM З'єднувальна кабельна муфта 12 кВ для 3-жильних кабелів в паперовій ізоляції з поперечним перерізом провідника від 35 до 70 мм2 (в комплекті зі з'єднувачем) | шт. | 4 |
| 54. | Трансформаторна підстанція | шт. | 2 |
| 55. | Трансформатор масляний силовий | шт. | 2 |
| 56. | TTD201FA Затискач відгалуджувальний (25-95/25-95) | шт. | 118 |
| 57. | TTD201FA Затискач відгалуджувальний (16-95/6-35) | шт. | 1382 |
| 58. | РА12 Затискач натяжний 4х(50-120) | шт. | 158 |
| 59. | PSP120 Затискач підтримуючий (2х16-4х120) | шт. | 191 |
| 60. | GUKp2 Затискач натяжний 2х(16-35) | шт. | 214 |
| 61. | GUKp4 Затискач натяжний 4х(16-35) | шт. | 140 |
| 62. | GHSO16 Гак для опор без отворів | шт. | 685 |
| 63. | IF207 Стрічка бандажна 20х70 м | м | 1370 |
| 64. | CF20 Скрепа | шт. | 1370 |
| 65. | Вимикач автоматичний силовий ВАМ8-250 ЗР 160А 35кА TAKEL | шт. | 3 |
| 66. | PF52-PF12-2PN З’єднувальний щиток PerfoFfst 52 | шт. | 1 |

Міський голова                                                                           Ігор САПОЖКО