ПРОЄКТ	№ ПС-361

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного товариства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Халат без рукавів на текстильній застібці з максимальним запахом (рентген) | 10630195 | 1 | Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2021 |
| 2 | Насос шприцевий | 101470610 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження кріплення. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання | 16 133,00 | 16 133,00 | 0,00 | 2015 |
| 3 | Ліжко функціональне б/в | 101470771 | 1 | Пошкодження у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 2021 |
| 4 | Рама Балканського | 101472990 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1991 |
| 5 | Рама Балканського | 101472991 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1991 |
| 6 | Рама Балканського | 101472992 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1991 |
| 7 | Рама Балканського | 101472993 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1991 |
| 8 | Рама Балканського | 101472994 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 1991 |
| 9 | Рама Балканського | 101473076 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1992 |
| 10 | Рама Балканського | 101473079 | 1 | Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 1992 |
| 11 | Візок для перевезення хворих | 101470017 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Розтріскування коліс. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання | 4 739,00 | 4 739,00 | 0,00 | 2006 |
| 12 | М’який куток "Затишок" | 101631120 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 1993 |
| 13 | Холодильник Кодри | 101491084 | 1 | Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 1981 |
| 14 | М’який куток "Пролисок" | 101631129 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання | 1 089,75 | 1 089,75 | 0,00 | 1993 |
| 15 | Крісло гінекологічне | _101472050 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 1988 |
| 16 | Крісло гінекологічне | 101471054 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1981 |
| 17 | Крісло гінекологічне КГ-1 | 101471021 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Зламаний механізм. Не придатне до подальшого використання | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 1981 |
| 18 | Ліжко Рахманова | 101470922 | 1 | У старому стані, не придатне до подальшого використання. Фізичний знос опорних ручок. Деформація каркаса. Ослаблення кріплення | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 1981 |
| 19 | Ліжко Рахманова | 101470924 | 1 | Фізичний знос опорних ручок. Корозія. Деформація каркасу. Ослаблення кріплення. Не придатне до подальшого використання | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 1981 |
| 20 | Ліжко функціональне | 101471045 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 21 | Ліжко функціональне | 101471046 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 22 | Ліжко функціональне | 101471048 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 23 | Ліжко функціональне | 101471049 | 1 | Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 1981 |
| 24 | Ліжко функціональне Аліса | 101474165 | 1 | Пошкодження корпусу в місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 1995 |
| 25 | Ліжко функціональне Аліса | 101474166 | 1 | Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання | 374,00 | 374,00 | 0,00 | 1995 |
| 26 | Монітор пацієнта 63H | 101490434 | 1 | Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 2014 |
| 27 | Система регулювання температури | 101473015 | 1 | Перегорання низьковольтних мікросхем. Тепловий пробій мікросхем. Пошкодження контактів. Не працює вхідний та вихідний порти, не реагує на підключення | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 1992 |
| 28 | Принтер PHASER 3100 MFP | 101481982 | 1 | Вийшов з ладу фото циліндр. Зношення ракеля. Пошкодження магнітного валу. Зношення валику попереднього заряду. Пошкодження дозуючого леза та дозуючих втулок. Зламаний вихідний ролик | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2013 |
| 29 | Фетальний доплер Fetal-Doppler | 101470451 | 1 | Роздуті електролітичні конденсатори. Мікротріщини в пайці. Несправна мікросхема. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2011 |
| 30 | Фетальний доплер Fetal-Doppler | 101470452 | 1 | Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Роздуті електролітичні конденсатори. Мікротріщини в пайці | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2011 |
| 31 | Стерилізатор ГП 40 | 101470299 | 1 | Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли ТЕНи. Перегоряння мікросхеми блоку вимірювання | 4 870,00 | 4 870,00 | 0,00 | 2009 |
| 32 | Стерилізатор ГП 80 | 101450033 | 1 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація | 4 932,00 | 4 932,00 | 0,00 | 2006 |
| 33 | Котел КПЇ-250 | 101490712 | 1 | Вийшов з ладу ТЕН (накип). Пошкоджена чавунна вилкоподібна станина. Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Зношення черв’ячного колеса. Вийшов з ладу електрод контролю граничного рівня води | 714,00 | 714,00 | 0,00 | 1985 |
| 34 | Блок безперебійного живлення | 101447114 | 1 | Згоріла обмотка трансформатора. Перегоріли транзистори. Згорів діодний міст. Згорів вольтметр. Пробитий конденсатор. Пробита ізоляція обмотки | 5 986,00 | 5 986,00 | 0,00 | 2006 |
| 35 | Кардіодефібрилятор монітор ДКН-15 | 101470413 | 1 | Вийшов з ладу генератор імпульсів. Перебиті кабелі підключення електродів до пристрою. Фізичний знос. Не придатний для подальшого користування | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 36 | Стіл операційний СОЛ-1(г) з гідропроводом | 101470495 | 1 | Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Зламані блок-ліфти. Не придатний до подальшого використання | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 2011 |
| 37 | Стерилізатор ГП 80 | 101456589 | 1 | Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація | 4 071,00 | 4 071,00 | 0,00 | 2001 |
|  | Підсумок |  | 37 |  | 212259,75 | 212259,75 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО