Продовження додатку

ПРОЄКТ	№ ПС-361

[bookmark: _GoBack]Додаток 2 
Рішення Броварської міської ради Броварського району
Київської області


Перелік майна, що перебуває на балансі комунального некомерційного товариства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» територіальних громад Броварського району Київської області та підлягає списанню:

	№ п/п
	Назва основних
засобів
	Інвентарний
номер
	Кіль
кість
	Причина списання
	Первісна вартість
(грн.)
	Знос
(грн.)
	Залишкова вартість
(грн.)
	Рік введення в експлуатацію

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Халат без рукавів на текстильній застібці з максимальним запахом (рентген)
	10630195
	1
	Фізичний знос. Розірваний. Не підлягає до подальшого використання
	12 000,00
	12 000,00
	0,00
	2021

	2
	Насос шприцевий
	101470610
	1
	Фізичний знос. Пошкодження кріплення. Деформація пазу обойми насоса. Зламані перемикачі. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання
	16 133,00
	16 133,00
	0,00
	2015

	3
	Ліжко функціональне б/в
	101470771
	1
	Пошкодження у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання
	8 000,00
	8 000,00
	0,00
	2021

	4
	Рама Балканського
	101472990
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	170,00
	170,00
	0,00
	1991

	5
	Рама Балканського
	101472991
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	170,00
	170,00
	0,00
	1991

	6
	Рама Балканського
	101472992
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	170,00
	170,00
	0,00
	1991

	7
	Рама Балканського
	101472993
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	170,00
	170,00
	0,00
	1991

	8
	Рама Балканського
	101472994
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	170,00
	170,00
	0,00
	1991

	9
	Рама Балканського
	101473076
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	110,00
	110,00
	0,00
	1992

	10
	Рама Балканського
	101473079
	1
	Деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає до подальшого використання
	110,00
	110,00
	0,00
	1992

	11
	Візок для перевезення хворих
	101470017
	1
	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Розтріскування коліс. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання
	4 739,00
	4 739,00
	0,00
	2006

	12
	М’який куток "Затишок"

	101631120

	1

	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання
	430,00
	430,00
	0,00
	1993

	13
	Холодильник Кодри

	101491084

	1

	Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання
	234,00
	234,00
	0,00
	1981

	14
	М’який куток "Пролисок"

	101631129

	1

	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання
	1 089,75
	1 089,75
	0,00
	1993

	15
	Крісло гінекологічне
	_101472050
	1
	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання
	297,00
	297,00
	0,00
	1988

	16
	Крісло гінекологічне
	101471054
	1
	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання
	320,00
	320,00
	0,00
	1981

	17
	Крісло гінекологічне КГ-1
	101471021
	1
	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Зламаний механізм. Не придатне до подальшого використання
	320,00
	320,00
	0,00
	1981

	18
	Ліжко Рахманова
	101470922
	1
	У старому стані, не придатне до подальшого використання. Фізичний знос опорних ручок. Деформація каркаса. Ослаблення кріплення
	256,00
	256,00
	0,00
	1981

	19
	Ліжко Рахманова
	101470924
	1
	Фізичний знос опорних ручок. Корозія. Деформація каркасу. Ослаблення кріплення. Не придатне до подальшого використання
	256,00
	256,00
	0,00
	1981

	20
	Ліжко функціональне
	101471045
	1
	Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання
	111,00
	111,00
	0,00
	1981

	21
	Ліжко функціональне
	101471046
	1
	Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання
	111,00
	111,00
	0,00
	1981

	22
	Ліжко функціональне
	101471048
	1
	Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання
	111,00
	111,00
	0,00
	1981

	23
	Ліжко функціональне
	101471049
	1
	Фізичний знос. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Не придатне до подальшого використання
	111,00
	111,00
	0,00
	1981

	24
	Ліжко функціональне Аліса
	101474165
	1
	Пошкодження корпусу в місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання
	374,00
	374,00
	0,00
	1995

	25
	Ліжко функціональне Аліса
	101474166
	1
	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Зламані колещата. Не придатне до подальшого використання
	374,00
	374,00
	0,00
	1995

	26
	Монітор пацієнта 63H
	101490434
	1
	Пошкодження плати відеосигналу. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором
	18 900,00
	18 900,00
	0,00
	2014

	27
	Система регулювання температури
	101473015

	1

	Перегорання низьковольтних мікросхем. Тепловий пробій мікросхем. Пошкодження контактів. Не працює вхідний та вихідний порти, не реагує на підключення
	2 950,00
	2 950,00
	0,00
	1992

	28
	Принтер PHASER 3100 MFP

	101481982

	1

	Вийшов з ладу фото циліндр. Зношення ракеля. Пошкодження магнітного валу. Зношення валику попереднього заряду. Пошкодження дозуючого леза та дозуючих втулок. Зламаний вихідний ролик
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	2013

	29
	Фетальний доплер Fetal-Doppler
	101470451
	1
	Роздуті електролітичні конденсатори. Мікротріщини в пайці. Несправна мікросхема. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці
	2 250,00
	2 250,00
	0,00
	2011

	30
	Фетальний доплер Fetal-Doppler
	101470452
	1
	Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Роздуті електролітичні конденсатори. Мікротріщини в пайці
	2 250,00
	2 250,00
	0,00
	2011

	31
	Стерилізатор ГП 40
	101470299
	1
	Вийшов з ладу датчик температури. Відсутня індикація. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли ТЕНи. Перегоряння мікросхеми блоку вимірювання
	4 870,00
	4 870,00
	0,00
	2009

	32
	Стерилізатор ГП 80
	101450033
	1
	Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація
	4 932,00
	4 932,00
	0,00
	2006

	33
	Котел КПЇ-250

	101490712

	1

	Вийшов з ладу ТЕН (накип). Пошкоджена чавунна вилкоподібна станина. Вийшов з ладу манометр. Пошкоджений запобіжний клапан. Зношення черв’ячного колеса. Вийшов з ладу електрод контролю граничного рівня води
	714,00
	714,00
	0,00
	1985

	34
	Блок безперебійного живлення

	101447114

	1

	Згоріла обмотка трансформатора. Перегоріли транзистори. Згорів діодний міст. Згорів вольтметр. Пробитий конденсатор. Пробита ізоляція обмотки
	5 986,00
	5 986,00
	0,00
	2006

	35
	Кардіодефібрилятор монітор ДКН-15
	101470413
	1
	Вийшов з ладу генератор імпульсів. Перебиті кабелі підключення електродів до пристрою. Фізичний знос. Не придатний для подальшого користування
	33 000,00
	33 000,00
	0,00
	2011

	36
	Стіл операційний СОЛ-1(г) з гідропроводом


	101470495
	1
	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Зламані блок-ліфти. Не придатний до подальшого використання
	85 000,00
	85 000,00
	0,00
	2011

	37
	Стерилізатор ГП 80
	101456589
	1
	Перегорання нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація
	4 071,00
	4 071,00
	0,00
	2001

	
	Підсумок
	
	37
	
	212259,75
	212259,75
	0,00
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