ПРОЄКТ	№ ПС-385

Додаток 3

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

Перелік

майна як міжнародна технічна допомога, яке безоплатно приймається в комунальну власність Броварської міської територіальної громади

та передається на баланс закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» Броварської міської ради Броварського району Київської області

| № | Назва | Одиниця вимірювання | Кількість | Вартість без ПДВ, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоелектричні системи у складі: | комплект | 1 | 403 831,12 |
|  | сонячні модулі SunPro Power SPDG625-N132R12, 62 шт |  |  |  |
|  | сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) red 1x6mm² tinned copper 300 м. |  |  |  |
|  | сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) blue, 1x6mm² tinned copper, 300 м. |  |  |  |
|  | сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) black, 1x6mm² tinned copper, 200 м. |  |  |  |
|  | заземлюючі кабелі Rialto (Topreon Cables) 1x16mm² PVC flexible, 50 м. |  |  |  |
|  | MC4 розєми Eteilly Technologies, 96 комплект. |  |  |  |
|  | кабельні стяжки Rightlock 2,5x100mm, 200 шт. |  |  |  |
|  | кабельні стяжки Rightlock 2,5x200mm, 100 шт. |  |  |  |
|  | заземлюючі пластини PV Mounts Technology Co.,Ltd PVM-EP-06, 130 шт. |  |  |  |
|  | з'єднувальні колодки Hilpress GmbH eathing Tubular cable lugs, A 6 - 16, 150 шт. |  |  |  |
|  | високовольтні кабелі Rialto (Topreon Cables) NYY-J 5x25 mm², 60 м. |  |  |  |
|  | порожні кабельні канали Gewiss DX15050R, 200 м. |  |  |  |
| 2 | Інвертор та системи керування у складі: |  |  |  |
|  | АКБ та інвертор RPT RPCI-HVC1, 1 шт. | комплект | 1 | 565 169,76 |
|  | опорна конструкція Kseng ZAM Ballast Bracket-30°, 1 комплект. |  |  |  |
|  | з'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 6mm², 4 шт. |  |  |  |
|  | з'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 25mm², 6 шт. |  |  |  |
|  | з'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M8 / 25mm², 4 шт. |  |  |  |
| Підсумок |  |  | 2 | 969 000,88 |

Міський голова                                                                         Ігор САПОЖКО