Додаток   4

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 27.08.2026 № 2848-122-08

Перелік майна, що перебуває на балансі  комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насос К 8/18 | 10401353 | 1 | Зношення робочого колеса насоса, зношення підшипників валу насоса, зовнішня, внутрішня корозія насоса, ремонту не підлягає | 134,96 | 134,96 | 0,00 | 1989 |
| 2 | Бак постійного рівня (запасу води) | 10400851 | 1 | Значна корозія стінок і днища бака по всій площі, наскрізні корозійні пошкодження та численні місця протікання, зменшення товщини металу нижче допустимих значень внаслідок тривалої експлуатації, деформація корпусу та окремих елементів конструкції, пошкодження зварних швів, які не забезпечують герметичність, ремонту не підлягає | 269,59 | 269,59 | 0,00 | 1988 |
| 3 | Блок живлення UPS 500 VA APOLLO | 10402629 | 1 | Міжвиткове коротке замикання первинної обмотки силового низькочастотного трансформатора, що призвело до критичного перегріву магнітопроводу, оплавлення пластикового каркаса котушки та повного вигорання запобіжних ланцюгів на основній платі, ремонту не підлягає | 226,92 | 226,92 | 0,00 | 2002 |
| 4 | Копіювальний апарат Kyocera КМ 1635 | 10403040 | 1 | Повне руйнування високотемпературних підшипників ковзання (бушингів) та критичне зношення тефлонового покриття нагрівального валу в блоці фіксації зображення (грубці). Це призводить до постійного заклинювання головного приводу протяжки паперу, заминання аркушів на виході з термоблока та незворотнього пошкодження лазерного дуплексного механізму через перегрів, ремонту не підлягає | 10876,00 | 10876,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Підсумок |  | 4 |  | 11507,47 | 11507,47 | 0,00 |  |

Міський голова 														       Ігор САПОЖКО