Додаток   1

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

від 27.08.2026 № 2847-122-08

Перелік майна, що перебуває на балансі Початкової школи № 12 Броварської міської ради Броварського району Київської області та передається на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»

| № п/п | Назва | Довжина мережі м.п. | Діаметр труб мм | Кількість колодязів та інше шт. | Балансова вартість без ПДВ грн. | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопровідна мережа від ПГ1 до будівлі Початкової школи № 12 по вул. Петлюри Симона, 17-Д | 17,00 | 110 | Камера - 1, засувка – 4, ПГ – 1 | 161281,48 | 2025 |
| 2 | Водопровідна мережа від ПГ2 до будівлі Початкової школи № 12 по вул. Петлюри Симона, 17-Д | 14,00 | 110 | Камера - 1, засувка – 4, ПГ – 1 | 161281,48 | 2025 |
| 3 | Дворова каналізаційна мережа від будівлі Початкової школи № 12 по вул. Петлюри Симона, 17-Д | 360,0 | 160 | Колодязь -17, колодязь жировловлювач - 1 | 455796,53 | 2025 |
| 4 | Трубопровід теплової мережі від ТК 13А-13 до ВТ -1 по вул. Петлюри Симона, 17-Д | 160 | 110/160 |  | 1130072,92 | 2025 |
| 5 | Трубопровід теплової мережі від ВТ-1 до будівлі Початкової школи № 12 по вул. Петлюри Симона, 17-Д | 142 | 110/160 | Камера - 1 | 739501,39 | 2025 |
|  | Підсумок |  |  |  | 2647933,80 |  |

Міський голова                                                                                                                                               Ігор САПОЖКО