ПРОЄКТ	№ ПС-442

Додаток 4

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі  Броварського ліцею № 1 Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Витяжка харчоблоку | 101480062 | 1 | Значне фізичне зношення витяжного обладнання: корозійне пошкодження та деформація робочого колеса і лопатей, зношення валу та підшипникових вузлів, наявність підвищеної вібрації під час роботи, корозія корпусу та повітропроводів, порушення герметичності з’єднань. Виявлені дефекти призводять до істотного зниження продуктивності, надійності та безпечності експлуатації. Обладнання перебуває у незадовільному технічному стані, непридатне до подальшої експлуатації | 49028,40 | 49028,40 | 0,00 | 2016 |
| 2 | Машина протирочна | 101410028 | 1 | Значне зношення та деформація робочого диска і протиральних елементів, вироблення посадкових місць, люфт приводного вала, зношення підшипників, ослаблення та зношення привідних з’єднань, пошкодження ущільнень, корозія робочої камери та корпусу, порушення роботи механізму приводу. Обладнання має суттєвий знос основних функціональних вузлів, внаслідок чого не забезпечує належної якості та стабільності протирання продуктів. Машина непридатна до подальшої експлуатації | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Підсумок |  | 2 |  | 56528,40 | 56528,40 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО