ПРОЄКТ	№ ПС-469

Додаток 2

Рішення Броварської міської ради Броварського району

Київської області

Перелік майна, що перебуває на балансі  комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насос КМ 100.65.200 мережний | 10401814 | 1 | Зношення робочого колеса насоса, зовнішня, внутрішня корозія насоса, ремонту не підлягає | 184,62 | 184,62 | 0,00 | 1986 |
| 2 | Насос К 100.65.200 з електродвигуном | 10403303 | 1 | Зношення робочого колеса насоса, зовнішня, внутрішня корозія насоса, ремонту не підлягає | 9200,00 | 9200,00 | 0,00 | 2009 |
| 3 | Частотний перетворювач АТ 24.75 | 10404743 | 1 | Часте відключення в процесі роботи, зношення елементів електроніки за строк експлуатації, зношення ізоляції схеми, неможливість заміни застарілих запчастин, не виходить на режим роботи, ремонту не підлягає | 41748,33 | 34871,90 | 6876,43 | 2013 |
| 4 | Циркуляційний насос ВРН 180/280-50Т | 10403142 | 1 | Вийшов з ладу двигун, тріщини в корпусі насоса, зношення робочого колеса, зовнішня, внутрішня корозія насоса, ремонту не підлягає | 12885,63 | 12885,63 | 0,00 | 2008 |
| 5 | Насос Д 320/55 | 10401513 | 1 | Зношення робочого колеса насоса, зношення підшипників валу, зовнішня, внутрішня корозія, тріщини в корпусі, ремонту не підлягає | 2232,97 | 2232,97 | 0,00 | 1997 |
| 6 | Насос Д 320/50 мережний | 10402595 | 1 | Зношення робочого колеса насоса, зношення підшипників валу, зовнішня, внутрішня корозія, тріщини в корпусі, ремонту не підлягає | 4916,67 | 4916,67 | 0,00 | 2001 |
|  | Підсумок |  | 6 |  | 71168,22 | 64291,79 | 6876,43 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО