Додаток 3

до рішення

Броварської міської    ради

від 24 грудня 2015 року

№23-03-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар-ний номер | Причина списання | Первіс-на вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш-кова вар-тість (грн.) | Рік випуску, (рік вводу в експлуатацію) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ВК 2/26 (без двигуна) | 10401059 | Зношені посадочні місця підшипників,тріснутий корпус, ремонту не підлягає | 89,94 | 89,94 | 0,00 | 1989, (1989) |
| 2 | Насос ВК 2/26 (без двигуна) | 10401060 | Зношені посадочні місця підшипників,тріснутий корпус, ремонту не підлягає | 154,98 | 154,98 | 0,00 | 1989, (1989) |
| 3 | Насос ВК 2/26 (без двигуна) | 10401155 | Зношені посадочні місця підшипників,тріснутий корпус, ремонту не підлягає | 107,77 | 107,77 | 0,00 | 1989, (1989) |
| 4 | Установка УК-2 (датчик для вимірювання корозії в трубах) | 10401467 | Вихід з ладу електронного блоку управління ,ремонту не підлягає | 1634,79 | 1634,79 | 0,00 | 1991, (1991) |
| 5 | Установка УК-2 | 10401468 | Вихід з ладу електронного блоку управління ,ремонту не підлягає | 1634,79 | 1634,79 | 0,00 | 1991, (1991) |
| 6 | Установка УК-2 | 10401469 | Вихід з ладу електронного блоку управління ,ремонту не підлягає | 1634,78 | 1634,78 | 0,00 | 1991, (1991) |
| 7 | Комп’ютер АМД –К-6 (системний блок ) | 10402503 | Вийшли з ладу материнська плата та процесор,ремонту не підлягає, моральний та технічний знос | 1880,30 | 1880,30 | 0,00 | 1996, (1996) |
| 8 | Мотопомпа пожежна | 10401295 | Зношений блок циліндрів, зламаний поршень, погнутий шатун, ремонту не підлягає | 655,91 | 655,91 | 0,00 | 1989, (1989) |
| 9 | Насос захисту ТОР-S 80/10 | 10404595 | Розірваний корпус, пошкоджене робоче колесо, ремонту не підлягає | 22965,72 | 6379,50 | 16586,22 | 2011, (2011) |
| 10 | Насос циркуляційний IMP PUMPS 32/80 | 10403327 | Згоріла обмотка, ремонту не підлягає | 2424,20 | 1165,51 | 1258,69 | 2010, (2010) |
| 11 | Насос рециркуляційний опалення | 10403162 | Лопнув корпус, ремонту не підлягає | 11315,76 | 7263,51 | 4052,25 | 2008, (2008) |
| 12 | Дифманометр ДСС-712 | 10401612 | Втрата чутливості мембран із старінням металу, ремонту не підлягає | 198,27 | 198,27 | 0,00 | 1988, (1988) |
| 13 | Дифманометр ДСС-712 | 10401611 | Втрата чутливості мембран із старінням металу, ремонту не підлягає | 198,27 | 198,27 | 0,00 | 1988, (1988) |
| 14 | Регулятор РТДО д 50 | 10402703 | Вихід з ладу капілярної трубки терморегулятора та сифона, ремонту не підлягає | 592,50 | 592,50 | 0,00 | 2004, (2004) |
| 15 | Регулятор РТДО д 50 | 10402702 | Вихід з ладу капілярної трубки терморегулятора та сифона, ремонту не підлягає | 592,50 | 592,50 | 0,00 | 2004, (2004) |
| 16 | Насос К 80-60-160 | 10401723 | Знос корпусів підшипників та тріщини станини, улітки,ремонту не підлягає | 137,95 | 137,95 | 0,00 | 1999, (1999) |
| 17 | Крісло | 10605179 | Зламана спинка та упорна частина,ремонту не підлягає | 160,20 | 160,20 | 0,00 | 1996, (1996) |
| 18 | Монітор 23 LG | 10403320 | Вийшла з ладу матриця,ремонту не підлягає | 1431,55 | 1368,21 | 63,34 | 2009, (2009) |
| 19 | Принтер CANON LBP-1120 | 10402724 | Вийшли з ладу плата форматера, гумовий вал та вузол протяжки папере, ремонту не підлягає | 1933,00 | 1933,00 | 0,00 | 2004, (2004) |
| 20 | Монітор 17 Samtron 76 E | 10402674 | Вийшла з ладу матриця та блок живлення,ремонту не підлягає | 593,33 | 593,33 | 0,00 | 2004, (2004) |
| 21 | Системний блок Celeron-500 | 10402515 | Вийшла з ладу материнська плата та блок живлення, ремонту не підлягає | 3138,55 | 3138,55 | 0,00 | 2000, (2000) |
| 22 | Ксерокс CANON NP-6317 | 10605199 | Вийшли з ладу драм-юніт, ремонту не підлягає | 5358,34 | 5358,34 | 0,00 | 2000, (2000) |
| 23 | Грати-дробарки КГ-Д 40 (2шт) | 10404276 | Корозія заліза від агресивної середи стоків, зношення 80%. Не придатні до подальшої експлуатації. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991, (2011) |
| 24 | Фільтри-преси ЛИН | 10404271 | Корозія та непридатність до експлуатації, вихід з ладу всіх механічних комплектуючих | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1992, (2011) |
| 25 | Вакуум-фільтр БСХОУ 10 (4 шт) | 10404270 | Вихід з ладу всіх механізмів. Корозія та непридатність до експлуатації | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1992, (2011) |
| 26 | ПТК на базі ІВМ PS AT 386/397 S*25 МГЦ (системний блок) | 10404398 | Вийшла з ладу материнська плата та процесор, комплектуючі зношені і не придатні до подальшої експлуатації. Ремонту не підлягає | 80,65 | 80,65 | 0,00 | 1993, (2011) |
| 27 | Бензокоса VKS-743 | 10404487 | Заклинив двигун, потребує заміни циліндр, вийшло з ладу магнето та пусковий механізм (стартер), потребує заміни приводний вал та карбюратор, розбитий захисний кожух. Ремонт даного виробу недоцільний по причині високої вартості запчастин. | 1319,68 | 1319,68 | 0,00 | 2009, (2011) |
|  | Всього: | - | - | 60233,76 | 38273,23 | 21960,53 | - |

Міський голова                                                          І.В. Сапожко