Додаток 1

до рішення

Броварської міської    ради

від 10.03.2016№124-10-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентарний номер | Причина списання | Первіс-на вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш-кова вар-тість (грн.) | Рік випуску, (рік вводу в експлуатацію) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплова мережа по вул.Голуба Аркадія (Постишева),1 ТК 3К-12 до ТК-3К-13(58 м.п.у 2-х.трубному вимірі) | 10310073 | Виведена з експлуатації по причині ураження корозією трубопроводів, підлягає списанню | 10725,62 | 10725,62 | 0,00 | 1975, (1975) |
| 2 | Теплова мережа по вул.Металургів,6 від ТК12-6 до ТК-12-7(121,2м.п.у 2-х трубному вимірі) | 10310161 | Виведена з експлуатації по причині ураження корозією трубопроводів, підлягає списанню | 2470,45 | 2470,45 | 0,00 | 1991, (1991) |
| 3 | Теплолічильник (лічильник води турбінний Cosmos WPD) | 10311534 | Відносна похибка лічиль-ника води перевищує гра-ниці нормованих значень, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2011, (2011) |
| 4 | Теплолічильник (лічильник води турбінний Cosmos WPD) | 10311533 | Відносна похибка лічиль-ника води перевищує гра-ниці нормованих значень, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2011, (2011) |
| 5 | Теплова мережа по вул. Грушевського,17, (152 м.п. у 2-х трубному вимірі) від ТК 7К-2 до ТК 7К-5(304м.п.у 4-х трубному вимірі) | 10310221 | Виведена з експлуатації по причині ураження корозією трубопроводів, підлягає списанню | 24033,24 | 24033,24 | 0,00 | 1997, (1997) |
| 6 | Теплова мережа по вул. Незалежності, 7 (151м.п.у 2-х трубному вимірі) | 10310082 | Виведена з експлуатації по причині ураження корозією трубопроводів, підлягає списанню | 59057,20 | 59057,20 | 0,00 | 1979, (1979) |
| 7 | Мобільна туалетна кабіна «Аква-Люкс» | 10605298 | Викрадена, постанова про закриття кримінального провадження від 15.06.2015 р. | 4000,00 | 2102,10 | 1897,90 | 2010, (2010) |
| 8 | Теплова мережа по вул. Героїв УПА(Кирпоноса),13-13А, від ТК 16-2-6 до ТК16-2-7(258м.п.у 2-х трубному вимірі) | 10310133 | Виведена з експлуатації по причині ураження корозією трубопроводів, підлягає списанню | 11259,12 | 11259,12 | 0,00 | 1986, (1986) |
|  | Всього: | - | - | 111545,65 | 109647,75 | 1897,90 | - |

Міський голова                                                          І.В. Сапожко