Додаток 2

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 27.06.2024 № 1659-73-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Апарат магнітної обробки води | 10402109 | 1 | Не працюють конструкції з системою магнітів, прохідні отвори забиті іржею, корпуса пошкоджені, ремонту не підлягають. | 401,85 | 401,85 | 0,00 | 1990 |
| 2. | Апарат магнітної обробки води | 10402110 | 1 | Не працюють конструкції з системою магнітів, прохідні отвори забиті іржею, корпуса пошкоджені, ремонту не підлягають. | 401,85 | 401,85 | 0,00 | 1990 |
| 3. | Водонагрівач ПВ-14 | 10401916 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 5 081,36 | 5 081,36 | 0,00 | 1990 |
| 4. | Водонагрівач ПВ-14 | 10401987 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 4 048,15 | 4 048,15 | 0,00 | 1988 |
| 5. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402657 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 39 600,00 | 38 002,72 | 1 597,28 | 2003 |
| 6. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402658 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 36 960,00 | 35 469,41 | 1 490,59 | 2003 |
| 7. | Водонагрівач ПВ-14 | 10401898 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 4 693,48 | 4 693,48 | 0,00 | 1983 |
| 8. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402266 | 1 | Численні пошкодження трубок, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок теплообмінника, ремонту не підлягає. | 18 035,00 | 18 035,00 | 0,00 | 1998 |
| 9. | Насос К 45-30 | 10402197 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 139,41 | 139,41 | 0,00 | 1988 |
| 10. | Насос К 45/55 | 10402264 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 111,37 | 111,37 | 0,00 | 1998 |
| 11. | Насос КМ 10-80-160 | 10402263 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 1997 |
| 12. | Насос К 90/35 | 10402262 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 88,17 | 88,17 | 0,00 | 1996 |
| 13. | Насос К 45-30 | 10402254 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 88,16 | 88,16 | 0,00 | 1996 |
| 14. | Насос К 80-50-200 | 10401975 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 332,83 | 332,83 | 0,00 | 1990 |
| 15. | Насос К 80-50-200 | 10401976 | 1 | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 332,83 | 332,83 | 0,00 | 1990 |
| 16. | Насос КМ 100-80-160 | 10401985 |  | Гнізда підшипників розбиті, раковини на корпусі та валу, зношене робоче колесо, тріщини на корпусі, ремонту не підлягає. | 332,83 | 332,83 | 0,00 | 1990 |
| 17. | Колориметр фотоелектричний концентраційний КФК-2МП | 10404234 | 1 | Показники колориметра по контрольним світофільтрам не відповідають паспортним значенням. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1991 |
|  | Підсумок |  | 17 |  | 110 860,30 | 107 772,42 | 3 087,88 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО