**ПРОЕКТ** № ПС-143

Додаток 3

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентар  ний  номер | Кіль  кість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402136 | 1 | Численні пошкодження трубочок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок, ремонту не підлягає. | 3949,80 | 3949,80 | 0,00 | 1994 |
| 2. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402102 | 1 | Численні пошкодження трубочок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок, ремонту не підлягає. | 6912,37 | 6912,37 | 0,00 | 1984 |
| 3. | Водонагрівач ПВ-14 | 10402111 | 1 | Численні пошкодження трубочок теплообмінника, після ремонту не пройшов гідровипробування у зв’язку з великим зносом трубок, ремонту не підлягає. | 5845,95 | 5846,95 | 0,00 | 1997 |
| 4. | Насос V 1300 (для відкачки з підвалів) | 10404701 | 1 | Коротке замикання обмотки статора, пошкодження ізоляції робочої частини, обрив обмотки в борно, пошкодження герметизації корпуса, ремонту не підлягає. | 874,47 | 874,47 | 0,00 | 2013 |
| 5. | Насос V 1300 (для відкачки з підвалів) | 10404700 | 1 | Коротке замикання обмотки статора, пошкодження ізоляції робочої частини, обрив обмотки в борно, пошкодження герметизації корпуса, ремонту не підлягає. | 778,83 | 778,83 | 0,00 | 2013 |
| 6. | Насос V 1300 (для відкачки з підвалів) | 10404694 | 1 | Коротке замикання обмотки статора, пошкодження ізоляції робочої частини, обрив обмотки в борно, пошкодження герметизації корпуса, ремонту не підлягає. | 939,44 | 939,44 | 0,00 | 2013 |
| 7. | Газогенератор ацетиленовий АСП.14 | 10404705 | 1 | Зношений клапан, непрацюючий манометр, наскрізна корозія баку, ремонту не підлягає. | 1183,01 | 1183,01 | 0,00 | 2013 |
| 8. | Генератор АСП.10 | 10404794 | 1 | Зношений клапан, непрацюючий манометр, наскрізна корозія баку, ремонту не підлягає. | 2750,00 | 2750,00 | 0,00 | 2013 |
| 9. | Дифманометр  ДМ 3583 | 10404044 | 1 | Розбиті гнізда «плюсових» (нижніх) та «мінусових» (верхніх) камер, розгерметизація камер перетворювача, ремонту не підлягає, ремонту не підлягає. | 1540,00 | 1540,00 | 0,00 | 2010 |
|  | Підсумок |  | 9 |  | 24 773,87 | 24 773,87 | 0,00 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО