| Додаток 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | . |  |

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 25.04.2024 № 1578-68-08

Перелік майна, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентар ний номер | Кіль кість | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водонагрівач Garaterm GTN 80 V | 10404906 | 1 | Пошкодження тену нагрівача, пробій ізоляції водонагрівача, тече ємкість, ремонту не підлягає. | 4375,00 | 4375,00 | 0,00 | 2015 |
| 2. | Відбійний молоток | 10403336 | 1 | Механічне пошкодження, коротке замикання колектора якоря та обмотки статора, обрив шпонки редуктора, ремонту не підлягає. | 7294,35 | 7294,35 | 0,00 | 2010 |
| 3. | Електродвигун 4 АМ 225 | 10400931 | 1 | Пошкодження ізоляції обмотки статора, просадка місць підшипників, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників, зсув магнітопровода статора, опір ізоляції не відповідає нормам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ремонту не підлягає. | 393,62 | 393,62 | 0,00 | 1989 |
| 4. | Електродвигун 45 кВт 3000 об/хв | 10400933 | 1 | Пошкодження ізоляції обмотки статора, просадка місць підшипників, розбиті посадочні місця підшипників, зношення шийки валу місць підшипників, зсув магнітопровода статора, опір ізоляції не відповідає нормам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ремонту не підлягає. | 349,76 | 349,76 | 0,00 | 1991 |
| 5. | Насосна станція САМ 88/41 CL | 10403344 | 1 | внутрішня корозія і раковини корпусу насосу, робоче колесо вражене виразковою корозією, має значні пошкодження місць з`єднання з валом, розбиті посадкові місця підшипників, пошкодження ізоляції обмотки статора, опір ізоляції обмотки статора електродвигуна менше норми та не відповідає Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів, ремонту не підлягає. | 1593,33 | 1593,33 | 0,00 | 2010 |
|  | Підсумок |  | 5 |  | 14 006,06 | 14 006,06 | 0,00 |  |

Міський голова 															       Ігор САПОЖКО