Додаток 1

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від 29.02.2024 № 1517-66-08

**Перелік майна, що перебуває на балансі міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва основних  засобів | Інвентарний  номер | Кількість | Причина списання | Первісна вартість  (грн.) | Знос  (грн.) | Залишкова вартість  (грн.) | Рік введення в експлуатацію |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Бойлер з сухим теном Фероллі | 101490048 | 1 | Розгерматизація бака, пробій ізоляції нагрівального елемента та провідника живлення. | 4025,00 | 3622,50 | 402,50 | 2014 |
| 2. | Комп’ютер в зборі (Монітор 19 Asus, клавіатура, миша, системний блок) | 101480002 | 1 | Системний блок: вихід з ладу блока живлення, перегорання контролера широтно – імпульсного модулятора, здуття конденсаторів, вихід з ладу лінійного стабілізатора напруги на материнській платі.  Монітор: помилка інтерфейсної плати.  Клавіатура: обрив жили інтерфейсного кабеля, знос контактів клавіш.  Миша: вийшов з ладу фотодатчик. | 2815,00 | 2815,00 | 0,00 | 2007 |
| 3. | Комп’ютер в зборі (Монітор 19 Asus, клавіатура, миша, системний блок) | 101480003 | 1 | Системний блок: вигорання південного мосту внаслідок відмови слабкої системи живлення, згорів контролер і драйвер крокового двигуна CD ROM.  Монітор: вихід з ладу блоку рядкової розгортки.  Клавіатура: механічні пошкодження декількох клавіш, обрив жили інтерфейсного кабеля клавіатури.  Мишка: програмний забій контролера миші. | 2815,00 | 2815,00 | 0,00 | 2007 |
|  | Підсумок |  | 3 |  | 9655,00 | 9252,50 | 402,50 |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО