**ПРОЕКТ** № ПВ-160

Додаток 3

додатку 1 рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Технічна характеристика багатоквартирних будинків об'єкта конкурсу №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Місцезнаходження будинків Броварського району Київської області (місто/село, вулиця, номер будинку) | Кількість | Рік введення в експлуатацію будинку | Площа (м кв.) | Матеріали | Капітальний ремонт |
|
|  поверхів |  квартир |  нежитлових приміщень |  під`їздів |  ліфтів | загальна площа будинку | загальна площа квартир та нежитлових приміщень | покрівлі | горища | підвалу | сходових кліток | фундаменту | стін | покрівлі | оголовка димовентиляційного каналу | рік проведення  | склад та характер робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | вул. Чорних Запорожців, 74м. Бровари, Броварського району Київської області | 19 | 138 | 3 | 2 | 4 | 2007 | 14304,1 | 12109,1 | 787,20 | 697,2 | 672,10 | 2512,6 | З паль | цегляні | руберойд | цегла |  |  |

**Технічна характеристика багатоквартирних будинків об'єкта конкурсу №2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Місцезнаходження будинків Броварського району Київської області (місто/село, вулиця, номер будинку) | Кількість | Рік введення в експлуатацію будинку | Площа (м кв.) | Матеріали | Капітальний ремонт |
|  поверхів |  квартир |  нежитлових приміщень |  під`їздів |  ліфтів | загальна площа будинку | загальна площа квартир та нежитлових приміщень | покрівлі | горища | підвалу | сходових кліток  | фундаменту | стін | покрівлі | оголовка димовентиляційного каналу | рік проведення  | склад та характер робіт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | вул. Грушевського Михайла, 7м. Бровари, Броварського району Київської області | 14-19 | 376 | 32 | 5 | 10 | 2007 | 30015,3 | 23778,4 | 1312 | - | - | 4590,3 | сваї | бетонмонолітгазоблок | рубероїд | оцинковка |   | - |

Міський голова Ігор САПОЖКО