Додаток 3 до рішення

Броварської міської   ради

від 23.03.2017 р.№ 511-26-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар- ний номер | Причина списання | Первіс-на вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залиш-кова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Насос Wilo TOP-Z 40/7 | 10404729 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 10260,00 | 4810,23 | 5449,77 | 2010 |
| 2 | Насос OMEGA | 10404782 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 3793,86 | 2023,89 | 1769,97 | 2011 |
| 3 | Насос Wilo циркуляційний | 10404788 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 2417,51 | 1289,64 | 1127,87 | 2010 |
| 4 | Насос Wilo TOP-Z 25/6 | 10404799 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора,ремонту не підлягає | 3634,00 | 1821,25 | 1812,75 | 2010 |
| 5 | Насос циркуляційний | 10311691 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1973 |
| 6 | Рециркуляційний насос | 10311631 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1990 |
| 7 | Насос Wilo багатоступневий | 10404736 | Пошкоджено рубашку ротора, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає | 186,63 | 111,96 | 74,67 | 2007 |
| 8 | Насос циркуляційний котловий | 10403144 | Розбиті посадочні місця підшипників, пошкодження ізоляції обмотки статора | 11312,79 | 7937,01 | 3375,78 | 2008 |
| 9 | Обчислювач 602 | 10405034 | Викрадений,лист Броварського відділу поліції ГУНПУ в Коївській обл.. від 18.01.2017 №797/109/1003/01-17 | 7420,00 | 535,86 | 6884,14 | 2015 |
| 10 | Електростанція LX-4000 | 10404537 | Знаходиться в неробочому стані, проведення ремонту недоцільно, так як вартість ремонтних робіт комплектуючих, що підлягають заміні перевищує 90% вартості нового інструменту | 642,49 | 642,49 | 0,00 | 2001 |
|  | Всього: | - | - | 39667,30 | 19172,35 | 20494,95 | - |

Міський голова                                                          І.В. Сапожко