Додаток 2

Рішення Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

від 21.12.2023 № 1408-61-08

**Перелік майна, яке безоплатно приймається в комунальну власність Броварської міської територіальної громади та передається**

**на баланс комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»**

**від Міжнародної організації з міграції:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Кількість | Ціна  (грн.) | Вартість, грн.Вартість, грн.Сума( грн.) |
| 1 | Mechanical filter 50m3/h, plastic, semiautomatic, 100mm, 3 inches/ Механічний фільтр 50м3/год, пластиковий, напівавтоматичний, 100 мкм, 3 дюйми | 1 | 42 550,00 | 42 550,00 |
| 2 | Water softening installation SWG SF-5/2472/Установка пом’якшеннях води SWG SF-5/2472 | 1 | 839 900,00 | 839 900,00 |
| 3 | Normally Closed Solenoid Valve 8617 (1-1/4 inch, 220V, bronze bimetal)/ Нормально закритий електромагнітний клапан 8617 (1-1/4 дюйми, 220В, бронзовий біметал) | 1 | 8 510,00 | 8 510,00 |
| 4 | Proportional dosing station SWG-DS-135/ Станція пропорційного дозування SWG-DS-135 | 1 | 61 975,00 | 61 975,00 |
| 5 | LOWARA water supply pumping station as a whole, taking into account 3 -hnerzh pumps with 3 frequency converters of the ABB plant in the cabinet Operating point of the station 40 m3/h 50m (cut 2rb+1)/ Насосна станція водопостачання LOWARA в зборі з урахуванням 3-х нержавіючих насосів з 3-ма частотниками заводу АВВ у шафі. Робоча точка станції 40м3/год 50м (зріз2рб+1) | 1 | 284 160,00 | 284 160,00 |
| 6 | LOWARA water supply pumping station as a whole, taking into account 3 -hnerzh pumps with 3 frequency converters of the ABB plant in the cabinet Operating point of the station 40 m3/h 35m (section 2rb+1)/ Насосна станція водопостачання LOWARA в зборі з урахуванням 3-х нержав. насосів з 3-ма частотниками заводу АВВ у шафі. Робоча точка станції 40м3/год 35м (зріз2рб+1) | 1 | 281 200,00 | 281 200,00 |
| 7 | Vertical capacity of 20.000l/Вертикальна ємність 20.000л | 2 | 216 450,00 | 432 900,00 |
| 8 | Smart Clean 204 complex reagent for corrosion prevention/ Комплексний реагент Smart Clean 204 для запобігання корозії | 290 | 136,90 | 39 701,00 |
| 9 | Salt tablets for regeneration and softening of parameters (25kg bag)/ Сольові таблетки для регенерації пом»якшення параметрів (мішки 25 кг) | 15 | 703,00 | 10 545,00 |
| 10 | Pipelines and shut-off and regulating fitting/ Трубопроводи і запірно-регулююча арматура | 1 | 311 651,00 | 311 651,00 |
|  | Підсумок | 314 |  | 2 313 092,00 |

Міський голова Ігор САПОЖКО