Додаток  1
до рішення 

                                                                                         Броварської міської ради









        від 15 серпня 2017 року

                                                                                № 619-31-07
Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:
	№

п/п
	Назва основного засобу
	Інвентар- ний

номер
	Причина

списання
	Первіс-на

вартість

(грн.)
	Сума

зносу
(грн.)
	Залиш-кова вартість

(грн.)
	Рік вводу в експлуатацію

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Насос Wilo  TOP-Z 40/7
	10404795
	Пошкодження рубашки ротора, ізоляції  робочої частини, обрив обмотки статора, ремонту не підлягає
	10260,00
	6634,80
	3625,20
	2013

	2
	Клапан зворотній 19 (на мережевому насосі)
	10402841
	Зношення двох втулок та двох осей, поверхонь прилягання тарілки і корпусу, деформація осей тарілок і тарілки. Ремонту не підлягає
	3936,46
	3936,46
	0,00
	1980

	3
	Теплова мережа на гаряче водопостачання по вул. Олімпійська,6
(343 м.п.)
	10310223
	Часткова ліквідація, теплова мережа знаходиться в аварійному стані, в багатьох місцях побита корозією, не використовується в господарській діяльності підприємства
	58300,00
	37794,74
	20505,26
	1998

	4
	Насос ГНОМ 100-25
	10404515
	Нижня частина насоса улитка зтерта піском, згоріла електрообмотка, ремонту не підлягає
	2805,49
	2512,45
	293,04
	2003

	
	Всього:
	-
	-
	75301,95
	50878,45
	24423,50
	-


Міський голова                                                                           І.В. Сапожко

