Додаток

до рішення

Броварської міської ради

від 21.12.2017 р. № 770-36-07

П Р О Г Р А М А

енергозбереження (підвищення енергоефективності)

міста Бровари на 2017 – 2020 роки

м. Бровари

2017

ЗМІСТ

Стор.

| І. Загальні положення. | 3 |
| --- | --- |
| ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма. | 4 |
| ІІІ. Визначення мети Програми. | 10 |
| ІV. Перелік показників за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми. | 11 |
| V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми. | 11 |
| 5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми. | 13 |
| VI. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники. | 14 |
| 6.1. Енергоефективні заходи в житлово-комунальному господарстві міста. | 14 |
| 6.2. Енергоефективні заходи в бюджетній сфері міста. | 15 |
| VIІ. Очікувані результати виконання Програми | 16 |
| VIII Координація та контроль за ходом виконання Програми. | 16 |
| Додаток 1. Паспорт Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) міста Бровари на 2017 – 2020 роки. | 17 |
| Додаток 2. Напрями діяльності та заходи Програми | 19 |

І. Загальні положення

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) міста Бровари на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні види палива», «Про альтернативні джерела енергії», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»; розпоряджень Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», від 01.10.2014 № 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року», від 16.10.2014       № 1014-р «Про затвердження плану коротко - та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до          2017 року», від 25.11.2015 № 1228-р «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року», від 24.07.2013 № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», від 13.07.2016 № 489-р «Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності)»; постанов Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», від 17.10.2011 № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.06.2016 № 159 «Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.2-39:2016 "Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель"; рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VII «Про затвердження Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017 – 2020 роки»; наказу Держаного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 29.04.2016 № 125 «Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами», яким затверджено національні стандарти України: ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення; ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова; ДСТУ ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова.

Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві міста, на зниження енергоємності виробництва одиниці продукції виконаних робіт та наданих послуг підприємствами усіх форм власності, шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сферах бюджетній та житлово-комунального господарства.

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в удосконаленні адміністративних та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню.

Програма сприяє координації дій місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів Броварської міської ради, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій всіх форм власності у розв’язанні проблем оптимізації обсягів споживання енергоресурсів.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

За останні роки для України питання підвищення ефективності енерговикористання, реалізації політики енергоспоживання, створення й удосконалення енергоринку та підвищення ефективності функціонування енергетики в цілому набули особливої актуальності і безпосередньо пов’язані з енергобезпекою країни.

Саме тому, енергозбереження на державному рівні визнано одним із пріоритетів економічної політики держави. В умовах залежності економіки України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденції зростання цін на енергоносії їх ефективне використання стало нагальною потребою.

Із середини 70-х років минулого століття у світі активно впроваджуються заходи з енергозбереження, а в Україні, наразі, споживання енергоресурсів у 3-4 рази вище ніж у Європі, зокрема:

- нормативні максимальні теплові витрати в Європі біля                         45 кВт•год/(м²•рік), в Україні – 57 кВт•год/(м²•рік);

- нормативне споживання теплової енергії в Європі                                20-55 кВт• год/(м²•рік), в Україні – 180-310 кВт•год/(м²•рік).

Середнє питоме споживання теплової енергії будівель в Україні в          2 рази вище ніж у країнах Європейського Союзу та становить близько         175 кВт•год/(м²•рік), аналогічний показник країн Європейського Союзу є на рівні 86 кВт•год/(м²•рік).

Проблема неефективного використання енергоресурсів присутня в усіх секторах економіки держави, також у бюджетній сфері та у житлово-комунальному господарстві міста. Довгий термін експлуатації призвів до зношеності котельного та технологічного обладнання, що використовується для теплопостачання. Це, в свою чергу, призвело до надмірних витрат паливно-енергетичних ресурсів, понад нормованих втрат енергії, а отже – до підвищення тарифів та збільшення витрат населення на закупівлю комунальних послуг. Як наслідок, перевитрати паливно-енергетичних ресурсів призвели до збільшення бюджетних видатків та значного підвищення вартості житлово-комунальних послуг.

Особливо гострою є проблема енергозбереження для бюджетних організацій. З одного боку, це обумовлено соціальним значенням цих об'єктів, з іншого боку, наявністю морально застарілого, низько ефективного котельного обладнання та відсутності реалізації енергозберігаючих заходів, що в свою чергу є одними з основних причин дефіциту коштів у бюджетах усіх рівнів.

Відсутність системного аналізу та контролю за режимами електро -, тепло - та водоспоживання об'єктів не дає змогу точніше прорахувати ефект від впровадження енергозберігаючих заходів.

Обмеження міського бюджету не дозволяє в повній мірі налагодити системну роботу місцевих органів влади в напрямку підвищення енергоефективності будівель бюджетного сектору (шкіл, лікарень, адміністративних будівель тощо), що призводить до того, що дана категорія споживачів використовує для своїх потреб стабільно високі обсяги теплової енергії (більше 30 % якої втрачається), часто не створюючи при цьому належних умов для відвідувачів.

Основною складовою низької енергетичної ефективності інженерних мереж і систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, гарячої та холодної води у споживачів комунальних послуг, які проживають в багатоквартирних житлових будинках. Фізична та моральна зношеність конструкцій та внутрішніх систем житлових будівель стала головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності і безпечності умов проживання споживачів.

Переважна частина житлового фонду міста побудована в 50-80 роках минулого століття, яка не відповідає сучасним вимогам енергозаощадження, відповідно у цих будівлях низький рівень енергозбереження.

За оцінками вітчизняних експертів втрати теплової енергії будинком, а також потенціал енергозбереження сьогодні має такий розподіл:

зовнішні стіни – 40 % (потенціал економії – 70 %);

вікна, двері – 25 % (потенціал економії – 50 %);

вентиляція – 15 % (потенціал економії – 65 %);

гаряча вода – 10 % (потенціал економії – 30 %);

дах, підлога – 8 % (потенціал економії – 50 %);

трубопроводи, арматура – 2 % (потенціал економії – 35 %).

| Щорічне споживання теплової енергії по м. Бровари |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 Гкал | 2014 Гкал | 2015 Гкал | 2016 Гкал | Економія |
| Житловий фонд | 174966,0 | 160619,0 | 155657,0 | 95788,0 | 45,25% |
| Бюджетні організації | 22116,0 | 15687,0 | 12638,0 | 7989,0 | 63,88% |

З огляду на дані, основне споживання енергоносіїв в житловому секторі пов'язане з опаленням будинку з причини теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції. До економії витрат ресурсів і зниження тепловтрат, у першу чергу слід віднести енергозбереження у споживачів, в системах теплопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вирішення цих заходів пов’язане з проведенням термомодернізації будинків через утеплення зовнішніх стін, горищ, дахів тощо, а також заміну на більш енергоефективні вікон і дверей; збільшення корисного використання енергії за рахунок застосування рекуператорів, терморегуляторів, теплових насосів та інших новітніх енергозберігаючих технологій. Впровадження заходів з термомодернізації буде сприяти збільшенню строку служби будівель житлового сектору міста.

Вирішення порушених проблемних питань потребує значних інвестицій. Однак, на сьогоднішній день в державному та місцевому бюджетах такого інвестиційного ресурсу недостатньо, а енергетичний ринок, який дозволяв би інвестувати в енергоефективні проекти приватному капіталу та запроваджувати механізм фінансування заходів з енергозбереження третьою стороною, не розвинений.

Як один із варіантів вирішення проблемних питань щодо заходів з енергоефективності та енергозбереження для бюджетних організацій – це укладання енергосервісних договорів (контрактів). Цими договорами в бюджетних установах міста буде впроваджуватися комплекс технічних та організаційних енергоефективних заходів за рахунок виконавця енергосервісу. Після виконання цих заходів результатом повинна бути економія коштів. Заощаджені кошти спрямовуються в рахунок оплати послуг виконавця енергосервісу та на реалізацію заходів з енергозбереження.

На сьогодні в місті відсутні такі енергосервісні контракти.

З метою визначення орієнтовного потенціалу економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів по освітніх закладах міста, головним спеціалістом з енергетичного менеджменту спільно з управлінням житлово-комунального господарства було проведено частковий комплексний аналіз стану енергоспоживання по освітніх закладах за 2015-2016 роки.               Було здійснено:

- аналіз динаміки та тенденцій у споживанні енергетичних ресурсів по закладах освіти;

- визначення рівня питомого споживання енергетичних ресурсів будівлями закладів освіти;

- виявлення можливих резервів економії енергетичних ресурсів та відповідно бюджетних коштів на їх оплату.

Об’єктами аналізу стали 32 будівлі закладів освіти (в тому числі          22 дошкільних навчальних закладів та 10 загальноосвітніх навчальних закладів), розташованих на території міста.

На основі аналізу гіпотетична сума потенціалу економії бюджетних коштів за рахунок приведення споживання енергоресурсів до нормативного по відповідній групі установ, що приймали участь в аналізі, складає:

| Назва | Теплова енергія | Природний газ | Електро-енергія | Холодна вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкільні навчальні заклади | 1 062,3 | 221,9 | 443,7 | 148,4 |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 568,7 |  | 346,6 | 31,7 |
| Разом: | 1 631,0 | 221,9 | 790,3 | 180,1 |

У 2014 році почала діяти Програма переведення у 2014-2017 роках котелень бюджетних установ міста Бровари на альтернативні види палива. Виконання Програми дає можливість значно скоротити споживання природного газу установами бюджетної сфери міста Бровари шляхом дообладнання діючих котелень твердопаливними котлами, що працюють на паливі місцевого походження, а також шляхом будівництва нових котелень на твердому паливі. В рамках цієї Програми в місті на теперішній час збудовано за інвесторські кошти вісім котелень на альтернативних видах палива (вугілля, деревне паливо), які протягом 2016 року генерували 20427,08 Гкал теплової енергії для бюджетних установ і організацій та 1583,61 Гкал теплової енергії для інших споживачів. Загальна вартість виробленої теплової енергії з альтернативних видів палива у 2016 році склала 28169,83 тис. грн.

У 2015 році почала діяти Програма енергозбереження в навчальних закладах міста Бровари на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради від 21.05.2015 № 1468-54-06.

В рамках цієї Програми у 2015 році здійснено:

- утеплення фасаду Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 за кошти обласного бюджету,

- у 2016-2017 роках – Броварської СШ І-ІІІ ступенів № 7 (співфінансування – 4 979,347 тис. грн., з них 3983,49 тис. грн. – обласний бюджет та 497,93 тис. грн. – міський бюджет).

- протягом 2016-2017 років здійснюються капітальні ремонти віконних прорізів у навчальних закладах міста.

- у 2016 році на ці роботи використано 7 085,135 тис. грн., у 2017 році заплановано 9 787,64 тис. грн. Усі вікна за своїми характеристиками є енергозберігаючими.

- у 2017-2018 роках заплановано реконструкцію комплексу будівель з утепленням фасаду Броварської СШ І-ІІІ ступенів № 5 (у 2017 році виконано проектні роботи – 198,874 тис. грн.).

- у 2017 році виділено кошти та проектні роботи по утепленню фасаду Броварських ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та № 3 (по 200,0 тис. грн.), кошти на часткове утеплення фасаду Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1              (780,0 тис. грн.), кошти на капітальний ремонт фасадів з утепленням ДНЗ «Віночок» (400,0 тис. грн.), ДНЗ «Теремки» (200,0 тис. грн.), ДНЗ «Ялинка» (1 078,3 тис. грн.), ДНЗ «Золотий ключик» (200,0 тис. грн.).

- у 2016 році у Броварській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 здійснено заміну ламп розжарювання на енергоефективні (250 шт. – 199,995 тис. грн.).

Наприкінці 2016 року рішенням Броварської міської ради від 22.12.2016 № 429-23-07 затверджена Програма капітального ремонту, утримання об’єктів житлового фонду та благоустрою міста Бровари на    2017-2021 роки.

В рамках цієї Програми проводяться капітальні ремонти шатрових дахів, м’яких покрівель, утеплення фасадів, герметизація швів об’єктів житлового фонду міста.

Для ефективної реалізації Державної програми енергоефективності та енергозбереження рішенням Броварської міської ради від 04.08.2016       №255-17-07 затверджена Програма відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово – будівельним кооперативам на впровадження енергозберігаючих проектів в житлово – комунальному господарстві, на 2016-2020 роки у місті Бровари. Згідно вищезазначеної Програми, підписані Генеральні договори про співробітництво з ПАТ АБ УКРГАЗБАНК №219/17 від 24.07.2017 та                з ПАТ "Державний ощадний банк України" від 14.06.2017 №145.

Враховуючи зацікавленість споживачів до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в своїх оселях, необхідно надати підтримку шляхом здешевлення кредитних ресурсів, які залучаються населенням, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативами на зазначені цілі. Кінцева мета енергоефективної політики у житлово-комунальному господарстві – скорочення витрат енергоносіїв на забезпечення нормативних вимог щодо створення мікроклімату в житлових будинках.

ІІІ. Визначення мети Програми

Головна мета Програми:

- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві;

- скорочення видатків бюджетних коштів та коштів громадян на оплату енергоресурсів;

- збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію;

Завдання Програми:

- впровадження системи енергетичного менеджменту, моніторингу енергоспоживання, розробка енергетичних бюджетів, аналіз існуючих показників, як основи складання нових бюджетів, розроблення енергетичної політики, планування нових енергозберігаючих заходів згідно вимог серії стандартів ISO50001;

- визначення реального енергетичного балансу міста шляхом проведення енергетичного обстеження/аудиту об’єктів, який покаже реальний потенціал економії енергетичних ресурсів (потенціал енергозбереження);

- створення платформи навчально-освітнього забезпечення, інформаційно-консультаційної підтримки у сфері енергоефективності та екологічної безпеки;

- підвищення якості енергетичних послуг, оптимізація структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії;

- формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології та матеріали, в тому числі, застосування стандарту «пасивний будинок», який є дійсно енергоефективним, створює комфортні умови для проживання, водночас є економічним і спричиняє мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище;

Мета Програми досягається за рахунок реалізації енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві, бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі.

Економічний механізм програми базується на зацікавленості підприємств, установ та організацій, а також громадян у скороченні витрат на утримання, експлуатацію житла та соціальної інфраструктури.

ІV. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка

досягнення мети Програми.

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, у тому числі:

- зменшення до 2020 року рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів до 30-50%;

- скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями та установами щорічно в середньому на 5-10%.

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми.

Визначення шляхів розв’язання проблем енергоефективності міста базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- впровадження новітніх технологій виробництва та споживання енергетичних ресурсів, а також технологій, що передбачають використання енергозберігаючих та енергоефективних матеріалів та обладнання;

- розвитку альтернативної енергетики;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу, зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин;

- популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення муніципальних центрів інформування громадськості;

Крім того, в найближчій перспективі міська влада має наміри стати підписантом Угоди мерів.

Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом у 2008 році, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях.

Участь у якості підписанта Угоди мерів дає можливість:

- отримувати допомогу в намаганні забезпечити екологічно, соціально та економічно стабільне середовище для місцевих громад (доступні енергетичні послуги, створення робочих місць, здоровіше довкілля, тощо);

- користуватися перевагами інституційного схвалення та підтримки   (від ЄС, а також установ у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Центральній Азії);

Враховуючи можливості залучення додаткових інвестицій в енергоефективність та енергозбереження, необхідно передбачити у місцевому бюджеті видатки на підвищення енергоефективності у бюджетній, житловій сфері, комунальному секторі, реконструкцію вуличного освітлення, мереж тепло -, водопостачання.

Засоби розв’язання проблеми повинні передбачати заходи наступного характеру:

організаційного забезпечення;

нормативно-правового забезпечення;

фінансового забезпечення;

технічного (технологічного) забезпечення.

Організаційне забезпечення передбачає координацію роботи структурних підрозділів Броварської міської ради, структурних підрозділів виконавчого комітету Броварської міської ради, комунальних підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, пов’язаних з виконанням заходів Програми, а також коригування передбачених цією програмою основних заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Оперативне керування за ходом виконання Програми здійснює профільний заступник міського голови.

Узагальнення результатів здійснює головний спеціаліст з енергетичного менеджменту виконавчого комітету Броварської міської ради та управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради.

Нормативно-правове забезпечення здійснюється шляхом забезпечення дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері енергозбереження під час реалізації заходів Програми.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ і організацій, не бюджетних джерел фінансування, запланованих на реалізацію заходів з енергоефективності, що надані при формуванні практичної частини Програми.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок модернізації або заміни наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, підвищення енергоефективності виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення витрат та втрат паливно-енергетичних ресурсів.

5.1.Обсяги та джерела фінансування Програми.

Джерела фінансування Програми:

- кошти державного бюджету;

- кошти обласного бюджету;

- кошти місцевого бюджету;

- кошти підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування  в установленому порядку;

- гранти, кредити, благодійні внески, інвестиції, кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;

- кредити вітчизняних та зарубіжних комерційних банків;

- інші залучені кошти, не заборонені чинним законодавством України.

Дані щодо обсягів коштів, які плануються на реалізацію заходів, передбачених Програмою впродовж 2017-2020 років, наведено в Додатку 2 до Програми.

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом           2017- 2020 років.

Визначення джерел і напрямів фінансового забезпечення виконання завдань, передбачених у заходах Програми, буде визначатись та уточнюватись при формуванні та затвердженні місцевого бюджету.

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись через головних розпорядників коштів, відповідно до затверджених ними програм.

Напрями діяльності та заходи Програми можуть коригуватися щороку, у разі необхідності – протягом бюджетного року вносяться відповідні зміни.

Не профінансовані об’єкти переносяться на наступний рік.

VI. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми

та результативні показники.

В сучасних складних соціально-економічних умовах, у зв’язку зі стрімким ростом цін на енергоносії для всіх категорій споживачів, підвищення енергоефективності виробництва, транспортування і споживання паливно-енергетичних ресурсів всіма категоріями споживачів за рахунок широкого впровадження заходів з енерго - та ресурсозбереження є стратегічною лінією подальшого сталого соціально-економічного розвитку та добробуту населення міста Бровари.

6.1. Енергоефективні заходи в житлово-комунальному

господарстві міста.

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в галузі, визначені:

- у водопровідно-каналізаційному господарстві – впровадження енерго - зберігаючих технологій на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства шляхом заміни енергоємного обладнання на каналізаційних та водопровідних станціях, каналізаційних очисних спорудах, станціях підйому води, впровадження  автоматизації і єдиного контролю всіх процесів роботи водоканалу;

- у теплоенергетиці – технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій, а саме заміна малоефективних, морально застарілих котлів на нові сучасні з ККД не менше 92-95 % (газ на газ), модернізація існуючих теплових пунктів (індивідуальних та центральних) з метою оптимізації схеми централізованої підготовки побутової гарячої води, впровадження індивідуальних теплових пунктів з переходом на двотрубну систему, переведення газових котелень на альтернативні (місцеві) види палива, в т.ч. біомаса (пелети, дрова, щепа), вугілля, електроенергія тощо, реконструкція або заміна теплових мереж із застосуванням попередньо ізольованих труб та нових типів запірної арматури з високими показниками експлуатаційної надійності, впровадження сучасних методів антикорозійного захисту теплових мереж, ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів, автоматики та регулюючого обладнання, забезпечення дотримання регламентних робіт з хімводопідготовки задля попередження передчасного зносу технічного обладнання, зниження питомих витрат палива та електроенергії за рахунок оптимізації схеми роботи обладнання (котлів із зниженими у теперішній час обсягами навантаження); впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами вироблення та транспортування споживачам теплової енергії;

- у зовнішньому освітленні – реконструкція систем вуличного освітлення, заміна ламп розжарювання на енергоефективні, створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електроенергії;

- у житловому господарстві – визначення та запровадження здійснення заходів із забезпечення облікованого, регульованого та ощадливого споживання енергії у житлових будинках шляхом застосування нових підходів до реалізації державної політики щодо фінансування заходів з енергоефективності із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та донорів. Підвищення енергоефективності та енергозбереження наявного житлового фонду, реалізація проектів комплексної термомодернізації житлових будинків.

6.2. Енергоефективні заходи в бюджетній сфері міста

Для бюджетних установ та організацій до енергозберігаючих належать заходи, спрямовані на скорочення енергоспоживання, а саме:

термомодернізація зовнішніх огороджувальних конструкцій (стін, вікон і дверей, горищ, підвалів);

капітальний ремонт шатрових дахів та м’яких покрівель з утепленням;

модернізація (заміна) систем опалення та гарячого водопостачання;

переведення опалювальних систем на використання альтернативних чи місцевих видів палива;

модернізація систем освітлення з використанням енергоощадних приладів освітлення;

впровадження локального та індивідуального опалення, що виключає втрати в тепломережах.

23.07.2017 року набув чинності Закон України «Про енергетичну ефективність будівель». Даний Закон визначає порядок проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання бюджетної сфери з визначенням потенціалу енергозбереження, енергетичного балансу будівель, обсягу робіт, розміру необхідних інвестицій, об’єктів та пріоритетних заходів з енергозбереження з визначенням потенціалу економії енергоресурсів та розрахунком термінів їх окупності.

З метою заощадження електричної енергії бюджетними закладами необхідно розробити раціональні заходи економії електроенергії та реальних лімітів на її споживання.

VIІ. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті реалізації Програми очікується:

- зменшення до 2020 року рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів до     30-50%;

- доведення частки відновлюваних джерел енергії до 20%;

- забезпечення економії обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями та установами за рахунок запровадження відповідних заходів та проектів на 12-15 % від базового;

- підвищення комфортності умов проживання в житлових будинках та зменшення витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг, інвестування ними в енергоефективність власного житла та покращення енергетичних характеристик житлового фонду;

- зменшення витрат державного бюджету на фінансування субсидій та пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг;

- залучення великомасштабного зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Оперативне керування та контроль за ходом виконання Програми здійснює профільний заступник міського голови.

Узагальнення результатів здійснює головний спеціаліст з енергетичного менеджменту виконавчого комітету Броварської міської ради та управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради.

Міський голова								І.В.Сапожко

Додаток 1

до Програми енергозбереження

(підвищення енергоефективності)

міста Бровари на 2017-2020 роки

від 21.12.2017 р. № 770-36-07

- ПАСПОРТ

- Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності)

- міста Бровари на 2017 - 2020 роки

- (Програма спрямована на ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в бюджетній сфері

- та житлово-комунальному господарстві міста)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Міський голова І.В. Сапожко |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження Міського голови від 20.07.2017 № 161-ОД «Про створення робочої групи з розробки проекту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) на 2017-2020 роки» |
| 3. | Розробник програми | Робоча група з розробки проекту Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) на 2017-2020 роки |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет БМР Управління соціального захисту населення Управління освіти та науки Відділ культури Відділ молоді та спорту Броварська ЦРЛ ФОЗ «Плавальний басейн «Купава» КП «Оздоровчо-реабілітаційний центр» КП «Броваритепловодоенергія» КП «Бровари-Благоустрій» КЗ БМР «БМЦ ПМСД» Управління житлово-комунального господарства Відділ капітального будівництва |
| 5. | Термін реалізації програми | 2017-2020 роки |
| 5.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | В один етап |
| 6. | Можливі джерела фінансування | Кошти державного бюджету Кошти обласного бюджету Кошти місцевого бюджету Власні кошти організацій/установ Кошти кредитних установ Гранти тощо Інші джерела |

Міський голова								І.В.Сапожко

| Додаток 2 до Програми енергозбереження (підвищення енергоефективності) міста Бровари на 2017-2020 роки від 21.12.2017 р. № 770-36-07 Заходи з енергозбереження (підвищення енергоефективності) та фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напрямку діяльності (приорітетні завдання) | Перелік заходів з енергозбереження (підвищення енергоефективності) | Термін виконання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  | Орієнтовна потреба у коштах з місцевого бюджету, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | обласний бюджет |  | інші джерела |  |  | Разом |  | 2017 рік |  | 2018 рік | 2019 рік |  | 2020 рік |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 1. | Проведення енергетичних аудитів об'єктів енергоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведення енергетичних аудитів в навчальних закладах міста, в закладах культури, спорту, охорони злоров'я, соціального захисту населення, в адміністративних будівлях, в будівлях комунальних підприємств | 2018-2020 | Управління, відділи, комунальні підприємства |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | Визначення потенціалу енергозбереження, економії енергоресурсів, енергетичного балансу будівлі, обсягу робіт, розміру необхідних інвестицій та розрахунок термінів їх окупності |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Гімназії ім. Олійника | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2800 |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Теремок" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2200 |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Теремки" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Трембіта" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Ластівка" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗОШ № 2 | 2018-2020 |  | ВКБ, Управління освіти та науки | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 3000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗОШ № 9 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ЗОШ № 6 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2.9. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Катюша" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 2.10. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням БСШ № 7 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 1200 | 5800 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Золота рибка" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2.12. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Червоні вітрила" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 2.13. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням ДНЗ "Ромашка" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 2.14. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням хірургічного корпусу Броварської ЦРЛ загальною площею 2778 м2 | 2017 | Броварська центральна районна лікарня |  | 1416,1 |  |  |  |  |  | 1416,1 |  | 1416,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням центру «Дитяча лікарня» загальною площею 2502 м2 | 2018 | Броварська центральна районна лікарня |  | 1498 |  |  |  |  |  | 1498 |  |  |  | 1498 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2.16. |  | Утеплення покрівлі КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" загальною площею 1560м2 | 2018 | ВКБ, КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" |  | 673 |  |  |  |  |  | 673 |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням залу боксу відділу молоді та спорту загальною площею 325м2 | 2018-2020 | ВКБ, Відділ молоді та спорту |  | 390 |  |  |  |  |  | 390 |  |  |  | 390 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням СК "Світлотехнік" відділу молоді та спорту загальною площею 1200м2 | 2019-2020 | ВКБ, Відділ молоді та спорту |  | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю загальною площею 900м2 | 2018 | ВКБ, Управління соціального захисту населення |  | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Міського територіального центру соціального обслуговування населення загальною площею 340м2 | 2018 | ВКБ, Управління соціального захисту населення |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2.21. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням школи мистецтв загальною площею 1020,83м2 | 2017 | Відділ культури |  | 541,219 |  |  |  |  |  | 541,219 |  | 541,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Міського культурного центру загальною площею 350 м2 | 2017 | Міський культурний центр |  | 133,634 |  |  |  |  |  | 133,634 |  | 133,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Гагаріна, 16 , площа даху - 1315 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 1625 |  |  |  |  |  | 1625 |  | 1625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Короленка, 49, площа даху – 970 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 1210 |  |  |  |  |  | 1210 |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Київська, 310, площа даху – 1222 м2 | 2018 | УЖКГ |  | 1495 |  |  |  |  |  | 1495 |  |  |  | 1495 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Лагунової М., 1, площа даху – 1203 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 1495 |  |  |  |  |  | 1495 |  | 1495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Онікієнка Олега,73, площа даху – 600 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 865 |  |  |  |  |  | 865 |  | 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2.28. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Київська, 300, площа даху – 1200м2 | 2017 | УЖКГ |  | 1495 |  |  |  |  |  | 1495 |  | 1495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. |  | Капітальний ремонт шатрового даху по вул. Металургів, 3 | 2018 | УЖКГ |  | 830 |  |  |  |  |  | 830 |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Гагаріна, 1 , площа покрівлі – 700 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 260 |  |  |  |  |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Лагунової Марії, 10 А (1,2 під.), площа покрівлі – 600 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Короленка, 68 Б (3, 4 під’їзд), площа покрівлі – 600 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Короленка, 68 А (1, 2 під’їзд), площа покрівлі – 600 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 180 |  |  |  |  |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по бульв. Незалежності, 16 А, площа покрівлі – 900 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 360 |  |  |  |  |  | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 2.35. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Гагаріна, 27 (1,2 під), площа покрівлі – 600 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 560 |  |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Грушевського, 17 (2,3,4 під.), площа покрівлі –900 м2 | 2017 | УЖКГ |  | 255 |  |  |  |  |  | 255 |  | 255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по вул. Гагаріна, 5 Б (ОСББ «Зоря») | 2018 | УЖКГ |  | 158 |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. |  | Капітальний ремонт м'якої покрівлі по бульв. Незалежності, 12 В (ОСББ «Незалежності, 12 В») | 2018 | УЖКГ |  | 253 |  |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. |  | Реконструкція шатрового даху по вул. Білодубравна, 14 | 2018 | УЖКГ |  | 1700 |  |  |  |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40. |  | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі виробничої бази, загальною площею 1800 м2 | 2018-2020 | ВКБ, КП "Бровари-Благоустрій" |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 61253 |  |  |  |  |  | 61253 |  | 10756 |  | 23497 | 16000 |  | 11000 |  |  |  |  |
| 3. | Заміна, установка та капітальний ремонт енергозберігаючих вікон і дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 602 м2 ЗОШ № 3 | 2017 | Управління освіти та науки |  | 1400 |  |  |  |  |  | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 430 м2 БСШ № 7 | 2017 | Управління освіти та науки |  | 1027 |  |  |  |  |  | 1027 |  | 1027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 398 м2 БНВК | 2017 | Управління освіти та науки |  | 928 |  |  |  |  |  | 928 |  | 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 1508 м2 ЗОШ № 9 | 2017 | Управління освіти та науки |  | 3470 |  |  |  |  |  | 3470 |  | 3470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 712 м2 ЗОШ № 10 | 2017 | Управління освіти та науки |  | 1650 |  |  |  |  |  | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 70 м2 ДНЗ "Лісова казка" (1 черга) | 2017 | Управління освіти та науки |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.7. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон загальною площею 173 м2 ДНЗ "Лісова казка" (2 черга) | 2017 | Управління освіти та науки |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в БНВО | 2017 | Управління освіти та науки |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в ДНЗ "Трембіта" | 2018 | Управління освіти та науки |  | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в хірургічному корпусі Броварської ЦРЛ загальною площею 591 м2 | 2017 | Броварська центральна районна лікарня |  |  | 1535,84 |  |  |  |  | 1535,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в терапевтичному корпусі Броварської ЦРЛ загальною площею 808 м2 | 2018 | Броварська центральна районна лікарня |  |  | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в адміністративному корпусі Броварської ЦРЛ загальною площею 146 м2 | 2018 | Броварська центральна районна лікарня |  |  | 380 |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.13. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в пологовому будинку Броварської ЦРЛ загальною площею 193 м2 | 2019 | Броварська центральна районна лікарня |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. |  | Капітальний ремонт металопластикових вікон в ФОЗ "Плавальний басейн "Купава" | 2018 | ФОЗ "Плавальний басейн "Купава" |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. |  | Заміна та установка енергозберігаючих дверей в КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" загальною площею 9м2 | 2018 | КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон і дверей в шаховому клубі відділу молоді та спорту загальною площею 20м2 | 2018-2020 | ВКБ, Відділ молоді та спорту |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон і дверей в залі боксу відділу молоді та спорту загальною площею 20м2 | 2019-2020 | ВКБ, Відділ молоді та спорту |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. |  | Заміна та установка енергозберігаючих дверей в Броварській міській бібліотеці загальною площею 4,6м2 | 2017 | Відділ культури |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.19. |  | Заміна та установка енергозберігаючих дверей в Міській бібліотеці для дітей загальною площею 3,9м2 | 2018 | Відділ культури |  | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в Броварській музичній школі загальною площею 45 м2 | 2018 | Відділ культури |  | 140 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. |  | Заміна та установка енергозберігаючих дверей в Броварській школі мистецтв загальною площею 5,1 м2 | 2018 | Відділ культури |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон в Музеї загальною площею 54 м2 | 2018 | Відділ культури |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон фасаду в Міському культурному центрі загальною площею 104м2 | 2017 | Міський культурний центр |  | 688,7 |  |  |  |  |  | 688,7 |  | 688,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.24. |  | Заміна та установка енергозберігаючих вікон і дверей (сходовий марш 2-го поверху, евакуаційний вихід, технічний поверх, чорний хід) в Міському культурному центрі загальною площею 27,3м2 | 2018 | Міський культурний центр |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. |  | Заміна та установка металопластикових вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. Гагаріна, 5 Б (ОСББ «Зоря») | 2018 | УЖКГ |  | 67 |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. |  | Заміна та установка металопластикових вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. Гагаріна, 29 (ОСББ «Комунальник») | 2018 | УЖКГ |  | 436 |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.27. |  | Заміна та установка металопластикових вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. Київська, 308 (ОК ЖБК «Металург») | 2018 | УЖКГ |  | 79 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. |  | Заміна та встановлення металопластикових вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. Грушевського, 5 (ЖБК «Мрія») | 2018 | УЖКГ |  | 82 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. |  | Заміна та установка металопластикових вікон в місцях загального користування житлового будинку по вул. Грушевського, 17 В (ОСББ «Меркурій - 2003») | 2018 | УЖКГ |  | 189 |  |  |  |  |  | 189 |  |  |  | 189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.30. |  | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП "ЖЕК 1" загальною площею 1320 м2 | 2018-2020 | УЖКГ |  | 3300 |  |  |  |  |  | 3300 |  |  |  | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |
| 3.31. |  | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП "ЖЕК 2" загальною площею 1515 м2 | 2018-2020 | УЖКГ |  | 3787,5 |  |  |  |  |  | 3787,5 |  |  |  | 1262,5 | 1262,5 |  | 1262,5 |  |  |  |  |
| 3.32. |  | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП "ЖЕК 3" загальною площею 1717 м2 | 2018-2020 | УЖКГ |  | 4292,5 |  |  |  |  |  | 4292,5 |  |  |  | 1430,83 | 1430,83 |  | 1430,8 |  |  |  |  |
| 3.33. |  | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП "ЖЕК 4" загальною площею 1979 м2 | 2018-2020 | УЖКГ |  | 4947,5 |  |  |  |  |  | 4947,5 |  |  |  | 1649,16 | 1649,16 |  | 1649,2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 3.34. |  | Заміна та установка металопластикових вікон на сходових клітинах в місцях загального користування житлових будинків КП "ЖЕК 5" загальною площею 1800 м2 | 2018-2020 | УЖКГ |  | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |
| 3.35. |  | Капітальний ремонт мансардних вікон-8,4м2 | 2018 | КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 33943,2 | 4515,8 |  |  |  |  | 38459 |  | 9798,7 |  | 10194 | 7007 |  | 6942 |  |  |  |  |
| 4. | Термомодернізація фасадів, підвалів, герметизація швів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Віночок" (яслі) | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 640 |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Віночок" | 2017-2018 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 3200 |  |  |  |  |  | 3200 |  | 1200 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ЗОШ № 2 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 4.4. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ЗОШ № 3 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням БСШ № 5 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 5250 | 5250 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ЗОШ № 10 | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Трембіта" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Малятко" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Джерельце" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Теремок" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 4.11. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Ластівка" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Катюша" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Золота рибка" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 2000 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Червоні вітрила" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 4.15. |  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням ДНЗ "Ромашка" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
| 4.16. |  | Утеплення фасаду (заміна утеплювача стін), цоколя КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" загальною площею 806м2 | 2018 | ВКБ, КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" |  | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. |  | Утеплення фасаду залу боксу відділу молоді та спорту загальною площею 220м2 | 2019-2020 | ВКБ, Відділ молоді та спорту |  | 260 |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 4.18. |  | Утеплення фасаду Міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю загальною площею 1254,5м2 | 2017 | ВКБ, Управління соціального захисту населення |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. |  | Утеплення фасаду Міського територіального центру соціального обслуговування населення загальною площею 525,6м2 | 2017 | ВКБ, Управління соціального захисту населення |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. |  | Утеплення фасаду музею загальною площею 135м2 | 2018 | ВКБ, Відділ культури |  | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. |  | Утеплення фасаду музичної школи загальною площею 340м2 | 2019 | ВКБ, Відділ культури |  | 425 |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. |  | Утеплення фасаду ж/б по вул. Л. Українки, 12 ( 2 торці) | 2017 | УЖКГ |  | 1520 |  |  |  |  |  | 1520 |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. |  | Утеплення фасаду ж/б по вул. Короленка, 50 ( 2торці) | 2017 | УЖКГ |  | 654 |  |  |  |  |  | 654 |  | 654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. |  | Утеплення фасаду ж/б по вул. Короленко, 54 ( 2 торці) | 2017 | УЖКГ |  | 732 |  |  |  |  |  | 732 |  | 732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25. |  | Утеплення фасаду ж/б по бульв. Незалежності, 3 | 2018 | УЖКГ |  | 9400 |  |  |  |  |  | 9400 |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 4.26. |  | Утеплення фасаду ж/б по вул. Олімпійська, 1 А | 2018 | УЖКГ |  | 829 |  |  |  |  |  | 829 |  |  |  | 829 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. |  | Утеплення фасаду ж/б по вул. Петлюри Симона, 25 | 2018 | УЖКГ |  | 1269 |  |  |  |  |  | 1269 |  |  |  | 1269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28. |  | Герметизація швів в ж/б по вул. Лагунової Марії, 18 | 2017 | УЖКГ |  | 432 |  |  |  |  |  | 432 |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29. |  | Герметизація швів в ж/б по вул. Лагунової Марії, 5 | 2018 | УЖКГ |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30. |  | Герметизація швів в ж/б по бульв. Незалежності, 15-А | 2017 | УЖКГ |  | 548 |  |  |  |  |  | 548 |  | 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31. |  | Герметизація швів в ж/б по вул. Петлюри Симона, 19-Б | 2018 | УЖКГ |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32. |  | Герметизація швів в ж/б по вул. Петлюри Симона, 19-А | 2018 | УЖКГ |  | 420 |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 77479 | 17250 |  |  |  |  | 94729 |  | 7286 |  | 53008 | 9185 |  | 8000 |  |  |  |  |
| 5. | Модернізація (заміна) системи опалення з впровадженням індивідуального теплового пункту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Трембіта" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 5.2. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Джерельце" | 2018-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Теремок" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Катюша" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Золота рибка" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Червоні вітрила" | 2019-2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Ромашка" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Ластівка" | 2020 | ВКБ, Управління освіти та науки |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 7800 |  |  |  |  |  | 7800 |  |  |  | 2000 | 4000 |  | 1800 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6. | Модернізація системи освітлення з заміною ламп розжарювання/люмінісцентних на енергоефективні LED лампи/світильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Заміна ламп розжарювання (всього 6000 шт.) в усіх навчальних закладах міста (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, всього: 32 заклади) на енергозберігаючі LED лампи | 2017-2020 | Управління освіти та науки |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 350 | 350 |  | 300 |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Заміна ламп на енергозберігаючі LED лампи (10W-50шт.;12W-50шт.;50W-50шт.) | 2017-2020 | КП "Броваритепловодоенергія" |  |  |  |  | 59,5 |  |  | 59,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Заміна зовнішніх ламп освітлення на території Броварської ЦРЛ на зовнішні енергозберігаючі LED світильники (50W-162 шт.) | 2017 | Броварська центральна районна лікарня |  |  | 586,268 |  |  |  |  | 586,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Заміна світильників люмінцентних в будівлях Броварської ЦРЛ на енергозберігаючі LED світильники (848 шт.) | 2017 | Броварська центральна районна лікарня |  | 269,7 |  |  |  |  |  | 269,7 |  | 269,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.5. |  | Заміна ламп металогалогенних (250W) на енергозберігаючі LED лампи (48шт.-50W) | 2017-2018 | ФОЗ "Плавальний басейн "Купава" |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Заміна ламп розжарювання (82 шт.) та люмінісцентних ламп (719 шт.) на енергозберігаючі LED лампи (12W-801шт.) | 2018-2020 | КП "Оздоровчо-реабілітаційний центр" |  | 151 |  |  |  |  |  | 151 |  | 11 |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Заміна ламп розжарювання (15 шт.) та люмінісцентних ламп (40 шт.) в шаховому клубі на енергозберігаючі LED лампи (10W-55шт.) | 2018 | Відділ молоді та спорту |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Заміна ламп розжарювання в залі боксу на енергозберігаючі LED світильники (прожектори) (50W-12шт.) | 2017 | Відділ молоді та спорту |  | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. |  | Заміна ламп розжарювання в СК "Світлотехнік" на енергозберігаючі LED світильники (прожектори) (50W-30шт.) | 2018 | Відділ молоді та спорту |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.10. |  | Заміна ламп розжарювання (93шт.) та люмінісцентних ламп (420шт.) в Міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю на енергозберігаючі LED лампи (6-12W-513шт.) | 2018 | Управління соціального захисту населення |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. |  | Заміна ламп розжарювання (63шт.) та люмінісцентних ламп (174шт.) в Міському територіальному центрі соціального обслуговування населення на енергозберігаючі LED лампи (6-12W-268шт.) | 2018 | Управління соціального захисту населення |  | 55 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. |  | Заміна люмінісцентних світильників в адміністративній будівлі Броварської міської ради по вул. Гагаріна, 15 на енергозберігаючі LED світильники (268шт.) | 2018-2019 | Виконавчий комітет Броварської міської ради |  | 230 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.13. |  | Заміна люмінісцентних ламп (18W) в закладах БМЦ ПМСД (Амбулаторія 1, Амбулаторія 2, Амбулаторія 3, Амбулаторія 6, Адміністрація по вул. Гагаріна,5) на енергозберігаючі LED лампи (9W-890шт.) | 2018 | КЗ "БМЦ ПМСД" |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. |  | Заміна сценічного освітлення на енергозберігаюче в Міському культурному центрі | 2018 | Міський культурний центр |  | 471,87 |  |  |  |  |  | 471,87 |  |  |  | 471,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. |  | Заміна ламп розжарювання в Міському культурному центрі на енергозберігаючі LED світильники (прожектори) (50W-8шт.) та енергозберігаючі LED лампи (12W-20шт.) | 2018 | Міський культурний центр |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. |  | Заміна ламп в музеї на енергозберігаючі LED лампи (12W-20шт.) | 2017 | Відділ культури |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. |  | Заміна ламп в міській бібліотеці для дітей на енергозберігаючі LED лампи (12W-215шт.) | 2018 | Відділ культури |  | 32 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.18. |  | Заміна ламп в місцях загального користування багатоквартирних будинків на LED світильники (1500шт.) та встановлення сутінкових реле (40шт. | 2018-2020 | ЖЕК 1 |  | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 6.19. |  | Заміна ламп в місцях загального користування багатоквартирних будинків на LED світильники (555шт.), встановлення сутінкових реле (30шт.), встановлення датчиків руху (180шт.) | 2018-2020 | ЖЕК 2 |  | 125 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 45 | 45 |  | 35 |  |  |  |  |
| 6.20. |  | Заміна ламп в місцях загального користування багатоквартирних будинків на LED світильники (6300шт.), заміна ламп в підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків на LED світильники(1120шт.) | 2018-2020 | ЖЕК 3 |  | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.21. |  | Заміна ламп в місцях загального користування багатоквартирних будинків на LED світильники (2000шт.), встановлення сутінкових реле (50шт.), встановлення понижуючих трансформаторів напруги (40шт.), встановлення малопотужних електричних ламп (12W) 3000 шт. | 2018-2020 | ЖЕК 4 |  | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 6.22. |  | Заміна ламп в місцях загального користування багатоквартирних будинків на LED світильники (1643шт.), встановлення датчиків руху (220шт.) | 2018-2020 | ЖЕК 5 |  | 225 |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | 75 | 75 |  | 75 |  |  |  |  |
| 6.23. |  | Заміна по місту ртутних газорозрядних ламп (250W) зовнішнього освітлення на енергозберігаючі натрієві лампи високого тиску (150W)-2500шт. | 2017-2019 | КП "Бровари-Благоустрій" |  | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 6.24. |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (бульв. Незалежності, вул. Гагаріна, Короленка, Петлюри Симона, Ярослава Мудрого, Москаленка Сергія, Онікієнка Олега, Лагунової Марії) із заміною світильників на енергозберігаючі LED світильники (500шт.) | 2017-2018 | КП "Бровари-Благоустрій" |  | 3600 |  |  |  |  |  | 3600 |  | 2000 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  | 8943,57 | 586,27 |  | 59,5 |  |  | 9589,3 |  | 2895,7 |  | 4047,9 | 1365 |  | 635 |  |  |  |  |
| 7. | Заміна теплових мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Заміна теплових мереж (сталевих трубопроводів на ізольовані пінополіуретаном) по: вул. Київська, 300а від ТК7Ш до ТК6Ш; вул. М. Лагунової, 17 від ТК20 до ТК20-1; перехрестя вул. Грушевського та вул. Кірова від ТК2К до ТК3К; вул. Постишева, від ТК3К-8 до ТК3К-8А; Незалежності від ТК12 до ТК11; | 2017 | КП "Броваритепловодоенергія" |  |  |  |  | 1664 |  |  | 1664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по напрямку |  |  |  |  |  |  |  | 1664 |  |  | 1664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всого по заходам |  |  |  |  | 190119 | 22352 |  | 1723,5 |  |  | 214194 |  | 30736 |  | 93447 | 37557 |  | 28377 |  |  |  |  |

Міський голова																	І.В. Сапожко