Додаток до рішення

Броварської міської ради

від  09.11.2017 №715-34-07

Перелік обладнання, що встановлене в котельні по вул.Київській, 296-Б в м.Бровари Київської області

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість у відповідності до кошторису (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрійний Viessmann Vitomax 100 LW M 14802B, пальник Weishaupt WM-G50/1-A, ZM-NR Low NOx | комплект | 1 | 3 806 491,00 |
| 2 | Сигналізація загазованості на базі ВАРТА1-03.14 | комплект | 1 | 23 230,80 |
| 3 | Вузол обліку газу комерційний (лічильник «Курс-01» G400A1 Ду150, фільтр газовий ФВГ-80-1.6, коректор об’єму газу ВЕГА-1.01-ВБ-0.6-150-0.5-НЧ, модуль зв’язку і т.д.) | комплект | 1 | 309 800,40 |
| 4 | Автоматика котельні на основі пультів контролю роботи газової котельні «Сигнал-1» та «Сигнал-2» | комплект | 1 | 88 940,40 |
| 5 | Мережевий насос «DP-PUMPS» DPNT100/200-75/2 | комплект | 2 | 311 964,00 |
| 6 | Насос підвищення тиску холодної води «Wilo» MVI 806 1/16/E/3-400-50-2 | комплект | 2 | 53 401,20 |
| 7 | Самовсмоктувальна установка водопостачання «Wilo» HWJ 301 EM 60L | комплект | 2 | 14 847,60 |
| 8 | Установка припливна вентиляційна КЦКП-10 | комплект | 1 | 113 787,60 |
| 9 | Бак мембранний «Elbi» 1м3 до 10 бар | комплект | 3 | 150 500,40 |
| 10 | Пластиковий бак підготовленої води вертикальний 990л | комплект | 2 | 14 175,60 |
| Загальна вартість, грн. |  |  |  | 4 887 139,00 |

Міський голова                                                                           І.В.Сапожко