Додаток 1

до рішення

Броварської міської    ради

від 15.02.2018р.

№  820-38-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі комунального підприємства Броварської міської ради «Броваритепловодоенергія» та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основного засобу | Інвентар- ний номер | Причина списання | Первісна вартість (грн.) | Сума зносу (грн.) | Залишкова вартість (грн.) | Рік вводу в експлуа-тацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кондиціонер АКІРА AC S HИ | 10605269 | Заклинило компресор наружного блоку, потрапляння вологи в фреонову магістраль кондиціонера, ремонту не підлягає | 2312,83 | 2312,83 | 0,00 | 2005 |
| 2 | Кутошліфмашина | 10404490 | Згорів електродвигун, вийшов з ладу редуктор та якір, витерті щітки колектора, ремонту не підлягає | 487,18 | 487,18 | 0,00 | 2005 |
|  | Всього: | - | - | 2800,01 | 2800,01 | 0,00 | - |

Секретар міської ради                                                             П.І.Бабич