Додаток 4

до рішення

Броварської міської ради

від 29.03.2018 р.№ 869-39-07

Перелік комунального майна територіальної громади м. Бровари, що перебуває на балансі Броварської центральної районної лікарні та підлягає списанню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Інвентар-ний номер | Причина списання | Первісна(переоціне-на) вартість(грн.) | Сума зносу(грн.) | Залишко-ва вартість(грн.) | Ріквведен-ня в експлуатацію |
| 1 | Насос 6SD 15/9 | 101456920 | Відпрацював свій ресурс, знаходиться в неробочому стані, ремонту не підлягає. Фізично зношений та непридатний для подальшого використання | 22206,00 | 22206,00 | 0,00 | 2004 |
| 2 | Комплект лабораторного обладнання «ОМНИ-1-6» | 101494397 | Пошкоджений аналізатор наповнення крові киснем, відсутні реагенти для проведення таких досліджень. Апарат непрацездатний. Фізично зношений та непридатний для подальшого використання | 119654,00 | 119654,00 | 0,00 | 1997 |
| 3 | Лампа для фототерапії | 101456886 | Вийшли з ладу самі лампи, електронна система запуску ламп та пошкоджені колеса на штативі, за допомогою яких її пересували по палатам. Ремонту лампа не підлягає. Фізично зношена та непридатна для подальшого використання | 23358,00 | 23358,00 | 0,00 | 2004 |
| 4 | Лампа для фототерапії | 101456885 | Вийшли з ладу самі лампи, електронна система запуску ламп та пошкоджені колеса на штативі, за допомогою яких її пересували по палатам. Ремонту лампа не підлягає. Фізично зношена та непридатна для подальшого використання. | 23358,00 | 23358,00 | 0,00 | 2004 |
| 5 | Фототерапевтична система з трансілюмінатором | 101477016 | Пошкоджений пластмасовий корпус, вийшов з ладу утримувач галогенної лампи та відмовила система живлення, а також пошкоджений трансілюмінатор, за допомогою якого відбувався обігрів новонароджених. Ремонту не підлягає. Фізично зношена та непридатна для подальшого використання | 31842,00 | 31842,00 | 0,00 | 2004 |
| 6 | Електрокардіограф 12-канальний YMU 12і | 101470505 | Вийшов з ладу по причині інтенсивної експлуатації, термопринтер ремонту не підлягає. Фізично зношений та непридатний для подальшого використання | 26400,00 | 15950,00 | 10450,00 | 2011 |
| 7 | Ваги ВЛР-200 з набором наважок | 101430016 | На підставі повірки визнаються непридатними для застосування. Підстави: похибка зважування по шкалі ваги, похибка зважування при навантаженні, перевищують допустиме значення, встановлене ГОСТ 24104-88.Фізично зношені та непридатні для подальшого використання. | 5438,00 | 2040,00 | 3398,00 | 2014 |
| 8 | Електрокардіограф МІДАС-ЕК-1Т | 101470351 | Не відповідає вимогам експлуатаційної документації. Підстави для визнання засобу вимірювальної техніки непридатним: не працює блок «Меню». Фізично зношений та непридатний для подальшого використання. | 2000,00 | 1350,00 | 650,00 | 2011 |
| 9 | УАЗ-0201221867/3962 | 101510194 | У результаті тривалої інтенсивної експлуатації автотранспортний засіб виробив свій фізичний ресурс, знаходиться в неробочому стані.Фізично зношений та непридатний для подальшого використання. | 26967,00 | 26967,00 | 0,00 | 2002 |
|  | Всього: | - | - | 281223,00 | 266725,00 | 14498,00 | - |

Міський голова І.В.Сапожко