ПРОЕКТ	№ ПС-276

Додаток 3

рішення Броварської міської

ради Броварського району

Київської області

від ________ № _________

Перелік майна, що перебуває на балансі закладу дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу «Вишенька» Броварської міської ради Броварського району Київської області та підлягає списанню:

| № п/п | Назва основних засобів | Інвентарний номер | Кількість | Причина списання | Первіс на вартість (грн.) | Знос (грн.) | Залиш- кова вар тість (грн.) | Рік вве-дення в експлуатацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Насос глибинний «Pedrollo» | 1014900038 | 1 | Механічне зношування, вироблення всіх коліс насосної частини. Електричне замикання обмоток двигуна, термічне підплавлення ізоляції. | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 | 2014 |
|  | Підсумок |  | 1 |  | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 |  |

Міський голова                                                                                                                                                            Ігор САПОЖКО